Sygn. USK/DZP/PN-145/2017	                                                   			   Wrocław, 2017-10-31

Dotyczy:  Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Chirurgii Serca- wyczerpanie asortymentu; USK/DZP/PN-145/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Mając na uwadze dopuszczenie do złożenia ofert konkurencyjnych producentów  oraz nieznaczne różnice asortymentowe występujące w ofertach handlowych zwracamy się uprzejmie z zapytaniem czy dopuścicie Państwo:

- W pakiecie 1:

Oksygenator o przepływie 0,5-8l/min i powierzchni wymiany gazowej 1,75 m²,

o maksymalnym oporze przepływu krwi przez oksygenator:

Przy 4l – 115mmHg

Przy 5l – 145mmHg

Przy 6l – 178mmHg,

Posiadający podwójny filtr w zbiorniku żylnym: 41 mikronów i 120 mikronów, z konektorami kardiotomu 4x1/4-3/8 ?

Pozostałe właściwości oksygenatora bez zmian.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych