Sygn. USK/DZP/PN-147/2017	                                                   			   Wrocław, 2017-11-23

Dotyczy:  Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Chirurgii Serca; USK/DZP/PN-147/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Część nr 36     Hemofiltr

1. Czy Zamawiający dopuści w poz. 1  hemofiltr z zestawem drenów o poniższych parametrach:

- tętniczo-żylny, dla dorosłych
- powierzchnia membrany 0,8 m2
- nietoksyczny, apirogenny,
- kardiologiczny system drenów 
- worek zbiorczy 2000 ml
- linie przezroczyste, zakończone nakrętkami czerwonymi i niebieskimi
- dreny zakończone nakrętkami typu luer
- dwa porty po zewnętrznej stronie membran
- tworzywo apyrogenne i nie trombogenne
- termin przydatności do użycia minimum 2 lata
- sterylny
- wypełnienie hemofiltra 50 ml
- opakowanie zewnętrzne minimum podwójne
- włókna membrany o dużej przepuszczalności
- materiał membrany polieterosulfon

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści w poz. 2  hemofiltr z zestawem drenów o poniższych parametrach:

- tętniczo-żylny, dla dzieci
- powierzchnia membrany 0,3m2
- nietoksyczny, apirogenny,
- kardiologiczny system drenów 
- worek zbiorczy 2000 ml
- linie przezroczyste, zakończone nakrętkami czerwonymi i niebieskimi
- dreny zakończone nakrętkami typu luer
- dwa porty po zewnętrznej stronie membran
- tworzywo apyrogenne i nie trombogenne
- termin przydatności do użycia minimum 2 lata
- sterylny
- wypełnienie hemofiltra 32 ml
- opakowanie zewnętrzne minimum podwójne
- włókna membrany o dużej przepuszczalności
- materiał membrany polieterosulfon

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści hemofiltr z zestawem drenów zgodnie z poniższym schematem?

Odpowiedź:

Brak zgody.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych