Sygn. USK/DZP/PN-147/2017	                                                   			   Wrocław, 2017-11-23

Dotyczy:  Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Chirurgii Serca; USK/DZP/PN-147/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Dotyczy Pakietu nr 14

- Prosimy o dopuszczenie protezy dwustronnie welurowanej (z niskim welurem wewnętrznym i wysokim zewnętrznym) o długości 30 cm zamiast 15-25 cm dla średnicy 36 mm. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy Pakietu nr 14a

- Prosimy o wydzielenie pozycji 1 do oddzielnego pakietu.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ

- Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 protez dwustronnie welurowanej (z niskim welurem wewnętrznym i wysokim zewnętrznym), uszczelnianych modyfikowaną żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy oraz odstąpienie od wymogu posiadania odcinka niekarbowanego.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ

- Prosimy o dopuszczenie w pozycji 3 protezy o długości 30 cm zamiast 15-25 cm dla średnicy 36 mm.

Odpowiedź:

Tak

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych