Sygn. USK/DZP/PN-147/2017	                                                   			   Wrocław, 2017-11-23

Dotyczy:  Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Chirurgii Serca; USK/DZP/PN-147/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pytanie 1: PAKIET 3, poz. 1: - ZASTAWKI MECHANICZNE DWUPŁATKOWE AORTALNE I MITRALNE DLA DOROSŁYCH:

Czy Zamawiający dopuści ofertę na zastawki które:

- posiadają pierścień wykonany z grafitu pokrytego węglem pirolitycznym, o konstrukcji nie wymagającej metalowego wzmocnienia;

- posiadają płatki ( półdyski) wykonane z grafitu pokrytego węglem pirolitycznym, z dodatkiem wolframu w celu lepszej widoczności w RTG;

- posiadają punkt obrotu płatków ( półdysków ) poza obrysem pierścienia w celu uzyskania najniższych profilów;

- w rozmiarach aortalnych 19 – 31 mm gradienty od 7mmHg do 1 mmHg i niższe;

- w rozmiarach aortalnych 19 - 29mm kołnierz do aplikacji supraanularnej, a w rozmiarze 31mm kołnierz do aplikacji intranularnej

- wyposażone w miękki kontroler prawidłowej ruchomości  półdysków,

- wyposażone w komplet miarek,

- pakowane pojedynczo w sterylne, trwałe, co najmniej podwójne opakowanie?

Nadmieniamy, że zastawek w oferowanej technologii wszczepiono już ponad 2 miliony i posiadają udokumentowane 25-letnie znakomite obserwacje kliniczne.

Odpowiedź:

Brak zgody

Pytanie 2: PAKIET 6 - ZASTAWKI SERCA BIOLOGICZNE STENTOWE, AORTALNE I MITRALNE:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie oferty na biologiczne, stentowe zastawki aortalne i mitralne:

- Dostępne rozmiary:

a.zastawki aortalne 19,21,23,25,27,29mm

b.zastawki mitralne 25,27,29,31,33mm

- wykonaną z wyselekcjonowanych płatków zastawek świńskich,

- z dodatkowym obszyciem stentu perikardium wołowym zabezpieczającym płatki od kontaktu z poliestrową powłoką stentu,

- zastawkę aortalną w dwóch typach kołnierzy (nadpierścieniową i śródpierścieniową),

- stent zastawki elastyczny z pamięcią kształtu wykonany z polimeru,

- chemiczne zabezpieczenie przed kalcyfikacją,

- kołnierz wykonany z poliestru,

- dla której wolność od uszkodzeń strukturalnych (obejmującej kalcyfikację) dla pacjentów powyżej 60 roku życia po 15 latach obserwacji wynosi :

AVR: 90,7+/-3,3%

MVR: 100%,

O gradientach:

Mitralne:

-25mm:       5,5 mmHg

-27mm:       4,2 mmHg

-29mm        3,2 mmHg

-31mm:       2,7 mmHg

-33mm:       1,4 mmHg

Aortalne:

- 19mm:      18,1 mmHg

- 21mm:      13,8 mmHg

- 23mm:      11,7 mmHg

- 27mm:      15,7 mmHg

- 27,29mm: < 15,7 mmHg

- wyposażone w 2 komplety miarek z trzymakami

- opakowanie zewnętrzne min. podwójne

- termin ważności i sterylności min. 3 lata od daty dostawy?

Nadmieniamy, że oferowana zastawka była w przeszłości z powodzeniem wszczepiana w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.

Odpowiedź:

Brak zgody

Pytanie 3: PAKIET 16 – PROTEZY AORTY WSTĘPUJĄCEJ ZINTEGROWANE Z ZASTAWKĄ DWUPŁATKOWĄ AORTALNĄ:

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu ofertę na protezę aorty wstępującej zintegrowaną z zastawką dwupłatkową aortalną o następujących parametrach:

- długość protezy min. 12 cm

- proteza z podwójnego weluru, uszczelniana kalogenem – nie wymaga dodatkowego uszczelniania,

- posiadającą pierścień wykonany z grafitu pokrytego węglem pirolitycznym;

- posiadającą płatki ( półdyski) wykonane z grafitu pokrytego węglem pirolitycznym, z dodatkiem wolframu w celu lepszej widoczności w RTG;

- kąt otwarcia zastawki 85º

- posiadającą punkt obrotu płatków ( półdysków ) poza obrysem pierścienia w celu uzyskania najniższych profilów;

- proteza dostępna w  rozmiarach nieparzystych od 19 mm do 33 mm

- wypalarka do każdej protezy?

Odpowiedź:

Tak, dopuści

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych