Sygn. USK/DZP/PN-147/2017	                                                   			   Wrocław, 2017-11-23

Dotyczy:  Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Chirurgii Serca; USK/DZP/PN-147/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Zwracamy się z następującymi pytaniami do w/w postępowania:

- Czy w pakiecie nr 5 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zastawki osierdziowej, 
dla której efektywna powierzchnia otwarcia wynosi:

zastawka aortalna:

  - - dla rozmiaru 19 min. 1,28 cm2

  - - dla rozmiaru 21 min. 1,69 cm2

  - - dla rozmiary 23 min. 1,87 cm2

zastawka mitralna:

  - - dla rozmiaru 25 min. 1,80 cm2

  - - dla rozmiaru 27 min. 2,30 cm2

  - - dla rozmiary 29 min. 2,60 cm2;

Oferowane zastawki spełniają pozostałe parametry wymagane.

Odpowiedź:

Tak

- Czy w pakiecie nr 17 w pozycji nr 2 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli żylnych pojedynczych zbrojnych prostych o maksymalnej długości kaniuli 40cm, przy spełnieniu pozostałych parametrów wymaganych?

Odpowiedź:

Nie

- Czy w pakiecie nr 18 w pozycji nr 2 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli do kardioplegii wstecznej z automatycznie napełnianym balonikiem w rozmiarze 14Fr i długości 27cm, bez prążkowanego mankietu, przy spełnieniu pozostałych parametrów wymaganych?

Odpowiedź:

Tak

- Czy w pakiecie nr 23 w pozycji nr 3 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli udowych tętniczych dla dorosłych w rozmiarze 16, 18, 20 i 22Fr i długości maksymalnej 20,8cm, wykonana z tworzywa medycznego, apyrogennego i nietrombogennego przy spełnieniu pozostałych parametrów wymaganych?

Odpowiedź:

Nie

- Czy w pakiecie nr 24 w pozycji nr 3 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do wprowadzenia, w skład którego wchodzi:

  - - Igła 18 Ga typu Seldingera

  - - Rozszerzacze 8, 12, 16Fr

  - - Prowadnica 0,38 cala 
  (o długości 100cm dla zestawu tętniczego PIKA, 210cm dla zestawu żylnego PIKV)

  - - Strzykawka 5ml
, przy spełnieniu pozostałych parametrów wymaganych?

Odpowiedź:

Tak

- Czy w pakiecie nr 24 w pozycji nr 1 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul żylnych udowych zbrojnych w rozmiarach:

  - 18Fr (6.0mm)

  - 20Fr (6.7mm)

  - 22Fr (7.3mm)

  - 24Fr (8.0mm)

  - 28Fr (9.3mm)

wraz z zestawem do wprowadzenia, który jest pakowany 5 sztuk w opakowaniu

, przy spełnieniu pozostałych parametrów wymaganych?

Odpowiedź:

Tak

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych