Sygn. USK/DZP/PN-205/2017	                                                                                                               Wrocław, 2017-11-09

Dotyczy:  Dostawa szwów chirurgicznych dla USK - dogrywka

USK/DZP/PN-205/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

PYTANIA DO :

Pakiet nr 5 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o czasie wchłaniania 50-60 dni i profilu podtrzymywania ok. 25% po 10 dniach?

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Pakiet nr 9 pozycja 02 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?

ZGODNIE Z SIWZ

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych