Sygn. USK/DZP/PN-171/2017	                                                                                                 Wrocław, 2017-11-14

Dotyczy: Dostawy narzędzi wielorazowych do zabiegów FESS wraz z optykami

USK/DZP/PN-171/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pakiet 2  - Narzędzia wielorazowe chirurgiczne II

PARAMETRY BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE DLA OFEROWANYCH NARZĘDZI

Lp.6 Prosimy o dopuszczenie znakowania narzędzi napisem metodą elektrochemiczną –

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Pakiet 4  - Narzędzia wielorazowe chirurgiczne IV

Lp.2 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków preparacyjnych typu Baby-Mixter o dł. 140 mm, funkcjonalnie identyczne - ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Lp.3 Prosimy o dopuszczenie nożyczek Wagner, prostych, ostro-tępych, o dł. 120 mm, funkcjonalnie identyczne - ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Lp.5 Prosimy o dopuszczenie kaniuli ssącej o śr. 2,0 mm - ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Lp.6 Prosimy o dopuszczenie kaniuli ssącej o śr. 2,66 mm - 	ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Lp.9 Prosimy o dopuszczenie kaniuli o dł. roboczej 125 mm - ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Lp.10 Prosimy o dopuszczenie pęsety Gruenwald o dł. 160 mm - ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Lp.11 Prosimy o dopuszczenie pęsety o dł. 110 mm - ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Lp.13 Prosimy o dopuszczenie raspatora o dł. 240 mm - ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Lp.15 Prosimy o dopuszczenie  mikroszczypczyków usznych o dł. roboczej 80 mm, wym. części roboczej 4x0,4 mm - ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Lp.16. Prosimy o odpuszczenie kleszczy o dł. roboczej 120 mm - ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Lp. 17 Prosimy o dopuszczenie kaniuli Yasargil o dł. roboczej 220 mm i śr. 3,5 mm - ZAMAWIAJĄCY

DOPUSZCZA

Lp.18 Prosimy o dopuszczenie kaniuli o śr. 2,66 mm - ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Lp.20 Prosimy o dopuszczenie kaniuli o śr. 1,66 mm - ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Lp.21 Prosimy o dopuszczenie imadła Mayo-Hegar o dł. 200 mm ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

PARAMETRY BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE DLA OFEROWANYCH NARZĘDZI

Lp.6 Prosimy o dopuszczenie znakowania narzędzi napisem metodą elektrochemiczną - ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Pakiet 5  - Narzędzia wielorazowe chirurgiczne V

Lp.4 Prosimy o dopuszczenie wziernika Derlin  - ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Lp.5 Prosimy o dopuszczenie wziernika o śr. 3 mm - ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Lp.7 Prosimy o wydzielenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców przy zachowaniu zasad wolnej konkurencji, względnie prosimy o dopuszczenie haczyka Wganer o dł. zagięcia 3,0 mm - ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Lp.8 Prosimy o wydzielenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców przy zachowaniu zasad wolnej konkurencji, względnie prosimy o dopuszczenie haczyka Wganer o dł. zagięcia 3,5 mm - ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Lp.9 Prosimy o dopuszczenie haczyka  o dł. zagięcia 2,0 lub 3,0 mm - ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA HACZYK  o dł. zagięcia 2,0 MM

Lp11 Prosimy o dopuszczenie nożyczek o dł. 100 mm - ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Lp.14 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków o dł. 140 mm - ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Lp.17 Prosimy  o dopuszczenie pęsety Jansen (Gruenwald) o dł. 160 mm - ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Lp.20 Prosimy o dopuszczenie pętli o dł. 290 mm - ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Lp.21 Prosimy o dopuszczenie raspatora o dł. 240 mm - ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Lp.23 Prosimy o dopuszczenie noża o dł. 160 mm - ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Lp.24 Prosimy o dopuszczenie młotka o wadze 140 g i dł. 215 mm - ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

Lp.25 Prosimy o dopuszczenie dłuta o dł. 160 mm - ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA

PARAMETRY BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE DLA OFEROWANYCH NARZĘDZI

Lp.6 Prosimy o dopuszczenie znakowania narzędzi napisem metodą elektrochemiczną - ZAMAWIAJĄCY

DOPUSZCZA

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych