Sygn. USK/DZP/PN-181/2017	                                                                                                 Wrocław, 2017-12-15

Dotyczy:  Przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu dla Kliniki Chirurgii Szczękowej – przetarg roczny.

USK/DZP/PN-181/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pakiet nr 3 poz. nr 1-3

Czy Zamawiający dopuści wiertła o długości 70mm i średnicy trzonka 2,35mm pasujące do prostnic typu Aesculap GD 450, GD 465, GD 455 o następujących parametrach:

Poz. 1 Wiertło typu Lindemann dł. końcówki 12mm, śr. 1,8mm

ZGODNIE Z SIWZ

Poz. 2 Wiertło typu Lindemann dł. końcówki 14mm, śr. 2,1mm

ZGODNIE Z SIWZ

Poz. 3 Wiertło typu Lindemann dł. końcówki 15mm, śr. 2,3mm

ZGODNIE Z SIWZ

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych