Załącznik nr 2

Pakiet 1 – Śródoperacyjny system wizualizacji i wspomagania chirurgicznego przy zastosowaniu tomografii komputerowej wraz z systemem nawigacji.

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| Lp. | Parametr /warunek | Wymagania | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mobilny, śródoperacyjny tomograf komputerowy wraz z składowymi: | Tak |  |
|  | Pakiet kalibracyjny | Tak |  |
|  | Pakiet do rejestracji i transferu obrazów głowy i kręgosłupa | Tak |  |
|  | Pakiet referencyjny kręgosłupa | Tak |  |
|  | System redukcji dawki promieniowania | Tak |  |
|  | Mobilne ekrany ochronne - 2 sztuki | Tak |  |
|  | Stacja nawigacji | Tak |  |
|  | Oprzyrządowanie do opracowywania obrazów, w tym 3D | Tak |  |
|  | Oprzyrządowanie do nawigowania kręgosłupa wraz z oprogramowaniem | Tak |  |
|  | Oprzyrządowanie do operacji urazowych wraz z oprogramowaniem | Tak |  |
|  | System przesyłu i rejestracji obrazów HD | Tak |  |
|  | Osłony sterylne na ramię tomografu - 40 sztuk | Tak, z dostawą |  |
|  | Osłony sterylne na uchwyt kamery - 200 sztuk | Tak, z dostawą |  |
|  | Markery ( 200 sztuk) | Tak |  |
|  | Podłączenie do istniejącego u Zamawiającego systemu PACS/RIS Alteris, wraz z dostarczeniem licencji | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). | Tak |  |
|  | Gwarancja minimum 60 miesięcy | Tak, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                                                                                                                ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet 2 – Zestaw artroskopowy – 1 kpl

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| Lp. | Parametr /warunek | Wymagania | Wartość oferowana | Ocena punktowa | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw artroskopowy składający się z monitora, sterownika ze źródłem światła, kamer wraz z optykami, osłon do optyk, pompy artroskopowej, waporyzatora wraz z końcówkami, przewodów światła, shavera wraz z oprzyrządowaniem pompy | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Konsola kamery typu 4K zintegrowana ze źródłem światła i rejestratorem medycznym autoklawowalna głowica kamery 4K oraz tablet sterujący systemem . Głowica kamery UHD 4K: Rozdzielczość UHD 4K (3840x2160), 3 chipowa CMOS, autoklawowalna, mechanizm mocowania optyk zgodny z normą DIN 58105, złącze światłowodu z możliwością podłączenia produktów produkcji Richard Wolf, ACMI, Storz, Olympus. Głowica kamery autoklawowalna - 2szt | Tak Tak, |  |  | Bez punktacji |
|  | Rozszerzanie aplikacji sterownika o oprogramowania analizujące strukturę i ukrwienie chrząstki. | Tak/Nie |  |  | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |
|  | Rejestrator medyczny o pamięci wewn. SSD min. 128 GB., z formatem obrazów JPG, RAW, PDF i rejestracją filmów HD MP4 - 2szt | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Źródło światła w technologii LED, czas pracy powyżej 30 000 godzin, natężenie światła – typowe: 1800 lumenów. Złącze światłowodu umożliwiające podłączenie światłowodów produkcji Richard Wolf, ACMI, Storz, Olympus - 2szt | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Tablet cyfrowy sterujący zintegrowany z zestawem endoskopowym na osobnym wysięgniku z możliwością sterowania pompą i shaverem. Bezpośredni transfer podczas operacji zdjęć i obrazu na tablet. Możliwość wysłania dokumentacji bezpośrednio mailem. - 2szt | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Monitor 4K , ekran LCD o przekątnej minimum 32 cale, rozdzielczość kolorów minimum10 bit, z wejściami typu 4K-UHD, 2x DP 1.1 lub DP 1.2 - 2szt | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zastosowania łączności bezprzewodowej | Tak/Nie |  |  | Tak- 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Dwurolkowa pompa artroskopowa, funkcja ciągłej, niepulsacyjnej kontroli ciśnienia i płukania. Dotykowy ekran do wprowadzania parametrów pracy urządzenia. Predefiniowane ustawienia dla artroskopii kolana, stawu ramiennego, biodra i małych stawów (możliwość indywidualnej zmiany/zaprogramowania ustawień predefiniowanych). Funkcja płukania i zwiększenia ciśnienia dla powstrzymania krwawienia, możliwość indywidualnego zaprogramowania funkcji typu „rinse” i funkcji typu „lavage”. Możliwość regulacji odsysania oddzielnie dla shavera i kaniuli. Maks wartość przepływu co najmniej 1500 ml/min., regulacja ciśnienia 10 - 120 mmHg. 2szt | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Wielofunkcyjna konsola napędu chirurgicznego wraz z przełącznikiem nożnym. Obsługa minimum 2 urządzeń jednocześnie z automatycznym rozpoznawaniem końcówki roboczej, przełącznik nożny do sterowania shavera w komplecie. Dotykowy ekran. Sterowanie jednym lub dwoma sterownikami nożnymi . Możliwość stosowania rękojeści shavera ze sterowaniem w rękojeści - 2szt | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Rękojeść shavera z kablem, autoklawowalna, ze sterowaniem ręcznym oraz zatrzaskowym mocowaniem ostrzy - 2szt | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Generator waporyzacji tkanek RF z pedałem nożnym z dotykowym ekranem - 2szt | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Światłowód przezierny kompatybilny ze źródłem światła średnica 5 mm, długość 2,7 m - 4szt | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Optyki artroskopowe zatrzaskowe w systemie 4K kąt patrzenia 30° każda w komplecie z płaszczem wodnym dwukranikowym i trokarem - 4szt | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). | Tak |  |  |  |
|  | Gwarancja minimum 60 miesięcy | Tak, podać |  |  | ………………. |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                                                                                                             ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnict

Załącznik nr 2

Pakiet 3 – Mikroskop operacyjny

Wykonawca:	……………………………………………

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy / 2017

| Lp. | Parametr /warunek | Wymagania | Odpowiedź Wykonawcy / nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikroskop operacyjny z zestawem | Tak |  |
| 2 | statyw ze sprzęgłami elektromagnetycznymi z precyzyjnym systemem wyważania przy pomocy przesuwnych przeciwwag | Tak |  |
| 3 | tubus uchylny w zakresie minimum 0 - 180 stopni | Tak |  |
| 4 | funkcja wprowadzania w okular obrazów nawigacji, | Tak |  |
| 5 | dotykowy ekran LCD minimum 22 cale, | Tak |  |
| 6 | oświetlenie xenonowe 2 x 300 W | Tak |  |
| 7 | możliwy przesuw XY | Tak |  |
| 8 | stereoskopowy podgląd asystencki | Tak |  |
| 9 | wyposażenie tzw. " face to face" | Tak |  |
| 10 | zintegrowany cyfrowy system archiwizacji | Tak |  |
| 11 | zintegrowana kamera Full HD. | Tak |  |
| 12 | Podłączenie do istniejącego u Zamawiającego systemu PACS/RIS Alteris, wraz z dostarczeniem licencji | Tak |  |
| 13 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, kopia zgłoszenia/powiadomienia dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 896). |  |  |
| 14 | Gwarancja minimum 60 miesięcy | Tak, podać |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe 
i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

………………dnia……………                                                                                                                                ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo