Sygn. USK/DZP/PN-182/2017	                                                   			   Wrocław, 2018-01-05

Dotyczy:  Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Zakładu Radiologii, Pracowni Naczyniowej i Ponadregionalnego Centrum Chirurgii Endowaskularnej; USK/DZP/PN-182/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet 7 poz. 7

- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 7 pakietu 7 introducerów transseptalnych typu Mullins o śr. 6-8F, długości 63-75cm, poszerzadła o długości 68-80.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet 7 poz. 9

- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 9 pakietu 7 prowadników 0.018” sztywnych, z zagiętym końcem, typu Cope, o długości 60-100cm.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet 7 poz. 21 oraz pakiet 31 poz. 12

- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 21 pakietu 7 i pozycji 12 pakietu 31 igieł do biopsji cyto-histologicznej CHIBA o dostępnych rozmiarach: 18G, 20G, 21G, 22G.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet 7a poz.2

- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 2 pakietu 7a stentów montowanych na balonie o dostępnych długościach 12, 20, 30, 40, 60mm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet 7a poz. 3 oraz pakiet 31a poz. 4

- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego  w pozycji 3 pakietu 7a i pozycji 4 pakietu 31a stentów aortalnych samorozprężalnych o konstrukcji „zamkniętokomórkowej” o dostępnych średnicach: 16-34mm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet 7a poz. 8 oraz pakiet 31a poz. 14

- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego  w pozycji 8 pakietu 7a i pozycji 14 pakietu 31a cząstek do embolizacji PVA o 7 różnych rozmiarach. Średnice od 90 do 710 mikronów kompatybilne  z cewnikiem 0.018”; średnice od 710 do 2000 mikronów kompatybilne z cewnikiem 0.044”. Fiolka zawiera 100g materiału.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 30 poz. 4

- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego  w pozycji 4 pakietu 30 koszulki wprowadzające zbrojone o następujących średnicach: 5.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12F. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 30 poz. 12

- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego  w pozycji 12 pakietu 30 igieł Chiba używanych do biopsji aspiracyjnej o następujących rozmiarach: 18G, 20G, 21G, 22G, 23G długość 10, 15, 20 cm

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 31a poz. 2

- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego  w pozycji 2 pakietu 31a stentów samorozprężalnych do tt obwodowych o wymienionych parametrach tylko na systemie typu OTW.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Zofia Widomska-Brycka

Z-ca  Kierownika  do spraw przetargów