Sygn. USK/DZP/PN-228/2017	                                                                                                    Wrocław, 2018-01-09

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz dla Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki; USK/DZP/PN-228/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Dotyczy Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia  załącznik nr 1

ZADANIE 37

POZ. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  Grotowkręty  SCHANZA 6,0 mm / dł.  225-32

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

POZ. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  Grotowkręty  SCHANZA 6,0 mm / dł.  225-40

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

ZADANIE 49

POZ. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  Drut Kirschnera: średnica 2,0 mm; długość 400 mm; ostrze z jednej strony, ostrze typu lancet,

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

POZ. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  Drut Kirschnera: średnica 1,8 mm; długość 400 mm; ostrze z jednej strony, ostrze typu lancet,

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Zofia Widomska – Brycka

Z-ca Kierownika ds. Przetargów