## Pakiet 1
Pakiet Nr 1- Odczynniki do aparatu Bact Alert 3D, Airideal PM i Vitek 2 wraz z serwisem w/w aparatów i dzierżawą aparatów zapasowych do Vitek 2 i Bact Alert 3D
Lp. | Nazwa towaru | J.M. | Ilość zamawiana op/2 lata | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość netto | VAT% | Wartość Brutto | Producent | Numer Katalogowy | Nazwa asotymentu zgodna z fakturą
1 | Butelki hodowlane do namnażania i wykrywania mikroorganizmów tlenowych( bakterii i grzybów) we krwi i innych normalnie jałowych płynach ustrojowych (np.płyn mózgowo-rdzeniowy)op.a 100 butelek) | op | 50 | [8 empty] | 25 | 33.3333
2 | Butelki hodowlane do namnażania i wykrywania bakterii beztlenowych i względnie beztlenowych we krwi i innych normalnie jałowych płynach ustrojowych (np.płyn mózgowo-rdzeniowy)op.a 100 butelek) | op | 50 | [8 empty] | 25 | 33.3333
3 | Butelki hodowlane z neutralizatorem antybiotyków do namnażania i wykrywania mikroorganizmów tlenowych( bakterii i grzybów) we krwi i innych normalnie jałowych płynach ustrojowych (np.płyn mózgowo-rdzeniowy)op.a 100 butelek) | op | 100 | [8 empty] | 63 | 84
4 | Butelki hodowlane z neutralizatorem antybiotyków do namnażania i wykrywania bakterii beztlenowych i względnie beztlenowych we krwi i innych normalnie jałowych płynach ustrojowych (np.płyn mózgowo-rdzeniowy)op.a 100 butelek) | op | 100 | [8 empty] | 60 | 80
5 | Butelki hodowlane z neutralizatorem antybiotyków do namnażania i wykrywania mikroorganizmów tlenowych i względnie beztlenowych( bakterii i grzybów drożdżopodobnych) we krwi dostosowane do małej (do 4ml) objętości próbki (pediatryczne), op.a 100 butelek) | op | 80 | [8 empty] | 44 | 58.6667
6 | Karty do identyfikacji Gram ujemnych bakterii z rodziny Enterobacteriaceae i bakterii niefermentujących do systemu Vitek 2 (op.20 kart) | op | 320 | [8 empty] | 166 | 221.3333 | Vitek 2 GN
7 | Karty do identyfikacji Gram dodatnich bakterii ( w tym gronkowców, paciorkowców, enterokoków) do systemu Vitek 2 (op.20 kart) | op | 220 | [8 empty] | 106 | 141.3333 | Vitek2 GP
8 | Karty do identyfikacji bakterii beztlenowych i mikroaerofilnych do systemu Vitek 2 (op.20 kart) | op | 20 | [8 empty] | 7 | 9.3333 | Vitek 2 ANC
9 | Karty do identyfikacji drożdży i drożdżaków do systemu Vitek 2 (op.20 kart) | op | 20 | [8 empty] | 7 | 9.3333 | Vitek 2 YST
10 | Karty do oceny wrażliwości drożdży i drożdżaków na antybiotyki do systemu Vitek 2 (op.20 kart) | op | 26 | [8 empty] | 7 | 9.3333 | Vitek 2 AST-YSO7
11 | Karty antybiogramowe dla bakterii Gram-ujemnych i Gram-dodatnich do systemu Vitek 2 | op | 640 | [8 empty] | 353 | 470.6667
12 | Pipeter Diluter Accesory Kit(330) | op | 48 | [8 empty] | 22 | 29.3333
13 | Saline solution (op 3x500 ml) | op | 30 | [8 empty] | 18 | 24
14 | Saline 0,45% 1l bag, 14/CS | op | 4 | [8 empty] | 1 | 1.3333
15 | Unsensitised tubes(op a2000szt) | op | 15 | [8 empty] | 7 | 9.3333
16 | Standard kalibracji do Vitek Densichek SN IDK206227 | op | 1 | [9 empty] | 0
Razem
Dzierżawy
17 | Dzierżawa analizatora zapasowego do Vitek2 | m-c | 24 | [5 empty] | Nazwa apataru | nr aparatu
18 | Dzierżawa analizatora zapasowego do Bact Alert 3D | m-c | 24 | [5 empty] | Nazwa apataru | nr aparatu
Razem dzierżawy
RAZEM pakiet ,serwis i dzierżawa
Warunki graniczne:
1.Butelki hodowlane powinny być wykonane z plastiku, lub innego nietłukącego się materiału
2.Butelki hodowlane powinny być przystosowane do przesyłania pocztą pneumatyczną, bez specjalnych pojemników transportowych
3.Do oferty należy dołączyć metodykę wykonywania badań w języku polskim ( może być w wersji elektronicznej)
4.Minimum 1 szkolenie rocznie (60min) z zakresu produktów
5.Dzierżawiony analizator zapasowy do Vitek 2 powinien pracować na tych samych co Vitek 2 odczynnikach i mieć min.30 miejsc pomiarowych
6.Dzierżawiony analizator zapasowy do Bact Alert 3D powinien pracować na tych samych co Bact Alert 3D odczynnikach i mieć min.60 miejsc pomiarowych
Sewis aparatów Bact Alert 3D, Airideal PM i Vitek 2
Serwis analizatorów
| Nazwa urządzenia | Typ | ilość lat | zakres | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość netto |  | VAT | Wartość Brutto
| Analizator mikrobiologiczny | Vitek 2 | 2 | ryczałt przegląd
| Aparat do kontroli czystości powietrza | Air IDEAL 90 MM | 2 | ryczałt przegląd
| Aparat do posiewów krwi i płynów | Bact/Alert 3D 240 | 2 | ryczałt przegląd
Razem serwis
| Nazwa urządzenia | Typ | Nr Seryjny | Rok Produkcji | Jednostka Organizac. | Częst. przeglądu |  | Producent
| Analizator mikrobiologiczny | Vitek 2 | VTK2 2803 | 2004 | Lab. Mikrobiologiczna DDL | 12 mies. |  | biomerieux
| Aparat do kontroli czystości powietrza | Air IDEAL 90 MM | 81793 | 2004 | Lab. Mikrobiologiczna DDL | 12 mies. |  | biomerieux
| Aparat do posiewów krwi i płynów | Bact/Alert 3D 240 | 506CM4899 | 2005 | Lab. Mikrobiologiczna DDL | 12 mies. |  | biomerieux

## Pakiet 2
Pakiet Nr 2- Podłoża na płytkach, buliony i materiały dodatkowe do hodowli i wstępnej identyfikacji drobnoustrojów
Lp. | Nazwa towaru | J.M. | Ilość zamawiana op/2 lata | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość Brutto | Producent | Numer Katalogowy | Nazwa asotymentu zgodna z fakturą
1 | Columbia Agar z 5% krwią baranią- płytki,op a 100 szt | op | 410 | [8 empty] | 226 | 301.3333
2 | Mac Concey Agar z fioletem krystalicznym- płytki,op a 100 szt | op | 250 | [8 empty] | 138 | 184
3 | Mannitol Salt Agar / Chapman / - płytki, op a 20 szt | op | 200 | [8 empty] | 122 | 162.6667
4 | Mueller Hinton II Agar z 5% odwłóknioną krwią końską i 20mg/l NAD- płytki, op a 20 szt | op | 60 | [8 empty] | 24 | 32
5 | Agar czekoladowy wybiórczy dla Haemophilus spp.- płytki,op a 20 szt | op | 24 | [8 empty] | 11 | 14.6667
6 | Agar czekoladowy wybiórczy dla Neisseria spp.- płytki, op a 20 szt | op | 15 | [8 empty] | 3 | 4
7 | Agar z żółcią i eskuliną, wybiórczy dla enterokoków i paciorkowców z grupy D - płytki, op a 20 szt | op | 180 | [8 empty] | 103 | 137.3333
8 | Sabouraud Agar z gentamycyną i chloramphenicolem-płytki, op a 20 szt | op | 260 | [8 empty] | 156 | 208
9 | Agar Hektoen -płytki, op a 20 szt | op | 100 | [8 empty] | 36 | 48
10 | Agar wybiórczy dla hodowli H.pylori w ludzkich materiałach biopsyjnych , płytki, op a 20 szt | op | 10 | [8 empty] | 5 | 6.6667
11 | Agar tryptozowo-sojowy z 5 % krwią baranią, płytki, op a 20 szt | op | 6 | [8 empty] | 0 | 0
12 | Agar tryptozowo-sojowy, sterylizowany radiacyjnie, potrójnie pakowany, płytki, op a 20 szt | op | 30 | [8 empty] | 0 | 0
13 | Agar Columbia CNA-płytki, op a 20 szt | op | 200 | [8 empty] | 120 | 160
14 | Yersinia CIN Agar- płytki, op a 20 szt | op | 35 | [8 empty] | 5 | 6.6667
15 | Agar Brucella z 5% krwią i witaminą K(1ug/ml)i heminą (5ug/ml),płytki, op a 20 szt | op | 35 | [8 empty] | 23 | 30.6667
16 | Agar RPMI, płytki, op a 10 szt | op | 36 | [8 empty] | 6 | 8
17 | Agar chromogenny do wybiórczej hodowli i izolacji Campylobacter spp. z ludzkich materiałów klinicznych- płytki, op a 20 szt | op | 24 | [8 empty] | 5 | 6.6667
18 | Agar chromogenny do identyfikacji bakterii z dróg moczowych-płytki przejrzyste, op a 100 szt | op | 200 | [8 empty] | 96 | 128
19 | Agar chromogenny do wybiórczej izolacji i bezpośredniej identyfikacji Staphylococcus aureus oraz Agar chromogenny do identyf.MRSA- płytki dzielone, op a 20 szt | op | 16 | [8 empty] | 9 | 12
20 | Agar chromogenny do wykrywania VRE- płytki,op a 20 szt | op | 48 | [8 empty] | 11 | 14.6667
21 | Agar chromogenny do wykrywania ESBL-płytki, op a 20 szt | op | 48 | [8 empty] | 14 | 18.6667
22 | Agar chromogenny do identyf.Str.agalactiae- płytki, op a 20 szt | op | 24 | [8 empty] | 9 | 12
23 | Agar chromogenny do identyf. Salmonella- płytki, op a 20 szt | op | 12 | [8 empty] | 8 | 10.6667
24 | Płytki odciskowe 55 mm do kontroli czystości powierzchni, rąk, z neutralizatorami środków dezynfekcyjnych, potrójnie pakowane, sterylizowane radiacyjnie, op a 20 szt | op | 65 | [8 empty] | 41 | 54.6667
25 | Bulion Schaedlera z vit K3(0,02%)-probówki, op a 20 szt | op | 300 | [8 empty] | 199 | 265.3333
26 | Podłoże SF do hodowli Salmonella- probówki, op a 20 szt | op | 95 | [8 empty] | 15 | 20
27 | Sabouraud Chloram. Actidion Agar- probówki, op a 20 szt | op | 12 | [8 empty] | 0 | 0
28 | Bulion tioglikolanowy z resazuryną, gotowy do użycia-probówki,op a 20 szt | op | 36 | [8 empty] | 12 | 16
29 | Bulion tryptozowo-sojowy-probówki, op a 20 szt | op | 36 | [8 empty] | 12 | 16
30 | Bulion Todd Hewitta z antybiotykami, wybiórczy bulion dla paciorkowców z grupy B, op a 20 probówek | op | 20 | [8 empty] | 12 | 16
31 | Zestaw do diagnostyki mykoplazmatycznych zakażeń dróg moczowo-płciowych, do jednoczesnej hodowli bulionowej, identyfikacji i oznaczenia lekowrażliwości dla Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp, op a 25 ozn | op | 10 | [8 empty] | 3 | 4
32 | Zestaw do biochemicznej identyfikacji gatunków z rodzaju Campylobacter, op a 12 ozn | op | 6 | [8 empty] | 1 | 1.3333
33 | Odczynniki do testów identyfikacyjnych z poz.32 w ilości zabezpieczającej wykonanie podanych oznaczeń | [11 empty] | 0
33a | Nit1 +Nit2(op 2x2amp) | op | 2 | [8 empty] | 1 | 1.3333
33b | FB(op.a 2 amp) | op | 2 | [8 empty] | 1 | 1.3333
33c | NIN (op.a2 amp) | op | 2 | [8 empty] | 1 | 1.3333
34 | Saszetki do wytwarzania atmosfery beztlenowej ( do Jarów), op a 10 szt | op | 40 | [8 empty] | 27 | 36
35 | Zestaw: torebki i generatory do wytwarzania atmosfery mikroaerofilnej, op a 20 szt | op | 10 | [8 empty] | 3 | 4
36 | Zestaw: torebki i generatory do wytwarzania atmosfery beztlenowej, op a 20 szt | op | 45 | [8 empty] | 25 | 33.3333
Razem
Warunki graniczne:
1. Do oferty należy dołączyć metodykę wykonywania badań w języku polskim ( może być w wersji elektronicznej)
2. Do oferty należy dołączyć barwny katalog do podłóż chromogennych, ze zdjęciami wzrostu wyhodowanych drobnoustrojów ( może być w wersji elektronicznej)
3. Podłoża na płytkach muszą zawierać na spodniej części płytki trwały nadruk zawierający nazwę podłoża, numer serii,
datę ważności
4. Podłoża chromogenne z poz.18 muszą być kompatybilne z testami do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości do własnego aparatu Vitek2 ( umożliwiać w metodyce bezpośrednie pobranie kolonii z podłoża do testu)-należy dołączyć certyfikat do oferty.
5. Przy dostawie należy dołączyć certyfikat kontroli jakości podłóż do każdej nowej serii, lub wskazać stronę internetową na której te certyfikaty są do wglądu.
6. Wymagane bezpłatne udostępnienie na czas umowy aplikatora do płytek odciskowych z pozycji 24
7. Minimum 1 szkolenie (60 min) z zakresu produktów

## Pakiet 3
Pakiet Nr 3- Oznaczanie wrażliwości na antybiotyki metodą manualną- krążkową wraz z dzierżawą czytnika antybiogramów wykonywanych tą metodą
Lp. | Nazwa towaru | J.M. | Ilość zamawiana op/2 lata | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość Brutto | Producent | Numer Katalogowy | Nazwa asotymentu zgodna z fakturą
1 | Amikacin 30 | op a 50 kr. | 320 | [8 empty] | 208 | 277.3333
2 | Amoxicillin with Clavulanic Acid (20+10) | op a 50 kr. | 260 | [8 empty] | 176 | 234.6667
3 | Ampicillin 2 | op a 50 kr. | 220 | [8 empty] | 136 | 181.3333
4 | Ampicillin with Sulbactam 20 | op a 50 kr. | 60 | [8 empty] | 12 | 16
5 | Cefaclor 30 | op a 50 kr. | 16 | [9 empty] | 0
6 | Cefepime 30 | op a 50 kr. | 292 | [8 empty] | 136 | 181.3333
7 | Cefoperazone / Sulbactam | op a 50 kr. | 20 | [8 empty] | 20 | 26.6667
8 | Cefotaxime 30 | op a 50 kr. | 260 | [8 empty] | 168 | 224
9 | Cefotaxime 5 | op a 50 kr. | 260 | [8 empty] | 160 | 213.3333
10 | Cefoxitin 30 | op a 50 kr. | 112 | [8 empty] | 64 | 85.3333
11 | Ceftazidime 30 | op a 50 kr. | 292 | [8 empty] | 176 | 234.6667
12 | Ceftazidime 10 | op a 50 kr. | 260 | [8 empty] | 120 | 160
13 | Ceftriaxone 30 | op a 50 kr. | 24 | [8 empty] | 4 | 5.3333
14 | Cefuroxime 30 | op a 50 kr. | 120 | [8 empty] | 88 | 117.3333
15 | Chloramphenicol 30 | op a 50 kr. | 16 | [8 empty] | 4 | 5.3333
16 | Ciprofloxacin 5 | op a 50 kr. | 300 | [8 empty] | 176 | 234.6667
17 | Clindamycin 2 | op a 50 kr. | 160 | [8 empty] | 64 | 85.3333
18 | Doripenem 10 | op a 50 kr. | 12 | [9 empty] | 0
19 | Doxycycline 30 | op a 50 kr. | 12 | [9 empty] | 0
20 | Erythromycin 15 | op a 50 kr. | 160 | [8 empty] | 72 | 96
21 | Ertapenem 10 | op a 50 kr. | 360 | [8 empty] | 224 | 298.6667
22 | Gentamycin 10 | op a 50 kr. | 300 | [8 empty] | 208 | 277.3333
23 | Gentamycin 30 | op a 50 kr. | 200 | [8 empty] | 120 | 160
24 | Imipenem 10 | op a 50 kr. | 240 | [8 empty] | 104 | 138.6667
25 | Levofloxacin – 5 | op a 50 kr. | 48 | [9 empty] | 0
26 | Linezolid 10 | op a 50 kr. | 120 | [8 empty] | 66 | 88
27 | Meropenem 10 | op a 50 kr. | 240 | [8 empty] | 144 | 192
28 | Moxifloksacin – 5 | op a 50 kr. | 48 | [8 empty] | 12 | 16
29 | Mupirocin 200 | op a 50 kr. | 36 | [8 empty] | 4 | 5.3333
30 | Netilmicin 10 | op a 50 kr. | 8 | [9 empty] | 0
31 | Nitrofurantoin 100 | op a 50 kr. | 132 | [8 empty] | 56 | 74.6667
32 | Norfloxacin 10 | op a 50 kr. | 60 | [8 empty] | 20 | 26.6667
33 | Oxacillin – 1 | op a 50 kr. | 36 | [9 empty] | 0
34 | Penicillin 1 | op a 50 kr. | 32 | [8 empty] | 12 | 16
35 | Piperacillin/ Tazobactam 30/6 | op a 50 kr. | 240 | [8 empty] | 120 | 160
36 | Rifampicin 5 | op a 50 kr. | 24 | [8 empty] | 4 | 5.3333
37 | Streptomycin 300 | op a 50 kr. | 16 | [8 empty] | 4 | 5.3333
38 | Sulfomethoxazole with Trimethoprim | op a 50 kr. | 360 | [8 empty] | 240 | 320
39 | Temocylina 30 | op a 50 kr. | 16 | [8 empty] | 4 | 5.3333
40 | Teicoplanin 30 | op a 50 kr. | 160 | [8 empty] | 96 | 128
41 | Tetracycline 30 | op a 50 kr. | 24 | [8 empty] | 12 | 16
42 | Tigecyklina | op a 50 kr. | 120 | [8 empty] | 56 | 74.6667
43 | Tikarcylina z kw.klawulanowym 75/10 | op a 50 kr. | 24 | [8 empty] | 16 | 21.3333
44 | Tobramycin 10 | op a 50 kr. | 108 | [8 empty] | 96 | 128
45 | Vancomycin 5 | op a 50 kr. | 260 | [8 empty] | 152 | 202.6667
46 | Mueller Hinton II Agar- płytki,op a 100 szt | op | 450 | [8 empty] | 241 | 321.3333
Razem
| Dzierżawa czytnika antybiogramów | m-c | 24 | [5 empty] | Nazwa i numer czytnika
,
RAZEM (odczynniki i dzierżawa) :
Warunki graniczne:
1.Bezpłatne użyczenie na czas trwania umowy 4 szt dyspenserów dopasowanych do proponowanych krążków
2.Czytnik antybiogramów, z wbudowanym dyskiem twardym i procesorem, powinien charakteryzować się:
A.Automatycznym pozycjonowaniem płytki
B.Oprogramowaniem umożliwiającym odczyt i analizę stref zahamowania wzrostu wokół krążków zgodnie z aktualnymi wytycznymi EUCAST
C.Oprogramowaniem umożliwiającym wykrywanie mechanizmow oporności w oparciu o interakcje między krążkami
D.Oprogramowaniem umożliwiającym wyświetlenie komentarzy eksperckich
E.Oprogramowaniem umożliwiającym kontrolę jakości poprzez monitorowanie wyników kontroli ze szczepami kontrolnymi, wraz z przedstawieniem graficznym
F.Oprogramowaniem umożliwiającym generowanie raportów epidemiologicznych, w tym wykresów,z wyznaczonego okresu czasu, z eliminacją duplikatów, z filtrowaniem danych (pacjent-materiał-patogen-antybiotyk); możliwośc zapisywania raportów w formacie Excel
G.Możliwością zapisywania fotografii odczytanych płytek w formacie jpg, oraz wykonywania kopii zapasowych wszystkich wyników na nośnikach zewnętrznych
H.Możliwością podłączenia do dowolnego komputera bez konieczności instalacji oprogramowania
I.Możliwością podłączenia do używanego informatycznego systemu laboratoryjnego SOLAB f.KAMSOFT, z komunikacją dwustronną i obsługi z dowolnego komputera w laboratorium
3.Minimum 1 szkolenie (60 min) z zakresu produktu

## Pakiet 4
Pakiet Nr 4- Różne testy do identyfikacji bakterii
Lp. | Nazwa towaru | J.M. | Ilość zamawiana op/2 lata | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość Brutto | Producent | Numer Katalogowy | Nazwa asotymentu zgodna z fakturą
1 | Surowica poliwalentna HM do ldentyfikacji Salmonella op 5ml | op | 6 | [8 empty] | 1
2 | Surowice dla antygenów grupowych : AO, op 5ml | op | 4 | [8 empty] | 1
3 | Surowice dla antygenów grupowych : BO, op 5ml | op | 4 | [8 empty] | 1
4 | Surowice dla antygenów grupowych : CO, op 5ml | op | 4 | [8 empty] | 1
5 | Surowice dla antygenów grupowych : DO, op 5ml | op | 4 | [8 empty] | 1
6 | Surowice dla antygenów rzęskowych: Hgm, op 5ml | op | 3 | [8 empty] | 1
7 | Surowice dla antygenów rzęskowych: Hi, op 5ml | op | 3 | [8 empty] | 1
8 | Zestaw odczynników poliwalentnych lateksowych dla enteropatogennych E.coli ( EPEC) grupy A ; B ; C; z kontrolą; o obj.po min.4 ml dla każdej z grup. | op | 3 | [8 empty] | 1
9 | Odczynniki monowalentne dla EPEC :055; op a 2 ml | op | 2
10 | Odczynniki monowalentne dla EPEC :0111; op a 2 ml | op | 2
11 | Odczynniki monowalentne dla EPEC :0127; op a 2 ml | op | 2
12 | Odczynniki monowalentne dla EPEC :0142; op a 2 ml | op | 2
13 | Odczynniki monowalentne dla EPEC :086; op a 2 ml | op | 2
14 | Odczynniki monowalentne dla EPEC :0119; op a 2 ml | op | 2
15 | Odczynniki monowalentne dla EPEC :0124; op a 2 ml | op | 2
16 | Odczynniki monowalentne dla EPEC :0125; op a 2 ml | op | 2
17 | Odczynniki monowalentne dla EPEC : 0128;op a 2 ml | op | 2
18 | Odczynniki monowalentne dla EPEC :025; op a 2 ml | op | 2
19 | Odczynniki monowalentne dla EPEC :026; op a 2 ml | op | 2
20 | Odczynniki monowalentne dla EPEC :044; op a 2 ml | op | 2
21 | Odczynniki monowalentne dla EPEC : 0114; op a 2 ml | op | 2
Razem
Warunki graniczne:
1. Do oferty należy dołączyć metodykę wykonywania badań w języku polskim ( może być w wersji elektronicznej)

## Pakiet 5
Pakiet Nr 5-Manualne testy do biochemicznej identyfikacji drobnoustrojów, wraz z dzierżawą aparatu do pomiaru zmętnienia zawiesiny bakteryjnej
Lp. | Nazwa towaru | J.M. | Ilość zamawiana op/2 lata | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość Brutto | Producent | Numer Katalogowy | Nazwa asotymentu zgodna z fakturą
1 | Identyfikacja bakterii Gram ujemnych, tj.pałeczek Enterobacteriacae, pałeczek niefermentujących z rodzaju Acinetobacter, Pseudomonas; jeden system dających się dzielić pasków, min.16 reakcji, op a 40 oznaczeń | op | 150 | [8 empty] | 78 | 104 | jak Enterotest 16 | cena za 60 ozn.
2 | Identyfikacja bakterii Gram dodatnich, tj.gronkowców, paciorkowców, enterokoków; jeden system dających się dzielić pasków, min.24 reakcje, op a 40 oznaczeń | op | 50 | [8 empty] | 13 | 17.3333 | jak Staphytest 24
3 | Test paskowy do skriningowej identyfikacji E.coli, op.a 50 pasków | op | 24 | [9 empty] | 0 | jak Enterotest 16
4 | Identyfikacja Moraxella spp.od Neisseria spp. -szybki test kolorymetryczny, op a 50 oznaczeń | op | 24 | [8 empty] | 4 | 5.3333
5 | Parafina sterylna, op a 250 badań | op | 6 | [8 empty] | 0 | 0
6 | Krążki z nitrocefiną do wykrywania beta-laktamazy m.in..u Staphylococcus sp, Haemophilus infl.op a 50 ozn. | op | 3 | [8 empty] | 2 | 2.6667
7 | Test paskowy do oznaczania oksydazy, op a 50 oznaczeń | op | 24 | [8 empty] | 18 | 24
8 | PYRA - test | op | 20 | [8 empty] | 6 | 8 | sprawdzić
9 | Reagent do PYRA - test | op | 10 | [8 empty] | 1 | 1.3333 | sprawdzić
10 | Odczynnik do testu indol | op | 18 | [8 empty] | 8 | 10.6667
11 | Odczynnik do testu fenyloalanina, op a 230 oznaczeń | op | 18 | [8 empty] | 9 | 12
12 | Odczynnik do testu Hippurat, | op | 4 | [8 empty] | 0 | 0
13 | Odczynnik NIT | op | 6 | [8 empty] | 0 | 0 | jak ONP test
14 | Zn do NIT test | op | 6 | [9 empty] | 0 | biomerieux poz 34a (pakiet 1)
15 | Krążek z novobiocyną do różnicowania Staphylococcus, op a 100 oznaczeń | op | 8 | [8 empty] | 1 | 1.3333
16 | Krążki z optochiną dla Str. Pneumoniae, op a 100 oznaczeń | op | 16 | [8 empty] | 6 | 8
17 | Krążki z bacytracyną dla Streptokoków z grupy A, op a 100 oznaczeń | op | 6 | [8 empty] | 2 | 2.6667
18 | Krążki z czynnikiem V dla Haemophilus, op a 100 oznaczeń | op | 8 | [8 empty] | 2 | 2.6667
19 | Krążki z czynnikiem X dla Haemophilus, op a 100 oznaczeń | op | 8 | [8 empty] | 2 | 2.6667
20 | Krążki z czynnikiem X i V dla Haemophilus, op a 100 oznaczeń | op | 8 | [8 empty] | 2 | 2.6667
21 | Osocze królicze, op a 10 ml | op | 20 | [8 empty] | 12 | 16
Razem
Dzierżawa
28 | Dzierżawa aparatu do pomiaru zmętnienia w zakresie 0,3 do 15,0 w skali McFarlanda, dostosowanego do stosowania probówek dowolnego producenta o śr.15-18 mm,z możliwością własnej kalibracji do używanych probówek | m-c | 24 | [5 empty] | Nazwa i numer dzierżawionego aparatu
RAZEM (odczynniki i dzierżawa) :
Warunki graniczne:
1. Do oferty należy dołączyć metodykę wykonywania badań w języku polskim ( może być w wersji elektronicznej)
2. Nieodpłatne udostępnienie programu komputerowego do identyfikacji mikroorganizmów na podstawie odczytu w/w testów, pkt 1-2
(identyfikacja numeryczna), kompatybilnego z Windows 98/2000/XP
3. Dzierżawa aparatu do pomiaru zmętnienia w zakresie 0,3 do 15,0 w skali McFarlanda,
dostosowanego do stosowania probówek dowolnego producenta o śr.15-18 mm, z możliwością własnej kalibracji do używanych probówek
4.Minimum 1 szkolenie (60 min) z zakresu produktu

## Pakiet 6
Pakiet Nr 6- Szczególne testy dla wybranych grup drobnoustrojów
Lp. | Nazwa towaru | J.M. | Ilość zamawiana łącznie op/2 lata | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość Brutto | Producent | Numer Katalogowy | Nazwa asotymentu zgodna z fakturą |  |  | ?
1 | Zestaw do manualnej identyfikacji biochemicznej, min.18 reakcji,w warunkach tlenowych, 4-godzinny, dla bakterii beztlenowych Gram(+) i Gram(-), op a 20 ozn. | zestaw | 40 | [8 empty] | 27 | 36 | #VALUE!
2 | Nośnik zawiesiny do testu z pkt.1 | zestaw | 40 | [8 empty] | 27 | 36 | 0
3 | Zestaw do manualnej identyfikacji biochemicznej, min.18 reakcji,w warunkach tlenowych, 4-godzinny, dla grzybów drożdżopodobnych, op a 20 ozn. | zestaw | 44 | [8 empty] | 18 | 24 | 0
4 | Nośnik zawiesiny do testu z pkt.3 | zestaw | 44 | [8 empty] | 18 | 24 | 0
5 | Zestaw do manualnej identyfikacji biochemicznej, min.18 reakcji,w warunkach tlenowych, 4-godzinny, dla pałeczek Gram-ujemnych, oksydazo-ujemnych; op a 20 ozn. | zestaw | 12 | [8 empty] | 7 | 9.3333 | 0
6 | Nośnik zawiesiny do testu z pkt.5 | zestaw | 12 | [8 empty] | 7 | 9.3333 | 0
7 | Zestaw do manualnej identyfikacji biochemicznej, min.18 reakcji,w warunkach tlenowych, 4-godzinny, dla Corynebacterium sp. i Actinomyces sp.oraz innych pałeczek Corynopodobnych; op a 20 ozn. | zestaw | 4 | [8 empty] | 2 | 2.6667 | 0
8 | Nośnik zawiesiny do testu z pkt.7 | zestaw | 4 | [8 empty] | 2 | 2.6667 | 0
| Razem | [12 empty] | #VALUE!
Warunki graniczne:
1. Do oferty należy dołączyć metodykę wykonywania badań w języku polskim ( może być w wersji elektronicznej)
2. Proszę wyszczególnić pozycje/ produkty w zestawie.
3. Minimum 1 szkolenie (60 min) z zakresu produktu
4. Jeżeli zestaw składa sie z więcej niż jednej pozycji odpowiadającej numerowi katalogowemu to należy ująć i wycenić osobno wszystkie pozycje.

## Pakiet 7
Pakiet Nr 7- Testy do diagnostyki zakażeń grzybiczych w płynach ustrojowych wraz z dzierżawą analizatora do tych testów
Lp. | Nazwa towaru | J.M. | Ilość zamawiana op/2 lata | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość Brutto | Producent | Numer Katalogowy | Nazwa asotymentu zgodna z fakturą
1 | Test ELISA do wykrywania antygenów rozpuszczalnych Candida w surowicy; płytka 96 dołkowa, | op | 40 | [8 empty] | 22 | 29.3333
2 | Test ELISA do wykrywania antygenów rozpuszczalnych Aspergillus w surowicy i BAL; płytka 96 dołkowa | op | 45 | [8 empty] | 23 | 30.6667
3 | Test lateksowy/aglutynacyjny do wykrywania antygenów rozpuszczalnych Cryptococcus w surowicy , PMR, BAL, moczu; op a 60 ozn. | op | 28 | [8 empty] | 19 | 25.3333
4 | Materiały zużywalne oraz sprzęt jednorazowy do dzierżwionego analizatora (do podanej liczby badań oraz prawidłowej pracy apratu) | op | 1
Razem
Dzierżawa
4 | Dzierżawa analizatora do badań metodą ELISA | m-c | 24
Razem dzierżawy
RAZEM (odczynniki i dzierżawa) :
Warunki graniczne:
1.Do oferty należy dołączyć metodykę wykonywania badań w języku polskim ( może być w wersji elektronicznej)
2. Minimum 1 szkolenie z zakresu produktu
Wymagania dla analizatora
1.W pełni automatyczny analizator,przeznaczony do badań metodą ELISA,wyposażony w kompuret wewnętrzny z wbudowanym monitorem (ekranem dotykowym)
2. Aparat w systemie otwartym pozwalający na wykonywanie różnych testów mikropłytkowych ELISA
3. Zestaw dostosowany do wykonywania zaoferowanych testów
4. Pelna instrukcja obsługi w języku polskim.
5. Urządzenie do postawienia na stole roboczym mas.waga 110 kg
6. Wsparcie merytoryczne i techniczne na każdym etapie badania przez podmiot posiadający autoryzacje producenta
7. Możliwością podłączenia do używanego informatycznego systemu laboratoryjnego SOLAB f.KAMSOFT, z komunikacją dwustronną.
8. W przypadku nieusunięcia przez wykonawcę awarii analizatora w ciągu 10 dni roboczych wykonawca przekaże zamawiającemu kolejny sprawny analizator o w/w parametrach.

## Pakiet 8
Pakiet Nr 8- Szybka diagnostyka zakażeń atypowych Chlamydia spp. w wymazach
Lp. | Nazwa towaru | J.M. | Ilość zamawiana op/2 lata | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość Brutto | Producent | Numer Katalogowy | Nazwa asotymentu zgodna z fakturą
1 | Test do wykrywania antygenu Chlamydia trachomatis metodą immunofluorescencji bezpośredniej w zestawie z kontrolą, op a 50 ozn | op | 2 | [9 empty] | 0
2 | Przeciwciało monoklonalne do wykrywania antygenu Chlamydia trachomatis metodą immunofluorescencji bezpośredniej, op a 50 ozn | op | 10 | [8 empty] | 5 | 6.6667
3 | Test do wykrywania antygenu Chlamydia pneumoniae metodą immunofluorescencji, op a 50 ozn | op | 20 | [8 empty] | 4 | 5.3333
Razem
Warunki graniczne:
1. Do oferty należy dołączyć metodykę wykonywania badań w języku polskim ( może być w wersji elektronicznej)
2. Oferowany produkt musi umożliwiać w metodologii badania bezpośrednie (przez wykonanie rozmazu) przeniesienie materiału/wymazuz cewki moczowej,szyjki macicy,nosogardzieli,oczu z wymazówki na szkiełko do immunofluorescencji
3.. Minimum 1 szkolenie (60 min) z zakresu produktu

## Pakiet 9
Pakiet Nr 9- Szybka diagnostyka Clostridium difficile w kale
Lp. | Nazwa towaru | J.M. | Ilość zamawiana op/2 lata | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość Brutto | Producent | Numer Katalogowy | Nazwa asotymentu zgodna z fakturą
1 | Test jakościowy do równoczesnego wykrywania dehydrogenazy glutaminianowej (GDH) i Toksyny A i B Clostridium difficile w kale ludzkim szybką metodą immunoenzymatyczną, kasetkowy, op a 25 ozn. | op | 220 | [8 empty] | 120 | 160
Razem
Warunki graniczne
1. Do oferty należy dołączyć metodykę wykonywania badań w języku polskim ( może być w wersji elektronicznej)
2. Czułość analityczna testu: min. 0,4 ng/ml dla GDH; 0,5 ng/ml dla toksyny A i 0,8 ng/ml dla toksyny B
3. Możliwość przechowywania próbki bez badania, bez mrożenia, do 72 godz,
4. Test musi zawierać wewnętrzną kontrole procedury badawczej.

## Pakiet 10
Pakiet Nr 10- Szybkie wykrywanie antygenów Helicobacter pylori w kale i toksyn E.coli 0157 w kale
Lp. | Nazwa towaru | J.M. | Ilość zamawiana op/2 lata | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość Brutto | Producent | Numer Katalogowy | Nazwa asotymentu zgodna z fakturą
1 | Szybki, kasetkowy, jakościowy test immunochromatograficzny, do wykrywania antygenów Helicobacter pylori w kale, op a 20 ozn | op | 50 | [8 empty] | 10 | 13.3333
2 | Szybki, kasetkowy, jakościowy test immunochromatograficzny, do wykrywania antygenów E.coli 0157 w kale, op a 10 ozn | op | 65 | [8 empty] | 36 | 61.7143
Razem
Warunki graniczne
1.Do oferty należy dołączyć metodykę wykonywania badań w języku polskim ( może być w wersji elektronicznej)
2. Czułość i swoistość diagnostyczna testu z poz.1 w stosunku do gastroskopii i testu oddechowego równa lub większa od 90%,
dla diagnostyki zakażenia i oceny skuteczności leczenia, potwierdzona w metodologii.

## Pakiet 11
Pakiet Nr 11- Oznaczanie MIC leków przeciwdrobnoustrojowych metodą paskową
Lp. | Nazwa towaru | J.M. | Ilość zamawiana op/2 lata | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość Brutto | Producent | Numer Katalogowy | Nazwa asotymentu zgodna z fakturą
1 | Paski z gradientem stężeń antybiotyków w tym:
1a | A./ MIC dla antybiotyków p/bakteryjnych, op a 30 ozn. | op | 180 | [8 empty] | 139 | 185.3333 | plus dary
1b | B/ MIC dla antybiotyków p/grzybiczych, op a 30 ozn. | op | 15 | [8 empty] | 8 | 10.6667 | plus dary
1c | C/ oznaczanie mechanizmów oporności (MBL, ESBL,Amp C,VISA/GISA), op a 30 ozn. | op | 10 | [9 empty] | 0
Razem
Warunki graniczne:
1. Do oferty należy dołączyć metodykę wykonywania badań w języku polskim ( może być w wersji elektronicznej)
2. Oferowane produkty muszą pochodzić od jednego producenta.
3.Minimum 1 szkolenie (60 min) z zakresu produktu

## Pakiet 12
Pakiet Nr 12- Szybkie wykrywanie antygenów Legionella pneumophila w moczu
Lp. | Nazwa towaru | J.M. | Ilość zamawiana łącznie op/2 lata | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość Brutto | Producent | Numer Katalogowy | Nazwa asotymentu zgodna z fakturą
1 | Wykrywanie antygenów Legionella pneumophila w moczu szybką metodą immunochromatograficzną, paskową lub kasetkową,op a 20 ozn. | op | 12 | [8 empty] | 5 | 6.6667
Razem
Warunki graniczne
1. Do oferty należy dołączyć metodykę wykonywania badań w języku polskim ( może być w wersji elektronicznej)

## Pakiet 13
Pakiet Nr 13- Suche podłoża do hodowli drobnoustrojów
Lp. | Nazwa towaru | J.M. | Ilość zamawiana łącznie op/2 lata | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość Brutto | Producent | Numer Katalogowy | Nazwa asotymentu zgodna z fakturą
1 | Brain Haert Infusion Broth- suche podłoże, op a 500 g | op | 2 | [8 empty] | 0
2 | MacConkey Agar z fioletem krystalicznym- suche podłoże, op a 500 g | op | 2 | [8 empty] | 0
3 | Sabouraud agar z chloramfenikolem, op a 500g | op | 2 | [8 empty] | 1
4 | Mannitol Salt Agar / Chapman / - suche podłoże, op a 500 g | op | 2 | [8 empty] | 0
5 | Mueller Hinton II Agar-suche podłoże, op a 500 g | op | 2 | [8 empty] | 0
6 | Enterococcogel Agar -suche podłoże, op a 500 g | op | 2 | [8 empty] | 0
7 | Selenite Broth- suche podłoże, op a 500 g | op | 1 | [8 empty] | 0
8 | Thioglycollaten Medium fluid- suche podłoże, op a 500 g | op | 1 | [8 empty] | 0
Razem
Warunki graniczne:
1. Do oferty należy dołączyć metodykę wykonywania badań w języku polskim ( może być w wersji elektronicznej)

## Pakiet 14
Pakiet Nr 14- Oznaczanie zawartości endotoksyn bakteryjnych w wodzie do dializ
Lp. | Nazwa towaru | J.M. | Ilość zamawiana łącznie op/2 lata | Cena Netto** | Cena Brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość Brutto | Producent | Numer Katalogowy | Nazwa asotymentu zgodna z fakturą
1 | Test żelowy LAL do badania obecności endotoksyn bakteryjnych w wodzie do dializ, czułość 0,25 EU/ml, pakowany po 25 sztuk pojedynczych, gotowych testów | op | 4 | [8 empty] | 2 | 3.4286
2 | Kontrola pozytywna dla pojedynczych testów LAL, pakowany po 25 sztuk gotowych testów | op | 4
Razem
Warunki graniczne:
1. Do oferty należy dołączyć metodykę wykonywania badań w języku polskim ( może być w wersji elektronicznej)

## Pakiet 15
Pakiet Nr 15- Odczynniki do aparatu Milliflex Plus z serwisem tego aparatu
Lp. | Nazwa towaru | J.M. | Ilość zamawiana łącznie op/2 lata | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość Brutto | Producent | Numer Katalogowy | Nazwa asotymentu zgodna z fakturą
1 | Kasety do aparatu Milliflex Plus z podłożem Tryptic Soy Agar, op a 48 szt. | op | 3 | [8 empty] | 2
2 | Sterylne plastikowe lejki do aparatu Milliflex; pojemność 100 ml wraz z membranami filtracyjnymi; materiał- mieszane estry celulozy (MCE); białe; kratkowane; wielkość porów 0,45 um;op a 24 szt. | op | 6 | [8 empty] | 4
| Razem | [11 empty] | zużycie w 2017 art 4 pkt 8
RAZEM pakiet i serwis
Warunki graniczne
1. Do oferty należy dołączyć metodykę wykonywania badań w języku polskim ( może być w wersji elektronicznej)
Serwis
| Nazwa urządzenia | ilość | zakres | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość netto | VAT | Wartość Brutto
| Aparat Miliflex Plus | 2 | ryczałt przegląd

## Pakiet 16
Pakiet Nr 16- Szybkie wykrywanie antygenów Campylobacter spp. w kale
Lp. | Nazwa towaru | J.M. | Ilość zamawiana op/2 lata | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość Brutto | Producent | Numer Katalogowy | Nazwa asotymentu zgodna z fakturą
1 | Szybki, kasetkowy, jakościowy test immunochromatograficzny, do wykrywania antygenów Campylobacter spp. w kale, op a 20 ozn | op | 35 | [8 empty] | 17 | 22.6667
Razem
Warunki graniczne
1.Do oferty należy dołączyć metodykę wykonywania badań w języku polskim ( może być w wersji elektronicznej)

## Pakiet 17
Pakiet Nr 17-Selektywne, różnicujące podłoże na płytkach dla grzybów Candida spp.
Lp. | Nazwa towaru | J.M. | Ilość zamawiana łącznie op/2 lata | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość Brutto | Producent | Numer Katalogowy | Nazwa asotymentu zgodna z fakturą
1 | Selektywne podłoże chromogenne na płytkach, przejrzyste, do różnicowania Candida albicans, Candida tropicalis i Candida krusei, op a 20 szt | op | 40 | [8 empty] | 14 | 18.6667
Razem
Warunki graniczne
1.Do oferty należy dołączyć metodykę wykonywania badań w języku polskim ( może być w wersji elektronicznej)
2. Wymagane jest rozróżnienie kolorystyczne wzrostu na płytce Candida albicans,Candida tropicalis i Candida krusei,
tak, aby nie zalecane było dalsze odróżnianie ich testami identyfikacyjnymi, potwierdzone w metodyce.

## Pakiet 18
Pakiet Nr 18-Szybki test do wykrywania RSV
Lp. | Nazwa towaru | J.M. | Ilość zamawiana op/2 lata | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość Brutto | Producent | Numer Katalogowy | Nazwa asotymentu zgodna z fakturą
1 | Szybki, jakościowy test immunochromatograficzny, paskowy lub kasetkowy, do wykrywania antygenów RSV w próbkach pobranych z nosogardzieli (wymaz,aspirat, popłuczyny); op a 20 testów | op | 15 | [8 empty] | 1 | 1.3333
Razem
Warunki graniczne
1.Do oferty należy dołączyć metodykę wykonywania badań w języku polskim ( może być w wersji elektronicznej)

## Pakiet 19
Pakiet Nr 19 Drobny sprzęt laboratoryjny do badań mikrobiologicznych
Lp. | Nazwa towaru | J.M. | Ilość zamawiana op/2 lata | Cena Netto za op | Cena Brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość Brutto | Producent | Numer Katalogowy | Nazwa asotymentu zgodna z fakturą
1 | Płytki Petriego plastikowe, sterylne, z żebrami wentalycyjnymi, śr.90 mm, op a 400 szt | op | 10 | [8 empty] | 2 | 2.6667
2 | Pałeczka do wymazów metalowa, sterylna (cienka), op a 100 szt | op | 10 | [8 empty] | 5 | 6.6667
3 | Podłoże transportowe z węglem aktywnym, pakowane pojedynczo | szt | 100 | [8 empty] | 0 | 0
4 | Probówka PS - 10 ml/16x100 mm,jałowa, okrągłodenna z korkiem, op a 100 szt | op | 500 | [8 empty] | 330 | 440
5 | Probówka PS - 5 ml / 12x86 mm, jałowa, okrągłodenna z korkiem, op a 100 szt | op | 80 | [8 empty] | 73 | 97.3333
6 | Pipety Pasteura z polietylenu poj.3ml jałowe, pakowane indywidualnie, op a 1000 szt | op | 18 | [8 empty] | 10 | 13.3333
7 | Sterylne patyczki drewniane, do wymazów, z wacikiem, bez probówek, pakowane indywidualnie, op a 1000 szt | op | 65 | [8 empty] | 49 | 65.3333
8 | Ezy jednorazowe jałowe, poj. 0,01 ml, op a 20 szt | op | 20 | [8 empty] | 0 | 0
9 | Ezy kantalowe, śr.oczka 1 mm, śr.drutu 0,4mm (typ EB1 0,4mm) | szt | 10 | [8 empty] | 0 | 0
10 | Podstawowe szkiełka diagnostyczne, 1 komora śr.8 mm, niebieskie, epoksydowe lub teflonowe, z polem do opisu, do mikroskopu fluorescencyjnego, op a 100 szt | op | 15 | [8 empty] | 6 | 8
11 | Eza bakteriologiczna kalibrowana platynowa z drutu Pt Rh10, o pojemności 10 mikrolitrów (0,01 ml) | szt | 4 | [9 empty] | 0 | cena z 2012 ost. dostawa
| Razem | [12 empty] | 240 netto
dodała 15%

## Pakiet 20
Pakiet Nr 20-Szczepy wzorcowe do kontroli krążków z antybiotykami i cryobanki do ich przechowywania
Lp. | Nazwa towaru | J.M. | Ilość zamawiana łącznie op/2 lata | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość Brutto | Producent | Numer Katalogowy | Nazwa asotymentu zgodna z fakturą
1 | Staphylococcus aureus ATCC 29213 | op | 1
2 | Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 | op | 1
3 | Escherichia coli ATCC25922 | op | 1
4 | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | op | 1
5 | Enterococcus faecalis ATCC 27853 | op | 1
6 | Candida parapsilosis ATCC 22019 | op | 1
7 | Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 | op | 1
8 | Streptococcus pyogenes ATCC 19615 | op | 1
9 | Cryobank-różne kolory korków/nakrętek op.a 64 szt | op | 4
Razem
Warunki graniczne
1.Wymienione szczepy to liofilizowane preparaty szczepów referencyjnych pochodzące z maksymalnie 4 pasażu, przeznaczone do kontroli testów na lekowrażliwość
2.Do oferty należy dołączyć metodykę wykonywania badań w języku polskim ( może być w wersji elektronicznej)

## Pakiet 21
Pakiet Nr 21- Szybkie testy do identyfikacji drobnoustrojów
Lp. | Nazwa towaru | J.M. | Ilość zamawiana op/2 lata | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość Brutto | Producent | Numer Katalogowy | Nazwa asotymentu zgodna z fakturą
1 | Szybki, aglutynacyjny test lateksowy do identyfikacji Staphylococcus aureus z hodowli, op a 250 ozn | op | 30
2 | Szybki, aglutynacyjny test lateksowy do identyfikacji grup A,B,C,D,F,G paciorkowców beta- hemolizujących z hodowli, op a 50 ozn | op | 8 | [8 empty] | 3 | 4
3 | Szybki, aglutynacyjny test lateksowy do identyfikacji paciorkowców z gr.B z hodowli, op a 50 ozn | op | 8 | [8 empty] | 4 | 5.3333
4 | Szybki, aglutynacyjny test lateksowy do identyfikacji czynników etiologicznych zapalenia opon mózgowo – rdzeniowych w płynie m.rdz., po a 25 ozn | op | 8 | [8 empty] | 2 | 2.6667
5 | Szybki, aglutynacyjny test lateksowy do identyfikacji Streptococcus pneumoniae z hodowli, op a 50 ozn | op | 10 | [8 empty] | 2 | 2.6667
Razem
Warunki graniczne:
1. Do oferty należy dołączyć metodykę wykonywania badań w języku polskim ( może być w wersji elektronicznej)

## Pakiet 22
Pakiet Nr 22-Odczynniki i materiały zużywalne do analizatora Previ Color
Lp. | Nazwa towaru | J.M. | Ilość zamawiana op/2 lata | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość Brutto | Producent | Numer Katalogowy | Nazwa asotymentu zgodna z fakturą
1 | Crystal violet-C, op a 500 ml | op | 15
2 | Iodine-B, op a 500 ml | op | 15 | [8 empty] | 4 | 5.3333
3 | Acetone fuchsin-A, op a 500 ml | op | 15 | [8 empty] | 5 | 6.6667
4 | Nozzle cleaning solution | op | 1 | [9 empty] | 0
5 | D&E 500 ml empty bottles | op | 4 | [9 empty] | 0
Razem
Warunki graniczne
1.Do oferty należy dołączyć metodykę wykonywania badań w języku polskim ( może być w wersji elektronicznej
2. Minimum 1 szkolenie (60 min) z zakresu produktu

## Pakiet 23
Pakiet Nr 23- Wykrywanie rotawirusów i adenowirusów w kale ludzkim
Lp. | Nazwa towaru | J.M. | Ilość zamawiana op/2 lata | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość Brutto | Producent | Numer Katalogowy | Nazwa asotymentu zgodna z fakturą
1 | Zestaw do wykrywania antygenów rotawirusów i adenowirusów w kale ludzkim, testem kasetkowym, jakościowym, immunochromatograficznym, op a 20 ozn | op | 150
Razem
Warunki graniczne
1.Do oferty należy dołączyć metodykę wykonywania badań w języku polskim ( może być w wersji elektronicznej)

## Pakiet 24
Pakiet 24
Zestaw do molekularnego wykrywania toksynogennych szczepów Clostridium difficile wraz z dzierżawą aparatu/inkubatorów
Lp. | Nazwa towaru | J.M. | Ilość zamawiana op/2 lata | Cena netto op. | Cena Brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość Brutto | Producent | Numer Katalogowy | Nazwa asotymentu zgodna z fakturą
1. | Zestaw do wykrywania Clostridium difficile (op=25 ozn.) | op. | 20 | [8 empty] | 12 | 16
2. | Zestaw kontroli zewnętrznej odczynników w ilości pozwalającej na wykonanie w/w liczby oznaczeń | op. | 1 | [8 empty] | 1 | 1.3333
Razem
3. | Dzierżawa aparatu i/lub inkubatorów | m-c | 24
RAZEM (odczynniki i dzierżawa) :
Wymagania graniczne
1. Zamawiający wymaga posiadania certyfikatu CE
2. Podana ilość oznaczeń na rok obejmuje planowaną ilość wykonanych badań plus kontrole
3 .Minimalny termin ważności towaru musi wynosić 6 miesięcy,licząc od daty dostawy
4. Zamawiający wymaga zaoferowania pełnego zestawu odczynników i materiałów zużywalnych do przeprowadzenia reakcji molekularnej detekcji wraz z kontrolą
5. Zamawiający wymaga wyszczególnienia ceny dla kontroli, jeżeli nie występuje w zestawie
6. Minimum 1 szkolenie z zakresu produktu
Parametry eksploatacyjno-użytkowe analizatora-graniczne
1. Zestaw umożliwia jakościową identyfikację toksogennych szczepów Clostridium difficile poprzez wykrycie jego swoistego regionu DNA w próbkach kału
2. System oparty na izotermalnej reakcji amplifikacji zależnej od helikazy – HDA
3. Metoda nie wymaga procedury izolacji materiału genetycznego
4. Wymagana kontrola wewnętrzna reakcji
5. Wymagana kontrola zewnętrzna pozytywna oraz negatywna
6. Każdorazowo do zestawu powinna być dołączona instrukcja producenta w wersji polskiej i oryginalnej, obejmująca szczegółową procedurę wykonania testu oraz interpretację wyników
7. Możliwość ustawienia temperatury 100°C w inkubatorze do lizy
8. Szkolenie wstępne i przypominające minimum 3 osób na rok z obsługi aparatu/inkubatorów oraz wykonania oznaczenia w siedzibie zamawiającego

## Pakiet 25
Pakiet Nr 25- Oznaczanie MIC leków przeciwdrobnoustrojowych metodą mikrorozcieńczeń
Lp. | Nazwa towaru | J.M. | Ilość zamawiana op/2 lata | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość Brutto | Producent | Numer Katalogowy | Nazwa asotymentu zgodna z fakturą
1 | Płytki do oznaczania MIC kolistyny metodą mikrorozcieńczeń | op a 16 ozn | 40
Razem
Warunki graniczne:
1. Do oferty należy dołączyć metodykę wykonywania badań w języku polskim ( może być w wersji elektronicznej)

## Pakiet 26
Pakiet Nr 26- Wykrywanie produkcji karbapenemaz u pałeczek
Lp. | Nazwa towaru | J.M. | Ilość zamawiana op/2 lata | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość Brutto | Producent | Numer Katalogowy | Nazwa asotymentu zgodna z fakturą
1 | Gotowy test do wykrywania produkcji karbapenemaz u szczepów bakterii należących do rodziny Enterobacteriacae | op a 5 ozn | 80
Razem
Warunki graniczne:
1. Do oferty należy dołączyć metodykę wykonywania badań w języku polskim ( może być w wersji elektronicznej)

## Pakiet 27
Pakiet 27: badania wirusologiczne dla Laboratorium Biologii Molekularnej wraz z dzierżawą aparatu do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych
oraz stacji pipetującej dla Działu Diagnostyki Laboratoryjnej.
Wymagana aplikacja na aparat Real-Time PCR System firmy Life Technologies,oraz Light Cycler 2,0 Roche
Lp. | Nazwa towaru | Ilość ozn. na 2 lata | J.M. | ozn.w op. | Ilość op.na 2 lata | Cena netto op. | Cena brutto op | Wartość netto | VAT % | Wartość Brutto | Producent | Numer Katalogowy | Nazwa asotymentu zgodna z fakturą
1. | ADENOVIRUS ADV ilościowo | 5500 | op. | 90 | [9 empty] | 33 | 44
2. | POLYOMAVIRUS BKV ilościowo | 6500 | op. | 90 | [9 empty] | 42 | 56
3. | CMV DNA ilościowo | 4500 | op. | 90 | [9 empty] | 24 | 32
4. | EBV DNA ilościowo | 3200 | op. | 90 | [9 empty] | 28 | 37.3333
5. | PARVOVIRUS B19 ilościowo | 270 | op. | 90 | [9 empty] | 4 | 5.3333
6. | HERPES VIRUS HHV6 ilościowo | 180 | op. | 30 | [9 empty] | 5 | 6.6667
7. | Izolacja automatyczna odczynniki + materiały zużywalne | 18000 | op. | 18000 | [10 empty] | 0
9. | Tipsy do do stacji pipetującej,kompatybilne z urządzeniem | 18000 | op. | [10 empty] | 1 | 3
Razem odczynniki
Dzierżawy
10. | Dzierżawa aparatu do automatycznej izolacji |  |  |  | 24
11. | Dzierżawa stacji pipetującej |  |  |  | 24
Razem dzierżawy
Ogólem pakiet
Wymagania graniczne
1. Zamawiający wymaga posiadania certyfikatu CE/IVD
2. Zamawiający wymaga zaoferowania minimum 4 standardów do pomiaru ilościowego gotowych do użycia
3. Zamawiający wymaga zaoferowania pełnego zestawu odczynników do przeprowadzenia reakcji PCR,oraz jedną wspólną procedurę i jeden profil temperaturowy reakcji Real time PCR dla wszystkich testów w pakiecie
4. Zamawiający wymaga zaoferowania kontroli pozytywnej,kontroli negatywnej,oraz kontroli wewnętrznej(IC) takiej samej dla wszystkich pozycji pakietu (1-6)
5. Odnośnie pozycji 1 zamawiający wymaga zaoferowania zestawu wykrywającego wszystkie serotypy ADV ( A-G) w krwi pełnej,osoczu, moczu oraz w PMR
6 Odnośnie pozycji 5 zamawiający wymaga zaoferowania zestawu wykrywającego jednocześnie 3 genotypy ParvowirusaB19
7. Odnośnie pozycji 1,2,3 i 4 zamawiający wymaga zaoferowania zestawu umożliwiającego wykonanie również oznaczenia jakościowego.
8. Zamawiający wymaga aby wszystkie parametry zaoferowanych odczynników były potwierdzone w instrukcji technicznej oferowanych testów.
9.Podana ilość oznaczeń na 24 m-ce obejmuje planowaną ilość wykonywanych badań plus standardy i kontrole
10.Zamawiający wymaga zaoferowania zestawu do kompensacji aparatu LightCycler 2,0,pozwalajacego na przeprowadzenie wszystkich testów w cenie pakietu
Parametry eksploatacyjno-użytkowe aparatu do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych
1.Zamawiający wymaga posiadania certyfikatu CE/IVD dla aparatu i dedykowanych odczynników
2.Możliwość przebadania jednocześnie minimum 12 próbek na cykl. max 48 próbek na cykl.
3.Jeden zestaw odczynników do różnych próbek biologicznych.
4.Ten sam zestaw odczynników do izolacji wirusowego DNA/RNA
5.Urządzenie w pełni automatyczne, wyposażone w zamknięty system procesu izolacji
6.Możliwość ekstrakcji z różnych objętości próbek oraz możliwość uzyskania różnych objętości eluatu
7.Możliwość pracy z wykorzystaniem fabrycznie zaprogramowanych protokołów izolacji.
8.Aparat wyposażony w lampę UV w obszarach roboczych
9.Przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi aparatu w siedzibie zamawiającego.
10.Zamawiający wymaga zaoferowania bezpłatnego serwisu w ramach dzierżawy aparatu
11.Instrukcja w języku polskim.
Parametry eksploatacyjno-użytkowe stacji pipetujacej.
1.Automatyczna stacja do pipetowania wyposażona w jedna głowicę
2.System w pełni otwarty pozwalający użytkownikowi projektować własne protokoły
3.Tipsy z filtrami
4.Zestaw wyposażony w zestaw komputerowy.
5.Przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi aparatu w siedzibie zamawiającego
6.Zamawiajacy wymaga zaoferowania bezpłatnego serwisu w ramach dzierżawy aparatu

## Pakiet 28
Pakiet 28 Akcesoria do badań wirusologicznych w systemie zamkniętym przy użyciu techniki PCR
Na aparat:LightCycler 2,0 firmy Roche
L.p. | Nazwa towaru | J.M. | Ilość na 2 lata | J.M | Cena netto op. | Cena brutto op | Wartość netto | VAT % | Wartość Brutto | Producent | Numer Katalogowy | Nazwa asotymentu zgodna z fakturą
1 | Color Compensation Set | 1 zestaw (5 reakcji) | 2 | 2 zestawy (5 reakcji) | [8 empty] | 0
2 | Kapilary 20ul | 1 op. (10x96szt.) | 20 | 8 op. (20x96szt.) | [8 empty] | 16 | 21.3333
RAZEM:

## Pakiet 29
Pakiet 29
Odczynniki do badań wirusologicznych techniką PCR
dla Działu Diagnostyki Laboratoryjnej- Lab. Biologii Molekularnej
na aparat LightCycler 2,0 oraz Gene AMP TC 97000
Lp | Nazwa towaru | J.M | Ilość oznaczeń/2 lata | Ilość zam op./2 lata | Cena netto op. | Cena brutto op. | Wartość netto | VAT % | Wartość Brutto | Producent | Numer Katalogowy | Nazwa asotymentu zgodna z fakturą
1. | HCV-RNA genotypowanie | op. | 40
Razem
Wymagania graniczne
1. Zamawiający wymaga posiadania certyfikatu CE-IVD
2.Oznaczanie wszystkich genotypów wirusa HCV, tj od 1 do 7 wraz z jednoczasowym różnicowaniem subptypów 1a oraz 1b
3.Zestaw zawiera wszystkie niezbędne odczynniki do przeprowadzenia reakcji amplifikacji (RT-PCR, PCR) przy użyciu termocyklera
w celu uzyskania amplikonów wykorzystywanych na etapie detekcji
4.Detekcja oparta na reakcji barwnej, możliwy jednoznaczny odczyt wizualny lub automatyczny
5.Kontrola amplifikacji i detekcji w każdym teście
6.Kompletny zestaw odczynników włącznie z materiałem kontrolnym.
7. Podana ilość oznaczeń na rok obejmuje planowaną ilość wykonanych badań plus kontrole

## Pakiet 30
Pakiet 30 Odczynniki do badań wirusologicznych techniką PCR
dla Działu Diagnostyki Laboratoryjnej- Lab.Biologii Molekularnej
na aparat Gene AMP TC 97000
Lp. | Nazwa towaru | Ilość ozn. na 2 lata | J.M. | Ilość zamawiana op | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość Brutto | Producent | Numer Katalogowy | Nazwa asotymentu zgodna z fakturą
1 | Test do oznaczania jakościowego HR HPV 16,18,31,33,35,39,45 52,53,56,58,59,66,70 typów w jednej próbce (1op=100ozn) | 100 | op. | [9 empty] | 1
2 | Podłoże transportowe z czynnikiem mukolitycznym w ilości pozwalającej na wykonanie 100 oznaczeń | 100 | op. | [9 empty] | 1
Razem
Wymagania graniczne
1. Zamawiający wymaga posiadania certyfikatu CE
2. Zamawiający wymaga zaoferowania pełnego zestawu odczynników do przeprowadzenia reakcji PCR wraz z kontrolą wewnętrzną
3. Zamawiający wymaga wyszczególnienia ceny dla kontroli, jeżeli nie występują w zestawie
4. Podana ilość oznaczeń na rok obejmuje planowaną ilość wykonanych badań plus kontrole

## Pakiet 31
Pakiet 31: Kontrole do badań wirusologicznych przy użyciu techniki PCR
Na Aparaty CobasTaqman48,Light Cycler2,0
L.p. | Nazwa towaru | J.M. | Ilość zam. op/2 lata | Cena netto op. | Cena brutto op | Wartość netto | VAT % | Wartość Brutto | Producent | Numer Katalogowy | Nazwa asotymentu zgodna z fakturą
1 | HBV – DNA ilościowo QAV994110_2 lub równoważny | op | 2 | [8 empty] | 2
2 | CMV-DNA ilościowo QAV014120_1 lub równoważny | op | 2 | [8 empty] | 1
3 | ADV-DNA ilościowo QAV054133_2 lub równoważne | op. | 2 | [8 empty] | 2
4 | HCV - RNA ilościowo QAV994112_2 lub równoważny | op | 2 | [8 empty] | 2
5 | BKV-DNA ilościowo QAV144166_2 lub równoważny | op | 2
Razem

## Pakiet 32
Pakiet 32 :ODCZYNNIKI DO CYTOFLURYMETRU BDFACSCanto
L.p. | Nazwa towaru | J.M. | Ilość op na 2 lata | Cena netto op. | Cena brutto op | Wartość netto | VAT % | Wartość Brutto | Producent | Numer Katalogowy | Nazwa asotymentu zgodna z fakturą
1 | Multitest CD3FITC/CD8PE/CD45PerCP/CD4APC+Troucount Tubes | op | 2 | [8 empty] | 1
2 | Multitest CD3FITC/CD16+CD56PE/CD45PerCP/CD19APC+Troucount Tubes | op | 2 | [8 empty] | 1
3 | BD FACS Flow | op | 4 | [8 empty] | 2
4 | BD FACS Lysing Solution | op | 2 | [8 empty] | 1
RAZEM:

## Pakiet 33
Pakiet 33 Odczynniki do izolacji DNA dla Działu Diagnostyki Laboratoryjnej - Lab. Biol. Molekularnej
Odczynniki do reakcji PCR oraz zestawy i akcesoria do izolacji materiału genetycznego metodą kolumienkową dedykowane do aparatu QIAcube firmy QIAGEN
L.p. | Nazwa towaru | J.M. | Ilość na 2 lata | Cena netto op. | Cena brutto op | Wartość netto | VAT % | Wartość Brutto | Producent | Numer Katalogowy | Nazwa asotymentu zgodna z fakturą
1 | QIA amp.DNA BLOOD Mini Kit ( Nr kat. 51106 - 250 ozn. ) lub równoważne | op. | 4 | [8 empty] | 2
2 | QIAamp DNA Mini QIAcube Kit (a 240 szt.) lub równoważne | op. | 18
3 | QIA amp.DNA Viral RNA Mini Kit ( Nr kat. 52906 - 250 ozn. ) lub równoważne | op. | 4 | [8 empty] | 1
4 | QIAamp DNA Accessory Set A (nr.kat1048145) lub równoważne | op. | 2
5 | Hot star Taq Master Mix kit (1000 j.) | szt | 4 | [8 empty] | 4
6 | QIAampDNA Mini Kit (Nr.kat 51304- 50ozn) lub równoważne | op. | 4 | [8 empty] | 0
7 | Filter -tips 1000 µl (a 1024 szt.) | op. | 12 | [8 empty] | 1
8 | Filter -tips 200 µl (a 1024 szt.) | op. | 4 | [8 empty] | 1
9 | Rotor adapter ( a 240 szt.) | szt | 16 | [8 empty] | 3
| RAZEM: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Wymagania graniczne:
1.Odnośnie pkt 6 zamawiający wymaga zaoferowania uniwersalnych zestawów do izolacji DNA,takiego materiału jak:krew,tkanka,hodowle komórkowe,skrawki parafinowe.
2. Zamawiający wymaga Polimerazy typu Hot Star ze zmodyfikowanym chemicznie miejscem aktywnym
3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych dla pakietu

## pakiet 34
Pakiet 34 Odczynniki do izolacji DNA mikroilości - Lab. Biol. Molekularnej
L.p. | Nazwa towaru | J.M. | Ilość na 2 lata | Cena netto op. | Cena brutto op | Wartość netto | VAT % | Wartość Brutto | Producent | Numer Katalogowy | Nazwa asotymentu zgodna z fakturą
1 | NucleoSpin TissueXS Macherey-Nagel(nr kat 740 901.50),lub równoważne | op. | 2
| RAZEM: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Wymagania graniczne:
1. Zamawiający wymaga dostarczenia zestawu do izolacji genomowego, bakteryjnego i wirusowego DNA z próbek o małej objętości (Elucja stężonego DNA w 5 µl)

## Pakiet 35
Pakiet 35: Odczynniki do badań wirusa HBV techniką PCR na wlasny aparat Gene Amp TC 97000
L.p. | Nazwa towaru | Ilość ozn./2 lata | J.M. | Ilość zam. op/2 lata | Cena netto op. | Cena brutto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Numer Katalogowy | Nazwa asotymentu zgodna z fakturą
1 | Innolipa HBV | 40 | op | [9 empty] | 1
Razem
Warunki graniczne:
1. Zamawiający wymaga posiadania certyfikatu CE .

## Pakiet 36
Pakiet 36 :Odczynniki do badań wirusologicznych techniką PCR
dla Działu Diagnostyki Laboratoryjnej- Lab. Biologii Molekularnej
na aparat wlasny LIGHT CYCLER 2,0 firmy ROCHE lub Gene AMP TC 97000
Lp. | Nazwa towaru | Ilość ozn. na 2 lata | J.M. | Ilość op. na 2 lata | Cena Netto | Cena brutto op | Wartość netto | VAT % | Wartość Brutto | Producent | NumerKatalogowy | Nazwa asotymentu zgodna z fakturą
1. | HSV 1 ilościowo (Zestaw kompensacyjny w cenie) | 150 | op. | [9 empty] | 2 | ceny razem z zestawen
2. | HSV 2 ilościowo (Zestaw kompensacyjny w cenie) | 150 | op. | [9 empty] | 2
3. | VZV ilościowo (Zestaw kompensacyjny w cenie) | 100 | op. | [9 empty] | 2
razem
Wymagania graniczne
1. Zamawiający wymaga posiadania certyfikatu CE IVD
2. Zamawiający wymaga zaoferowania pełnego zestawu odczynników do przeprowadzenia reakcji PCR wraz z kontrolą wewnętrzną
3. Zamawiający wymaga wyszczególnienia ceny dla kontroli, jeżeli nie występują w zestawie
4. Podana ilość oznaczeń na rok obejmuje planowaną ilość wykonanych badań plus kontrole
5. Zamawiający wymaga zaoferowania zestawu do kompensacji aparatu pozwalającego na przeprowadzenie wszystkich testów w cenie pakietu

## Pakiet 37
Pakiet 37:Odczynniki do badań wirusologicznych techniką PCR
dla Działu Diagnostyki Laboratoryjnej- Lab. Biologii Molekularnej
na aparaty własne: Light Cycler 2,0 ,Quant Studio 6 lub Gene AMP TC 97000
Lp. | Nazwa towaru | Ilość ozn. na 2 lata | J.M. | Ilość op. na 2 lata | Cena Netto | Cena brutto op | Wartość netto | VAT % | Wartość Brutto | Producent | NumerKatalogowy | Nazwa asotymentu zgodna z fakturą
1 | HSV/VZV DNA jakościowo | 100 | op. | [9 empty] | 2
Razem
Wymagania graniczne
1. Zamawiający wymaga posiadania certyfikatu CE IVD
2. Zamawiający wymaga zaoferowania pełnego zestawu odczynników do przeprowadzenia reakcji PCR wraz z kontrolą wewnętrzną
3. Zamawiający wymaga zaoferowania zestawu do kompensacji aparatu pozwalającego na przeprowadzenie wszystkich testów w cenie pakietu
4. Podana ilość oznaczeń na rok obejmuje planowaną ilość wykonanych badań plus kontrole

## Pakiet 38
Pakiet 38: Odczynniki do elektroforezy dla Działu Diagnostyki Laboratoryjnej- Lab. Biologii Molekularnej
L.p. | Nazwa towaru | J.M. | Ilość op. na 2 lata | Cena Netto | Cena brutto op | Wartość netto | VAT % | Wartość Brutto | Producent | Numer Katalogowy | Nazwa asotymentu zgodna z fakturą
1 | GD 50bp DNA Ladder lub równoważne | szt. | 4 | [8 empty] | 3 | 4
2 | Agarose low EEO - 100g | op. | 2 | [8 empty] | 1 | 1.3333
3 | Novel Juice lub równoważne | szt. | 4 | [8 empty] | 1 | 1.3333
RAZEM:

## Pakiet 39
Pakiet 39:Odczynniki do badań wirusologicznych techniką PCR
dla Działu Diagnostyki Laboratoryjnej- Lab.Biologii Molekularnej
na aparat LIGHT CYCLER 2,0 firmy ROCHE
Lp. | Nazwa towaru | Ilość ozn. na 2 lata | J.M. | Ilość zamawiana op/2 lata | Cena Netto | Cena brutto op | Wartość netto | VAT % | Wartość Brutto | Producent | Numer Katalogowy | Nazwa asotymentu zgodna z fakturą |  | po 100 ozn.
1 | JCV ilościowo (1op=50 ozn) Zest. do kompensacji w cenie odczynnika | 100 | op. | [9 empty] | 1 | cena z kompensacją
Razem:
Wymagania graniczne
1. Zamawiający wymaga posiadania certyfikatu CE
2. Zamawiający wymaga zaoferowania pełnego zestawu odczynników do przeprowadzenia reakcji PCR wraz z kontrolą wewnętrzną
3. Zamawiający wymaga zaoferowania zestawu do kompensacji aparatu pozwalającego na przeprowadzenie wszystkich testów w cenie pakietu
4. Podana ilość oznaczeń na rok obejmuje planowaną ilość wykonanych badań plus kontrole

## Pakiet 40
Pakiet 40 – Odczynniki do izolacji RNA i diagnostyki genów fuzyjnych.
Lp. | Nazwa towaru | Ilość ozn. na 2 lata | J.M. | Ilość op. na 2 lata | Cena Netto | Cena brutto op | Wartość netto | VAT % | Wartość Brutto | Producent | Numet Katalogowy | Nazwa asotymentu zgodna z fakturą
1 | RQ BCR/ABL p210 one- step (a 96 ozn.)- zestaw diagnostyczny | 1200 | op.
2 | RQ BCR/ABL p210 Standard | 400 | op.
3 | BCR/ ABL p210 REFERENCE- gen referencyjny | 2 | op.
4 | RQ BCR/ABL p190 one- step ( a 50 ozn.)- zestaw diagnostyczny | 448 | op.
5 | RQ BCR/ABL p190 Standard | 288 | op.
6 | Tri-Sol RNA(a 100 ml) lub równoważne | 400 | op.
RAZEM
Warunki graniczne
1. Certyfikat CE/IVD
2. W zestawie obecna kontrola pozytywna i kontrola wewnętrzna - ABL .
3. Podana ilość oznaczeń na rok obejmuje planowaną ilość wykonanych badań plus standardy i kontrole.
4. Krzywe standardowe do pomiaru ilościowego z minimum 4 punktami, gotowe do użycia.
5. Standardy ilościowe do diagnostyki BCR-ABL p210 kalibrowane na plazmid referencyjny IRMM ERM-AD623 BCR-ABL1 zalecany przez Komisję Europejską (Europe Against Cancer)
6. Do oferty należy dołączyć metodykę wykonywania badań w języku polskim ( może być w wersji elektronicznej)
7. Minimum 1 szkolenie (60 min) z zakresu produktów
Dostawa towaru realizowana do 14 dni roboczych licząc od dnia otrzymania zamówienia
Termin ważności dostarczonego towaru minimum 9 miesięcy.

## Pakiet 41
Pakiet 41 Zestaw odczynników do kalibracji i użytkowania 2 aparatów do Real Time PCR Quant Studio 6
Lp. | Nazwa towaru | Ilość op. na 2lata | J.M. | Cena netto op. | Cena brutto op | Wartość netto | VAT % | Wartość Brutto | Producent | Numer Katalogowy | Nazwa asotymentu zgodna z fakturą
1 | 96-WELL ROI&BACKGROUND PLATES (nr.kat. 4432626 lub równowazne) | 2 | op
2 | 96-WELL NORMALIZATION PLATES (nr.kat. 4432370 lub równowazne) | 2 | op
3 | 96-WELL CALIBRATION PLATE (nr.kat. 4432358 lub równowazne) | 2 | op
4 | 96-WELL CALIBRATION PLATE (nr.kat. 4432352 lub równowazne) | 2 | op
5 | 96-WELL CALIBRATION PLATE(nr.kat. 4432346 lub równowazne) | 2 | op
6 | 96-WELL CALIBRATION PLATE (nr.kat. 4432334 lub równowazne) | 2 | op.
7 | 96-WELL CALIBRATION PLATE(nr.kat. 44323405 lub równowazne) | 2 | op.
8 | 96-WELL CALIBRATION PLATE (nr.kat. 4432327 lub równowazne) | 2 | op.
9 | 96-WELL CALIBRATION PLATE (nr.kat. A26340 lub równowazne) | 2 | op.
10 | MicroAmp Optical 96-Well Reaction Plate with Barcode (nr.kat. 4306737 lub równowazne) | 20 | op. | [8 empty] | 2
11 | MicroAmp Optical 8-Tube Strip,0.2 mL (nr.kat. 4316567 lub równowazne) | 2 | op. | [8 empty] | 1
12 | MicroAmp Optical 8-Cap Strips (nr.kat. 4323032 lub równowazne) | 1 | op. | [8 empty] | 1
13 | Optical Adhesive Film (nr.kat. 4311971 lub równowazne) | 4 | op.
Razem

## Pakiet 42
Pakiet 42: Odczynniki do badań wirusologicznych techniką PCR wraz z dzierżawą aparatu do oznaczeń,oraz dzierżawą aparatu do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych.
Lp. | Nazwa towaru | Ilość bad.na 2 lata | J.M. | Ilość zamawiana op/2 lata | Cena Netto | Cena brutto op | Wartość netto | VAT % | Wartość Brutto | Producent | Numet Katalogowy | Nazwa asotymentu zgodna z fakturą
1. | HBV DNA ilościowo/jakosciowo | 1000 | op. | [9 empty] | 6 | 8
2. | HCV RNA ilościowo/jakościowo | 1900 | op. | [9 empty] | 9 | 4
3. | HIV-1RNA ilościowo | 300 | op. | [10 empty] | 0
4. | Chlamydia trachomatis jakościowo | 800 | op. | [9 empty] | 2 | 2.6667
5. | Izolacja automatyczna odczynniki + materiały zużywalne | 4000 | zestaw | [9 empty] | 14 | 18.6667
RAZEM
6. | Dzierżawa aparatu do oznaczeń | 24 | m-c | 24 | [8 empty] | 24 |  |  | pkiet 33 Pn-172
7. | Dzierżawa aparatu do automatycznej izolacji | 24 | m-c | 24
RAZEM
| Pakiet ogółem | [12 empty] | 8 | 6900 | 55200
[14 empty] | 4 | 4700 | 18800
Wymagania graniczne | [15 empty] | 74000
[14 empty] | 24 | 650 | 15600
1. Zamawiający wymaga odnośnie pkt 1-4 zaoferowania testów posiadających certyfikat CE – IVD potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE | [13 empty] | 7 | 650
2. Zamawiający wymaga zaoferowania pełnego zestawu odczynników do przeprowadzenia reakcji PCR wraz z kontrolą wewnętrzną i krzywą standardową.
3. Podana ilość oznaczeń na rok obejmuje planowaną ilość wykonanych badan plus kontrole. | [13 empty] | 3 | 3800 | 11400
4. Krzywe standardowe do pomiaru ilościowego z minimum 4 punktami, bez konieczności wykonywania rozcieńczeń kalibratorów.
5. Zamawiający wymaga zaoferowania odczynników gotowych do użycia,nie wymagających rozcieńczania i manualnego przygotowywania roztworów roboczych.
6. Zamawiający wymaga zaoferowania testów posiadających walidację na oferowane aparaty do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych w połączeniu z automatyczną amplifikacją i detekcją oraz z dedykowanymi materiałami zużywalnymi
7. Zamawiający wymaga odnośnie pkt 1 i 2 zaoferowania testu umożliwiającego wykonanie również oznaczenia jakościowego.
8. Zamawiający wymaga odnośnie pkt 2 zaoferowania testu wykrywającego genotypy wirusa HCV 1-7
9. Zamawiający wymaga odnośnie pkt 1 zaoferowania testu wykrywającego genotypy wirusa HBV A-H oraz mutanty Pre core.
10. Zamawiający wymaga odnośnie pkt 3 zaoferowania testu wykrywającego genotypy wirusa HIV -1 grupa M, HIV-1 grupa O,HIV-1 grupa N
11. Zamawiający wymaga odnośnie punktu 5 zaoferowania testu wykrywającego chlamydię w wymazach z cewki moczowej,gałki ocznej,gardła oraz w moczu.
Parametry eksploatacyjno-użytkowe aparatu do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych
1.Zamawiający wymaga posiadania certyfikatu CE/IVD dla aparatu i dedykowanych odczynników.
2.Możliwość przebadania jednocześnie 1-16 próbek na cykl.
3.Jeden zestaw odczynników do różnych próbek biologicznych.
4.Możliwość pracy z wykorzystaniem fabrycznie zaprogramowanych protokołów izolacji oraz możliwość tworzenia na ich podstawie własnych protokołów izolacji.
5.Urządzenie w pełni automatyczne, wyposażone w zamknięty system procesu izolacji.
6.Przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi aparatu w siedzibie zamawiającego.
7.Zamawiający wymaga zaoferowania bezpłatnego serwisu w ramach dzierżawy aparatu.
8.Instrukcja w języku polskim.
Parametry eksploatacyjno-użytkowe analizatora do real-time PCR
1.Zamawiający wymaga posiadania certyfikatu CE/IVD dla aparatu i dedykowanych odczynników.
2.Możliwość przebadania jednocześnie 1-96 próbek na cykl.
3.Możliwość jednoczesnego wykonania 3 różnych testów na jednej płytce w tym samym przebiegu.
4.Zamawiajacy wymaga dostarczenia urządzenia w pełni kompatybilnego z aparatem do automatycznej izolacji oraz testami z pozycji 1-5 pakietu.
5.Przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi aparatu w siedzibie zamawiającego.
6.Zamawiający wymaga zaoferowania bezpłatnego serwisu w ramach dzierżawy aparatu.
7.System wyposażony w komputer,UPS oraz drukarkę.
8.Instrukcja w języku polskim.

## Pakiet 43
Pakiet 43 – Diagnostyka molekularna 21 patogenow w próbkach pobranych z układu oddechowego
Na aparat własny Quant Studio real-time PCR 6 firmy ThermoFisher Scientific
Lp. | Nazwa towaru | JM | Ilość ozn. na 2 lata | Ilość zamawiana łącznie op/2 lata | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość netto | VAT | Wartość Brutto | Producent | Numet Katalogowy | Nazwa asotymentu zgodna z fakturą
1 | Test do jakościowego,jednoczesnego wykrywania kwasów nukleinowych patogenów:influenzaA,influenzaA(H1,N1),influenza B,rhinovirus,coronavirus NL63,229E,OC43,HKU1,parainfluenza 1,2,3,4,human metapneumovirus A/B,bocavirus,RSV A/B,adenovirus,enterovirus,parechovirus,Mycoplasma pneumonie i Haemophilus influenzae B | op | 1000
2 | UTM Uniwersalny system transportowy dla wirusów,chlamydii,mykoplazm i ureaplazm. | op | 1000
3 | Zestaw do izolacji kwasów nukleinowych | op | 1000
Razem
Warunki graniczne:
1.Zamawiający wymaga dostarczenia zestawu wykrywającego kwasy nukleinowe 21 patogenów w próbkach pobranych z układu oddechowego (wymaz z gardła/nosa,popłuczyny oskrzelowe,plwocina)
2. Zamawiający wymaga zaoferowania pełnego zestawu odczynników do przeprowadzenia reakcji PCR wraz z kontrolą wewnętrzną
3. Zamawiający wymaga zaoferowania testu kompatybilnego z aparatem Quant Studio Real-time PCR(dokumentacja)
4. Zamawiający wymaga zaoferowania testów posiadających certyfikat CE – IVD
5. Zamawiający wymaga odnośnie punktu 3 zaoferowania testu rekomendowanego przez producenta odczynnika (pkt1)
6. Zamawiający wymaga odnośnie punktu 2 zaoferowania zestawu Copan Universal Transport Medium System nr.kat: 608CS01R lub równoważne.
7.Minimum 1 szkolenie (60 min) z zakresu produktu

## Pakiet 44
Pakiet 44 – Diagnostyka molekularna Pneumocystis jirovecii w próbkach pobranych z układu oddechowego
Na aparat własny Quant Studio 6 real-time PCR firmy ThermoFisher Scientific
Lp. | Nazwa towaru | JM | Ilość ozn. na 2 lata | Ilość zamawiana łącznie op/2 lata | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość netto | VAT % | Wartość Brutto | Producent | Numer Katalogowy | Nazwa asotymentu zgodna z fakturą
1 | Test do ilościowego oznaczania Pneumocystis jirovecii w próbkach pobranych z układu oddechowego | op | 200
2 | Zestaw do upłynnienia plwociny-pretreatment Amplisens Mucolysin 200ml | op | 200
3 | Zestaw do izolacji kwasów nukleinowych | op | 200
Razem
Warunki graniczne:
1.Zamawiający wymaga dostarczenia zestawu wykrywającego kwasy nukleinowe Pneumocystis jirovecii w próbkach pobranych z układu oddechowego (wymaz z gardła,plwocina)
2. Zamawiający wymaga zaoferowania pełnego zestawu odczynników do przeprowadzenia reakcji PCR wraz z kontrolą wewnętrzną
3. Zamawiający wymaga zaoferowania testu kompatybilnego z aparatem Quant Studio Real-time PCR(dokumentacja)
4. Zamawiający wymaga zaoferowania testów posiadających certyfikat CE – IVD
5. Zamawiający wymaga odnośnie punktu 3 zaoferowania testu rekomendowanego przez producenta odczynnika (pkt1)
6. Zamawiający wymaga odnośnie punktu 2 zaoferowania odczynnika Amplisens Mucolysin nr.kat 180-CE lub rownoważne.
7.Minimum 1 szkolenie (60 min) z zakresu produktu