FORMULARZE CENOWE 												ZAŁĄCZNIK NR 1

| Pakiet 1 - Substytuty kostne: |
| --- |
| Wszystkie poniższe wymagania zamawiający uważa jako konieczne do spełnienia. |  |  |
| Nie spełnienie któregokolwiek z nich spowoduje automatyczne odrzucenie oferty |  |  |  |
| 1. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. |  |  |  |  |  |
| 2. Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych. |  |  |  |  |  |
| Zamawiający wymaga podania nazwy producenta, nazw systemów, numerów katalogowych zaoferowanych implantów oraz dołączenia katalogu zawierającego ceny jednostkowe. |
| Podpakiet 1: sztuczny substytut kości (matryca kości); |  |  |  |  |  |
| Wymagane cechy: |  |  |  |  |  |  |
| materiał syntetyczny nadający się do formowania i umieszczania wewnątrz klatek międzytrzonowych oraz protez trzonów, |
| materiał zbudowanych z w postaci granulek nanokrystalicznego hydroksyapatytu i biopolimerowego kolagenu, możliwość mieszania ze szpikiem kostnym w celu przyspieszenia procesu przerastania kością |
| Firma dostarcza na blok operacyjny zestaw (3) trzech opakowań każdego rodzaju, które będą uzupełniane w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin). |
| Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie. |
|  | Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. |  |  |
| L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |
| 1 | opakowanie o pojemności 5cc | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | opakowanie o pojemności 10cc | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

Wartość brutto: ……………………………..

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

………………………………

(podpis i pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

| Podpakiet 2: Syntetyczny granulat kostny |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymagane cechy: |  |  |  |  |  |  |
| - materiał wytwarzany bez udziału materiałów pochodzenia zwierzęcego |  |  |  |  |
| - materiał o kontrolowanej porowatości, kompozyt hydroksyapatytu (60 % HA) i trójfosforanu wapnia (40% b-TCP) w proporcjach zapewniających optymalne warunki do przebudowy i tworzenia się nowych beleczek kostnych |
| - dostarczany jako sterylny |  |  |  |  |  |  |
| - materiał po implantacji ulega procesom całkowitego zaniku zapewniając możliwość przerostu kotnego |  |  |
| L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |
| 1 | materiał o objętości 3 cc | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | materiał o objętości 10 cc | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | materiał o objętości 20 cc | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |
| Firma dostarcza na blok operacyjny zestaw (3) trzech opakowań każdego rodzaju, które będą uzupełniane w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin). |
| Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie. |

Wartość brutto: ……………………………..

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

………………………………

(podpis i pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

| Podpakiet 3: Syntetyczny substytut kostny w postaci pasty |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymagane cechy: |  |  |  |  |  |  |
| - materiał w postaci od razu gotowej do użycia sterylnej, syntetycznej pasty kostnej wytwarzanej w oparciu o nanotechnologię oraz bez udziału materiałów pochodzenia zwierzęcego zbudowanej w 100 % z hydroksyapatytu |
| - po implantacji musi ulegać procesom resorpcji zapewniając możliwość przerostu kotnego |  |  |
| L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |
| 1 | materiał o objętości 1cc | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | materiał o objętości 5 cc | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | materiał o objętości 10 cc | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |
| Firma dostarcza na blok operacyjny zestaw (3) trzech opakowań każdego rodzaju, które będą uzupełniane w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin). |
| Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie. |

Wartość brutto: ……………………………..

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

………………………………

(podpis i pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

| Podpakiet 4: Syntetyczny substytut kostny w postaci pasków |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymagane cechy: |  |  |  |  |  |  |
| - materiał wytwarzany bez udziału materiałów pochodzenia zwierzęcego |  |  |  |  |
| - materiał o kontrolowanej porowatości, kompozyt hydroksyapatytu (60 % HA) i trójfosforanu wapnia (40% b-TCP) w proporcjach zapewniających optymalne warunki do przebudowy i tworzenia się nowych beleczek kostnych |
| - dostarczany jako sterylny |  |  |  |  |  |  |
| - materiał po implantacji ulega procesom całkowitego zaniku zapewniając możliwość przerostu kotnego |  |  |
| Firma dostarcza na blok operacyjny zestaw (3) trzech opakowań każdego rodzaju, które będą uzupełniane w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin). |
| Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie. |
| L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |
| 1 | Opakowanie o dług. 10 cm, grub. 6 mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Opakowanie o dług. 10 cm, grub. 3mm | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Opakowanie o dług. 5 cm, grub. 3mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

Wartość brutto: ……………………………..

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

………………………………

(podpis i pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

| Podpakiet 5: Biozgodny cement kostny na bazie fosforanu wapnia |  |
| --- | --- |
| Wymagane cechy: |  |  |  |
| Syntetyczny, biozgodny cement kostny na bazie fosforanu wapnia do uzupełniania ubytków kości czaszki, |
| o wytrzymałości porównywalnej z kością korową, |  |  |
| twardniejący w temperaturze ciała, |  |  |  |
| nie wydzielający ciepła ani zapachu w trakcie przygotowania oraz aplikacji, |
| przebudowujący się w kość, |  |  |  |
| L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |
| 1 | materiał o objętości 3cc | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | materiał o objętości 5 cc | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

Firma dostarcza na blok operacyjny zestaw po (1) jednym opakowaniu każdego rodzaju, które będą uzupełniane w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin).

Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.

Wartość brutto: ……………………………..

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

………………………………

(podpis i pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

| Podpakiet 6: CEMENT CHIRURGICZNY I SYSTEMY DO MIESZANIA I APLIKACJI CEMENTU CHIRURGICZNEGO |  |
| --- | --- |
| L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |
| 1 | Cement kostny z gentamycyną 2 x 40 g | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |
| Firma dostarcza na blok operacyjny zestaw po (1) jednym opakowaniu każdego rodzaju, które będą uzupełniane w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin). |
| Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie. |

Wartość brutto: ……………………………..

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

………………………………

(podpis i pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

| Pakiet 2 - Sprzęt neurochirurgiczny w zakresie czaszki: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wszystkie poniższe wymagania zamawiający uważa jako konieczne do spełnienia. |  |  |  |  |  |
| Nie spełnienie któregokolwiek z nich spowoduje automatyczne odrzucenie oferty |  |  |  |  |  |  |
| 1. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych. |  |  |  |  |  |  |  |
| Zamawiający wymaga podania nazwy producenta, nazw systemów, numerów katalogowych zaoferowanych implantów oraz dołączenia katalogu zawierającego ceny jednostkowe. |  |
| Podpakiet 1 - Implanty do twarzoczaszki |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Warunki przetargowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiał - tytan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| profil płytki ze śrubą 0,6 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| średnica śruby co najwyżej 1,6mm, samowiercąca. |  |  |  |  |  |  |  |
| Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin) |  |
| L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |
| 1 | Płytka tytanowa 1.3, typu L, 7 otworów, lewa i prawa, czysty tytan | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mikropłytka tytanowa specjalna 1.6, 2x4 otwory, wymiary 14x34mm, grubość 0,5mm, czysty tytan, profil płytki ze śrubą 0,6mm | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Mikropłytka tytanowa 1.6, w kształcie litery Y, 5 – cio otworowa, grubość 0,5mm, czysty tytan, profil płytki ze śrubą 0,6mm | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Mikropłytka tytanowa 1.6, prosta, 20 – otworowa, grubość 0,5mm, czysty tytan, profil płytki ze śrubą 0,6mm | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruba tytanowa 1.6mm, czaszkowa typu pogłębiony krzyżak, samowiercąca, długość od 3 do 6mm, profil płytki ze śrubą 0,6mm | Szt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Śruba tytanowa awaryjna 1.9mm, czaszkowa typu pogłębiony krzyżak, samogwintująca, długość od 3 do 6mm, profil płytki ze śrubą 0,6mm | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Siatka czaszkowa 1.6, niskoprofilowa, o grubości 0,4 mm, wymiary 100x 100 mm, czysty tytan | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Mikropłytka tytanowa 1.6, prosta z przestrzenią centralną, 4 otwory, grubość 0,5mm, czysty tytan, profil płytki ze śrubą 0,6mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Mikropłytka tytanowa 1.6, ramkowa, o wymiarach 10x16 mm, 4 otwory, grubość 0,5mm, czysty tytan, profil płytki ze śrubą 0,6mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Mikropłytka tytanowa 1.6 w kształcie podwójnej litery Y, 6 otworów, długość 18 mm lub 21mm, grubość 0,5mm, czysty tytan, profil płytki ze śrubą 0,6mm | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Mikropłytka tytanowa 1.6 w kształcie litery X, 4 otwory, grubość 0,5mm, czysty tytan, profil płytki ze śrubą 0,6mm | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów.

|  | Wartość brutto: …………………………….. Wartość brutto słownie: ……………………………………………………………………………………… W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego. ……………………………… (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo) Podpakiet 2 - Klipsy naczyniowe Warunki przetargowe: Klipsy do okluzji czasowej i trwałej – permanentnej tętniaków mózgowych oraz systemu Yasargila w rozmiarach MINI i STANDARD i typu T-Bar z poprzeczką prostą lub wygiętą (w kształcie banana), pakowane pojedynczo, sterylnie z podaną na etykiecie deklarowaną siłą ścisku w stanie sterylnym. Wykonane z materiału nieferromagnetycznego zapewniającego możliwość wykonania MRI po aplikacji. Zamawiający wymaga utworzenia depozytu uzupełnianego w ciągu 24 godzin w dni robocze. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |
| 1 | Klipsy naczyniowe | Opak. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |
| Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. |
|  | KOMIS |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto: ……………………………..

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

………………………………

(podpis i pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

|  | Podpakiet 3 - Klipsy naczyniowe typu L-clips (otwierane od wewnątrz; typ Pernetzky) Warunki przetargowe: Klipsy wykonane w czystego tytanu (zgodnie z ISO 5832-2), kompatybilne z MRI oznaczenie kolorami pozwalającymi na bezpieczną i prostą identyfikację klipsów stałych od klipsów czasowych każdy klips pakowany oddzielnie, opakowanie klipsa opatrzone etykietą z numerem seryjnym, numerem katalogowym, która może być dołączona do kartoteki pacjenta szczęki klipsa posiadają specjalną fakturę zapobiegającą zsuwaniu się klipsa, podwajającą powierzchnię przylegania do tkanki i zapewniającą równomierne rozprowadzenie nacisku siła zacisku mierzona zgodnie z ISO 9713 Dostarczone będą na konkretne zamówienie wg katalogu. L.p Nazwa międzynarodowa J.m. Ilość Cena Netto Cena Brutto Wartość Netto Wartość VAT Wartość Brutto Producent/ Nazwa handlowa Numer Kat. 1 Klipsy naczyniowe Opak. 70 RAZEM: Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. KOMIS Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin) Wartość brutto: …………………………….. Wartość brutto słownie: ……………………………………………………………………………………… W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego. ……………………………… (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo) |  |
| --- | --- | --- |
| Podpakiet 4 - Zaciski do mocowania płata kostnego po kraniotomii |  |  |  |
| Warunki przetargowe: |  |  |  |  |  |
| czysty tytan, |  |  |  |  |  |
| średnica 13, 18 lub 22mm, z ząbkami lub bez, |  |  |  |  |  |
| zakładane za pomocą jednego instrumentu- posiadającego zabezpieczenie przed wysuwaniem się zacisków |  |
| Zaciski dostarczane w pojedynczych jałowych opakowaniach |  |  |  |  |
| L.p |  | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |  |
| 1 | Zaciski do mocowania płatów kostnych czaszki, | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

| Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin) |
|  | KOMIS |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto: ……………………………..

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.…………………………

(podpis i pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

| Podpakiet 5 - Frezy do kraniotomu. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Warunki przetargowe: |  |  |  |  |  |  |
| Frezy zgodne (pasujące do) z kraniotomiami HI-LINE firmy Aesculap-Chifa używanymi w Klinice. |  |  |  |
| Dostępne w trzech rozmiarach. |  |  |  |  |  |  |
| Pakowane pojedynczo w sterylnych opakowaniach. |  |  |  |  |  |  |
| Frezy uzupełniane w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin). |  |  |  |  |  |
| Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. |
|  | L.p Nazwa międzynarodowa J.m. Ilość Cena Netto Cena Brutto Wartość Netto Wartość VAT Wartość Brutto Producent/ Nazwa handlowa Numer Kat. 1 Frez(nóż) do trepanacji czaszki rozmiar I Szt. 20 2 Frez(nóż) do trepanacji czaszki rozmiar II Szt 100 3 Frez(nóż) do trepanacji czaszki rozmiar III Szt 20 RAZEM: Wartość brutto: …………………………….. Wartość brutto słownie: ……………………………………………………………………………………… W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.………………………… (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo) Podpakiet 6 – Frez do wiertarki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p | Nazwa międzynarodowa | Rozmiar* | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat |
| 1 | Nacinak neurochirurgiczny typu "neuro cutter" do kątnicy II i III stalowy i diamentowy | 3,1 mm | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Frez nr I stalowy lub diamentowy | 1; 1,4; 1,8; 2,3; 2,7; 3,1; 4; 5; 6 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Frez stalowy typu walec "soft cut" do kątnicy II i III | 4; 5; 6 mm | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Frez nr II stalowy lub diamentowy | 1; 1,4; 1,8; 2,3; 2,7; 3,1; 4; 5; 6 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Frez nr II stalowy stożkowy | 4,0 i 6,0 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Frez nr III stalowy lub diamentowy | 1,8 lub 2,3 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Frez nr III stalowy lub diamentowy | 2,7; 3,1; 4 mm | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Frez nr III stalowy lub diamentowy | 5 lub 6 mm | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Frez wzmocniony diamentowy nr I | 4 lub 6 mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Frez wzmocniony diamentowy nr II | 4 lub 6 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Frez wzmocniony diamentowy nr III | 4 lub 6 mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |
|  | * Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: Wiertła zgodne (pasujące do) z wiertarkami szybkoobrotowymi HI-LINE firmy Aesculap-Chifa używanymi w Klinice Dostępne w trzech rozmiarach. Pakowane pojedynczo w sterylnych opakowaniach. ** Zawiający określi rozmiar każdorazowo podczas składania zamówienia Wartość brutto: …………………………….. Wartość brutto słownie: ……………………………………………………………………………………… W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.………………………… (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo) Podpakiet 7 – Łaty do opony twardej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p | Nazwa międzynarodowa | Rozmiar* | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat |
| 1 | Łata do rekonstrukcji opony twardej, dwuwarstwowa, jedna warstwa wykonana z wysokooczyszczonego składnika kolagenowego pozyskanego z osierdzia wołowego, druga warstwa wykonana z wykonana z wysokooczyszczonego kolagenu pozyskanego z dwoim bydlęcych | 2,5 cm x 2,5 cm | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Łata do rekonstrukcji opony twardej, dwuwarstwowa, jedna warstwa wykonana z wysokooczyszczonego składnika kolagenowego pozyskanego z osierdzia wołowego, druga warstwa wykonana z wykonana z wysokooczyszczonego kolagenu pozyskanego z dwoim bydlęcych | 7,5 cm x 7,5 cm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Łata do rekonstrukcji opony twardej, dwuwarstwowa, jedna warstwa wykonana z wysokooczyszczonego składnika kolagenowego pozyskanego z osierdzia wołowego, druga warstwa wykonana z wykonana z wysokooczyszczonego kolagenu pozyskanego z dwoim bydlęcych | 5,0 cm x 5,0 cm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |
|  | * Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - możliwość zastosowania techniki szwowej, |  |  |  |  |  |
|  | - możliwość zastosowania techniki bezszwowej, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - cienki elestyczny materiał |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - do zastosowania w obrębie czaszki i kręgosłupa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - min. 5 rozmiarów w ofercie producenta |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby wszystkie pozycje pochodziły od jednego dostawcy. |  |  |  |  |  |
|  | Wartość brutto: …………………………….. Wartość brutto słownie: ……………………………………………………………………………………… W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.………………………… (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo) Pakiet 3 – Sprzęt neurochirurgiczny w zakresie kręgosłupa Wszystkie poniższe wymagania zamawiający uważa jako konieczne do spełnienia. Nie spełnienie któregokolwiek z nich spowoduje automatyczne odrzucenie oferty 1. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 2. Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych. Zamawiający wymaga podania nazwy producenta, nazw systemów, numerów katalogowych zaoferowanych implantów oraz dołączenia katalogu zawierającego ceny jednostkowe. Podpakiet 1 - Zestaw do stabilizacji transpedikularnej piersiowo-lędźwiowej z możliwością stabilizacji opartej na talerzach biodrowych *)1 komplet = 6 śrub transpedikularnych z blokerami, + 2 pręty, + 2 łączniki poprzeczne lub 4 śruby transpedikularne z blokerami, + 2 pręty, + 1 łącznik poprzeczny + 2 łączniki do talerza biodrowego, + 2 śruby do talerza biodrowego, + 2 elementy blokujące, Warunki przetargowe: - stop tytanu, - wielokątowe, samogwintujące śruby tulipanowe, - dostępne również śruby sztywne monoaksjalne i haki laminarne, - walcowy kształt gwintu, - ujemny kąt pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby (haka) ułatwiający wprowadzenie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku, - system mocowania śruby do pręta otwarty od góry (patrząc z punktu widzenia operatora) i oparty na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym, - mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (zrywana nakrętka lub klucz dynamometryczny), - średnica śrub od 4,5mm do 8,5mm ze skokiem co 1mm, - możliwość zastosowania śrub w w różnych długościach. Dla średnicy śruby 4,5 mm- od 20 do 50 mm, dla 5,5 mm- od 20 do 60 mm, dla 6,5- od 20 do 65 mm, dla 7,5 mm- od 25 do 70 mm, dla 8,5 mm- od 25 do 65 mm. Ze skokiem co 5 mm, - średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie może przekraczać 13 mm, - wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie może przekraczać 5 mm ponad pręt, - możliwość stosowania wielokątowych śrub tulipanowych wyciągowych do korekcji kręgozmyku, - średnica pręta 5, 5 mm (pręt gładki), - dostępne pręty wstępnie wygięte w rozmiarach od 30 mm do 110 mm ze skokiem co 10 mm, - w zestawie dostępny pręt długi o długości minimum 50 cm, - w zestawie dwa rodzaje łączników poprzecznych: sztywne - do zastosowania w części piersiowej i wieloosiowe - przeznaczone do kręgosłupa lędźwiowego, - łączniki poprzeczne sztywne w rozmiarach od 16mm do 31 mm ze skokiem co 3 mm, - łączniki poprzeczne wieloosiowe mocowane pod różnym kątem bez konieczności doginania elementów łącznika dostarczone w komplecie zapewniającym regulację długości od 28 mm do 80 mm, - system musi zawierać haki laminarne (minimum 6 rodzajów) i pedikularne (minimum 4 rodzaje), - śruby do talerzy biodrowych pojedynczo mocowane do pręta z możliwością wielokątowego mocowania i regulacji odległości od pręta (łącznik) w średnicach od 6,5 do 8,5 mm ze skokiem co 1 mm, długościach: dla średnicy 6,5- od 50 do 70 mm, dla 7,5 mm- od 60 do 80 mm, - dla 8,5 mm- od 70 do 90 mm. Wszystkie ze skokiem co 10 mm, - śruby do talerzy biodrowych sztywne ustawione pod kątami 0, 10 i 20 stopni, - łączniki do śrub biodrowych w minimum dwóch długościach, - System musi zapewniać możliwość adaptacji do systemu stabilizacji przedniej przez wykorzystanie zamówionych śrub transpedikularnych i belek 5,5 mm oraz dodanie nie więcej niż dwóch różnych dodatkowych elementów, - w zestawie dostępne bloki kręgowe stosowane przy dostępie przednim zapewniające możliwość zamocowania dwóch prętów, - wymiary bloków od 19 do 25 mm, stopniowane maksymalnie co 2 mm, - wymagane mocowanie bloku do trzonu min. 2 śrubami kręgowymi, - instrumentarium i implanty w pełni kompatybilne z nawigacją stosowaną w Klinice Neurochirurgii, - wymagana możliwość modelowania i docinania prętów in situ jak i poza polem operacyjnym. Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin). L.p Nazwa międzynarodowa J.m. Ilość Cena Netto Cena Brutto Wartość Netto Wartość VAT Wartość Brutto Producent/ Nazwa handlowa Numer Kat. 1 Komplet stabilizacyjny *) Szt.. 40 RAZEM: KOMIS Wartość brutto: …………………………….. Wartość brutto słownie: ……………………………………………………………………………………… W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.………………………… (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo) Podpakiet 2 - Zestaw do stabilizacji tylnej szyjno-potylicznej i szyjnej jak również C1-C2 *)1 komplet = 4 haki potyliczne,+ 4 śruby poliaksjalne z blokerami, 2 pręty potyliczne, + łącznik poprzeczny. Warunki przetargowe: materiał: stop tytanu System musi zawierać: - haki laminarne (minimum 3 wielkości, również haki odsadzone w prawo i lewo) - śruby wielosiowe tulipanowe - śruby do potylicy - haki do potylicy (minimum 3 wielkości) - pręty proste i potyliczne umożliwiające zastosowanie haków potylicznych - łączniki poprzeczne - Śruby tulipanowe wieloosiowe samogwintujące o średnicach 3,5 mm – 4,5 mm, długościach od 10 mm- 52 mm stopniowane nie więcej, niż co 5 mm z zakresem ruchomości powyżej 45 stopni. - W zestawie dostępne śruby wieloosiowe z gwintem tylko na części ich długości. - Śruby i haki o tulipanowym kształcie połączenia z prętem - Montaż pręta do haków i śrub jednym elementem blokującym (uniwersalnym) - Pręty o grubości nie większej niż 4 mm z możliwością łączenia bezpośredniego z prętami 5,5 mm używanymi w odcinku piersiowo- lędźwiowym. - W zestawie dostępne otwarte łączniki bocznie odsadzone - W zestawie doginarka prętów in- situ - Ponadto musi umożliwiać modelowanie i docinanie prętów in situ jak i poza polem operacyjnym. Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin). L.p Nazwa międzynarodowa J.m. Ilość Cena Netto Cena Brutto Wartość Netto Wartość VAT Wartość Brutto Producent/ Nazwa handlowa Numer Kat. 1 Komplet stabilizacyjny *) kmp 1a Hak 80 1b Bloker haka 80 1c Śruba 80 1d Bloker śruby 80 1e Pręt 40 1f Łącznik 15 RAZEM: KOMIS Wartość brutto: …………………………….. Wartość brutto słownie: ……………………………………………………………………………………… W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.………………………… (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo) Podpakiet 3 - Zestaw umożliwiający uzupełnienie przestrzeni powstałej pomiędzy trzonami kręgów szyjnych po dyscektomii materiałem sztywnym niemetalicznym z możliwością wypełnienia wiórami kostnymi lub z wypełnieniem syntetycznym substytutem kostnym. Warunki przetargowe: - materiał: PEEK, umożliwiający ocenę położenia implantu w rtg. - materiał umożliwiający wypełnienie przestrzeni po zabiegu discektomii w przedziale od 5- 10 mm z gradacją wysokości co 1 mm - klinowy oraz klinowo-obły (na powierzchni górnej) kształt implantu - obecność znaczników radiologicznych, - uformowanie implantów odtwarzające fizjologiczną lordozę - mocowanie centralne materiału podczas implantacji. "Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin). " |  |  |
|  | L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |  |
|  | 1 | klatka szyjna | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |
| KOMIS |  |

Wartość brutto: ……………………………..

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

………………………………

(podpis i pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

| Podpakiet 4 - Proteza trzonów szyjnego odcinka kręgosłupa materiał PEEK – stała |  |
| --- | --- |
| Warunki przetargowe: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Implant służący do protezowania trzonów odcinka szyjnego kręgosłupa z dojścia przedniego wykonany z materiału PEEK o wymiarach szerokość ok. 16mm, głębokość ok. 12mm, wysokość od 16 do 60mm ze skokiem co 2mm. |  |
| - Proteza zabezpieczona bolcami tytanowymi zakleszczanymi w graniczne trzonu zabezpieczająca przeszczep przed wypadaniem. |  |  |
| - Proteza pusta w środku z możliwością wypełnienia kością autogenną lub substytutem sztucznym. |  |  |  |  |
| - Profil protezy dopasowany do fizjologicznej lordozy odcinka szyjnego kręgosłupa. |  |  |  |  |  |

Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala.

Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin).

|  | L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | klatka szyjna | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |
| KOMIS |  |

Wartość brutto: ……………………………..

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

………………………………

(podpis i pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

| Podpakiet 5 - Zestaw umożliwiający uzupełnienie przestrzeni powstałej pomiędzy trzonami kręgów szyjnych po korporektomii materiałem sztywnym metalicznym |  |
| --- | --- |
| Warunki przetargowe: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Materiał – Tytan |  |  |  |  |  |  |  |
| - zakres wymiarowy od 50 do 130 mm z gradacją wysokości co 2 mm |  |  |  |  |  |
| - zachowanie fizjologicznej lordozy szyjnej (uformowane lordotycznie). |  |  |  |  |  |
| - możliwość wypełnienia wiórami kostnymi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - przekrój owalny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - koszyk umożliwiający docinanie |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. 
Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin).

| L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kosz tytanowy 13mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |
| KOMIS |  |

Wartość brutto: ……………………………..

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

………………………………

(podpis i pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

| Podpakiet 6 - Zestaw umożliwiający uzupełnienie przestrzeni powstałej pomiędzy trzonami kręgów szyjnych po dyscektomii materiałem zapewniającym fizjologiczną ruchomość kręgów. |
| --- |
| Warunki przetargowe: |  |  |  |  |  |  |
| - dwuelementowa proteza dysku szyjnego wykonana z materiału niemetalicznego PEEK zapewniająca ruchomość między kręgami |  |
| - materiał zapewniający możliwość wykonania badania MRI |  |  |  |  |  |
| - rowki na powierzchniach obu części zabezpieczające przed ich przesuwaniem w kierunkach przód-tył i do boku |  |  |
| - implanty w jałowych opakowaniach |  |  |  |  |  |  |  |
| - wysokość implantu od 5 do 7 mm, stopniowana co 1 mm. |  |  |  |  |  |
| - Zamawiający wymaga podania nazwy producenta, nazw systemów, numerów katalogowych zaoferowanych implantów oraz dołączenia katalogu zawierającego ceny jednostkowe. |  |

Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. 
Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin).

| L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dysk szyjny | Szt. | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |
| KOMIS |  |

Materiał będzie dostarczany na zamówienie dla konkretnego Pacjenta wraz z pełnym rozmiarem implantów, z których śródoperacyjnie wybrany będzie właściwy rozmiar oraz kompletem narzędzi umożliwiających implantację.

Wartość brutto: ……………………………..

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

………………………………

(podpis i pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

| Podpakiet 7 - Zestaw umożliwiający uzyskanie spondylodezy przedniej z dostępu przedniego ALIF |  |
| --- | --- |
| Warunki przetargowe: |  |  |  |  |  |  |  |
| - klatka o kształcie nieregularnym odwzorowującym obrys trzonu lędźwiowego |  |  |  |  |  |
| - klinowo-obły charakter implantu w płaszczyźnie strzałkowej, |  |  |  |  |  |  |
| - obły charakter implantu w płaszczyźnie czołowej |  |  |  |  |  |  |
| - możliwość napełnienia wiórem kostnym |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - instrumentarium umożliwiające precyzyjne wprowadzenie implantu po jednoznacznej, wytyczonej trajektorii z samoczynną dystrakcją realizowaną w czasie wprowadzania implantu. |  |  |
| - możliwość mocowania oraz wprowadzenia implantu z kierunku przedniego (płaszczyzna strzałkowa) oraz pod kątem 30 i 45 oraz 90 stopni w stosunku do płaszczyzny strzałkowej |  |  |
| - minimum trzy wielkości klatek (mała, średnia, duża) odtwarzające stopień lordozy o wysokościach od 8 do 20 mm stopniowane, co maks. 2 mm. Stopień lordozy- klatka mała- 4 st, klatka średnia- 8 st. |  |  |
| - w przypadku największych klatek, minimum dwa stopnie lordozy 8 i 12 st. |  |  |  |  |  |
| Dostępne na żądanie rozmiary: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Klatka międzytrzonowa mała, średnia, duża, 8 mm | * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Klatka międzytrzonowa mała, średnia, duża, 10 mm | * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Klatka międzytrzonowa mała, średnia, duża, 12 mm | * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Klatka międzytrzonowa mała, średnia, duża, 14 mm | * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Klatka międzytrzonowa średnia, duża, 16 mm | * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Klatka międzytrzonowa średnia, duża, 18 mm | * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Klatka międzytrzonowa średnia, duża, 20 mm | * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *(do zamówienia dla konkretnego pacjenta) |  |  |  |  |  |  |
| Możliwość suplementarnej stabilizacji przedniej L5-S1 przy stabilizacji międzytrzonowej ALIF |  |  |  |  |
| Wymagane cechy: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - płyta mocowana śrubami |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - trójkątny kształt dopasowany do anatomii odcinka L5-S1 |  |  |  |  |  |  |
| - skład zestawu: 1 płytka, 3 wkręty, element zabezpieczający przed wysunięciem wkrętów |  |  |  |  |
|  | - materiał: stop tytanu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - płyty w rozmiarach od 19 do 25 mm stopniowane co maks. 2 mm |  |  |  |  |  |
| Dostępne na żądanie rozmiary: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wkręt kostny 6,5 x 25 | * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wkręt kostny 6,5 x 30 | * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wkręt kostny 6,5 x 35 | * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyta 19 mm | * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyta 21 mm | * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyta 23 mm | * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyta 25 mm | * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka blokująca 19 mm | * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka blokująca 21 mm | * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka blokująca 23 mm | * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Płytka blokująca 23 mm | * |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *(do zamówienia dla konkretnego pacjenta) |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin . |  |
| L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |
| 1 | Implant ALIF | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Płyta mocująca ze śrubami | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |
| KOMIS |  |

Wartość brutto: ……………………………..

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

………………………………

(podpis i pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

| Podpakiet 8 - Zestaw umożliwiający uzyskanie spondylodezy przedniej z dostępu przedniego ALIF ze zintegrowanymi śrubami mocującymi implant w trzonach kręgów |
| --- |
| Pozycja 1 - Zestaw podstawowy: 1 klatka (PEEK/TAN), 4 śruby blokujące. |  |  |  |  |  |  |
| Warunki przetargowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hybrydowy system stabilizacji międzytrzonowej (PEEK/TAN) odcinka lędźwiowego, nie wymagający stosowania dodatkowych stabilizacji, implantowany z dostępu przedniego. |  |  |  |
| Klatka wykonana z PEEK, połączona z tytanową płytką wewnętrzną w części przedniej implantu. Znacznik radiologiczny w tylnej części implantu, umożliwiający określenie głębokości położenia klatki. Specjalnie ząbkowana powierzchnia implantu zapobiegająca migracji Gwintowane główki śrub mocujących implant – blokada 4 śrubami pod odpowiednim kątem (celowniki). Klinowe klatki dostępne w 2 wielkościach, 2 kątach lordozy i 4 wysokościach. Śruby blokujące średnicy 4 mm, dł. 15-30mm |  |  |  |
| W zestawie implanty próbne umożliwiające optymalny dobór właściwego rozmiaru klatki. |  |  |  |  |  |
| Implanty próbne i właściwe kodowane kolorami. W zestawie kodowane kolorami celowniki pozwalające na wkręcanie śrub blokujących pod pożądanymi kątami. W zestawie instrumenty pozwalające na precyzyjne, wygodne upakowanie biomateriału (przeszczepów kostnych) w klatce. W zestawie specjalny dystraktor/prowadnik implantu do przestrzeni międzytrzonowej. |  |  |  |
| Dostawca zapewnia możliwość dodatkowej stabilizacji segmentu w oparciu o płytę i śruby trzonowe. |  |  |  |  |  |
| Pozycja 2 – 1 płyta, 4 śruby trzonowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zamawiający wymaga aby pozycja 1 i 2 pochodziły od jednego dostawcy. |  |  |  |  |  |  |
| Wymagane cechy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - płyta mocowana śrubami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - materiał: stop tytanu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. 
Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin).

| L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 klatka (PEEK/TAN), 4 śruby blokujące | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 płyta, 4 śruby trzonowe | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |
| KOMIS |  |

Wartość brutto: ……………………………..

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

………………………………

(podpis i pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

| Podpakiet 9 - Dynamiczna proteza dysku lędźwiowego L4/L5 i L5/S1 |
| --- |
| Warunki przetargowe: |  |  |  |  |  |  |
|  | Modularna budowa protezy. System trójelementowy. |  |  |  |  |  |
|  | Ruchomość protezy na połączeniu Metal/Polietylen. |  |  |  |  |  |
|  | Samoblokujący mechanizm sztywnego połączenia wkładki polietylenowej z płytką (brak możliwości ruchu wkładki podczas pracy protezy). |  |
|  | Odpowiednie oparcie protezy o powierzchnie kręgów ( min. 2 wielkości podstawy). |  |  |  |
|  | Możliwość małoinwazyjnej implantacji protezy (implantacja dwuetapowa: płytki graniczne + wkładka polietylenowa) |  |  |
|  | Szeroka skala rozmiarów protezy (3 wysokości 10-14 mm, 4 kąty lordozy: 3,6,9 i 11 stopni). |  |  |  |
|  | Powierzchnie płytek pokryte materiałem wspomagającym osteointegrację. |  |  |  |  |
|  | Instrumentarium pozwalające na małoinwazyjne wykonanie gniazda pod implant i założenie protezy (wydłużone instrumenty). |  |
|  | W zestawie dwa dystraktory międzytrzonowe umożliwiające mobilizację odcinka z dojścia przedniego. |  |  |
|  | W zestawie implanty próbne z regulowanym mechanizmem blokującym. |  |  |  |  |
|  | Bezpieczne mocowanie implantu w trzonach lędźwiowych – na każdej płytce wystający centralnie grzbiet kotwiczący i dwa kolce (bez elementów wystających na przednią ścianę trzonów). |  |
|  | Grzbiety kotwiczące implant w trzonach kręgowych, nie przekraczające 6 mm (+/- 1mm). |  |  |  |
|  | Zestaw haków automatycznych montowanych do ramy stołu, ułatwiających wykonanie dostępu przedniego (haki do tk. miękkich i kości). |  |
|  | Dodatkowe ograniczniki śródoperacyjne zapobiegające zapadaniu się przestrzeni po dysektomii i ułatwiające wstawienie implantu. |  |

Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. 
Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin).

| L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proteza dysku | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |
| KOMIS |  |

Materiał będzie dostarczany na zamówienie dla konkretnego Pacjenta wraz z pełnym rozmiarem implantów, z których śródoperacyjnie wybrany będzie właściwy rozmiar oraz kompletem narzędzi umożliwiających implantację.

Wartość brutto: ……………………………..

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

………………………………

(podpis i pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

| Podpakiet 10 - Stabilizacja międzykolczysta tylna, dynamiczna. |
| --- |
| Warunki przetargowe: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Implant wykonany z materiału typu PEEK 2. Założenie implantu nie powoduje uszkodzenia więzadła tylnego wyrostków kolczystych 3. Dostęp jednostronny. 4. Implantacja za pomocą samo-rozprężenia, mechanizm klamrowy. 5. Implantacja nie wymaga dodatkowych mocowań. 6. Implant jednoelementowy bez dodatkowych elementów blokujących i zamykających podczas implantacji. 7. Implanty dostępne w dwóch rozmiarach szerokości: małym(12mm) i średnim(15mm) 8. Każdy rozmiar dostępny w różnych wysokościach od 8mm do 16 mm, stopniowane co 2mm 9. Budowa jednoelementowa z zawartym znacznikiem widocznym z badaniach RTG i MRI 10. Implanty dostarczane w sterylnym opakowaniu – data ważności nie krótsza niż 12 miesięcy od chwili dostarczenia |  |
| Zestaw implantów dostarczony jednorazowo, uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin) i zawierający: |  |
|  | nazwa | ilość szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Implant międzywyrostkowy 8 mm | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Implant międzywyrostkowy 10 mm | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Implant międzywyrostkowy 12 mm | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Implant międzywyrostkowy 14 mm | 2 |  |  |  |  |  |  |

Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. 
Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin).

| L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | implant | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |
| KOMIS |  |

Materiał będzie dostarczany na zamówienie dla konkretnego Pacjenta wraz z pełnym rozmiarem implantów, z których śródoperacyjnie wybrany będzie właściwy rozmiar oraz kompletem narzędzi umożliwiających implantację.

Wartość brutto: ……………………………..

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

………………………………

(podpis i pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

| Podpakiet 11 - Zestaw do stabilizacji złamania zęba obrotnika przy pomocy śruby Boehlera |
| --- |
| Warunki przetargowe: |  |  |  |  |  |  |
| Zestaw uzupełniany w zależności od zużycia zawierający śruby kaniulowane (średnica wewnętrzena 1,3 mm), kompresyjne (z gwintem na przedniej części śruby długości 12 mm), samowwiercające, wprowadzane po osi drutu Kirschnera. |
| Śruby o średnicy gwintu - 3,5 mm, średnicy rdzenia - 2,4 mm, średnicy trzonu 2,5 mm. Średnica główki śruby 6,0 mm, z gniazdem heksagonalnym szerokości 2,5 mm pod śrubokręt. |
| Rozmiary śrub od 36 do 50 mm, co 2 mm po 2 sztuki z każdego rozmiaru. |  |  |  |  |
| Narzędzia muszą posiadać możliwość integracji z systemem neuronawigacji używanym w Klinice. |  |  |  |
| Wymagane w zestawie: |  |  |  |  |  |  |  |
| - specjalna pinceta do podawania śrub |  |  |  |  |  |
| - narzędzia kaniulowane: śrubokręt kątowy do śrub średnicy 3,5 mm z końcówką heksagonalną, prowadnica do drutów Kirschner’a oraz rozwiertak pod główkę śruby |  |
| - miarka do drutów Kirschnera determinującą zarazem długość potrzebnej śruby |  |  |  |
| - 4 druty Kirschnera średnicy - 1,25 mm, długości 200 mm (skorelowanej z miarką) |  |  |  |
| - retraktor do tkanek miękkich, przezierny na promienie RTG (szer. 30 mm, dł. 290 mm) |  |  |  |

Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. 
Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin).

| Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Śruba kaniulowana + drut Kirshnera | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |
| KOMIS |  |

Wartość brutto: ……………………………..

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

………………………………

(podpis i pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| Podpakiet 12 - System do laminoplastyki w odcinku szyjnym kręgosłupa *)1 komplet = 4 śruby, 1 płytka szyjna. Warunki przetargowe: Materiał : tytan Zestaw: płytka, 4 śruby mocujące 1 Płytki tytanowe, o niskim profilu, wstępnie wygięte jedno- lub dwu- stronnie mocowane za pomocą 4 śrub. 2 Płytki w 5 rozmiarach: 27-35mm skok co 2 mm . 3 Śruby samowwiercające o śr. 2.0mm i dł. 4-8mm, samogwintujące o śr. 2.0mm i dł. 4-12mm. 4 W zestawie śruby „ratunkowe” o śr. 2.4mm i dł 8-12mm. 5 System zawiera zestaw wierteł i śrubokrętów. 6 Zestaw przymiarów służący do określania właściwej długości płytki. 7 W zestawie specjalny przyrząd umożliwiający podniesienie laminy. 8 Specjalne szczypce do płytek ułatwiające podawanie i zabezpieczające przed upuszczeniem. Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin). L.p Nazwa międzynarodowa J.m. Ilość Cena Netto Cena Brutto Wartość Netto Wartość VAT Wartość Brutto Producent/ Nazwa handlowa Numer Kat. 1 komplet Szt. 24 RAZEM: KOMIS Wartość brutto: …………………………….. Wartość brutto słownie: ……………………………………………………………………………………… W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego. ……………………………… (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Podpakiet 13 - Klatki lędźwiowe do techniki TLIF. Warunki przetargowe: Materiał – PEEK Jedna klatka na operowany poziom. Materiał syntetyczny nie powodujący powstawania artefaktów w MRI, CT: (PEEK). Implanty bez elemetów metalowych powodujących artefakty w CT i MRI, posiadające specjalne znaczniki radiologiczne, pakowane sterylnie. Powierzchnia implantu ząbkowana, zapewniająca dobre zakotwiczenie i zapobiegająca jego migracji. Możliwość wypełnienia wiórami kostnymi. Instrumentarium dostosowane do wszczepiania implantów z dostępu transforaminalnego, obustronnie. W zestawie narzędzia umożliwiające usunięcie dysku i wytworzenie przestrzeni na implant, obustronne. Rozmiary umożliwiające przywrócenie naturalnej wysokości dysku (7-17 mm, stopniowane co 2 mm). Implanty w rozmiarach: szerokość 27mm, głębokość 10mm. W instrumentarium dystraktory: międzywyrostkowy i międzyśrubowy. Instrumentarium wraz z implantami w kontenerze przeznaczonym do ich przechowywania i sterylizacji. Implanty posiadające trwałe oznaczenia. Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin). L.p Nazwa międzynarodowa J.m. Ilość Cena Netto Cena Brutto Wartość Netto Wartość VAT Wartość Brutto Producent/ Nazwa handlowa Numer Kat. 1 implant Szt. 9 RAZEM: KOMIS Wartość brutto: …………………………….. Wartość brutto słownie: ……………………………………………………………………………………… W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego. ……………………………… (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Podpakiet 14 - Zestaw umożliwiający uzyskanie spondylodezy przedniej z dostępu tylnego PLIF. Sposób implantowania i mocowania implantu przez obrót o 90 stopni. Materiał PEEK. Warunki przetargowe: Materiał – PEEK Klatki o kształcie prostopadłościennym, do stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa lędźwiowego, sterylne. Klatki wykonane z PEEK, posiadające znaczniki radiologiczne Specjalnie ząbkowana powierzchnia implantu zapobiegająca migracji (dodatkowe kątowe ustawienie nachylenia ząbków), pakowane sterylnie. Otwarta struktura implantów umożliwiająca wypełnienie biomateriałem i ułatwiająca przerost tkanki kostnej. Dwa kąty lordozy klinowych klatek: 4 i 8 stopni Implanty wprowadzane techniką rotacji „in situ” 110 O i 90O, nie wymagającej nawiercania powierzchni płytek granicznych trzonów oraz standardowo stosowania dystraktora międzytrzonowego. Mimimum 7 rozmiarów implantów: wysokości 7-15mm. W zestawie narzędzia do otwierania przestrzeni międzytrzonowej W zestawie implanty próbne umożliwiające optymalną dystrakcję i dobór właściwego rozmiaru klatki. W zestawie instrumentarium pozwalające na bezpieczne, śródoperacyjne usunięcie implantu W zestawie instrument pozwalający na precyzyjne, wygodne upakowanie biomateriału w klatce. W zestawie narzędzia umożliwiające wytworzenie loży pod implant oraz dystraktor międzytrzonowy Narzędzia umożliwiające upakowanie przeszczepów kostnych w przestrzeni międzytrzonowej. Instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji. Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin). L.p Nazwa międzynarodowa J.m. Ilość Cena Netto Cena Brutto Wartość Netto Wartość VAT Wartość Brutto Producent/ Nazwa handlowa Numer Kat. 1 Komplet implantów (2 szt) kpl. 10 RAZEM: KOMIS Wartość brutto: …………………………….. Wartość brutto słownie: ……………………………………………………………………………………… W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego. ……………………………… (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Podpakiet 15 - Klatki lędźwiowe do techniki XLIF. Warunki przetargowe: Pozycja 1 - Jedna klatka na operowany poziom, Materiał syntetyczny (PEEK) bez elementów metalowych nie powodujący powstawania artefaktów w MRI, CT. Implanty posiadające znaczniki radiologiczne. Powierzchnia implantu ząbkowana, zapewniająca dobre zakotwiczenie i zapobiegające migracji. Specjalny kształt implantu ułatwiający jego implantację pomiędzy trzonami kręgów. Implant dostępny w wysokościach 9-17mm ze skokiem co 2 mm. Implant dostępny w wersjach lordotycznych 0°, 8°. Długość implantu od 40 mm do 55 mm. Możliwość wypełnienia implantu wiórami kostnymi lub biomateriałem. Możliwość dodatkowej stabilizacji segmentu w oparciu o płytę i śruby trzonowe. Pozycja 2 – Płyta i 4 śruby trzonowe do techniki XLIF Zamawiający wymaga, aby pozycja 1 i 2 pochodziły od jednego dostawcy. Materiał będzie dostarczany na zamówienie dla konkretnego Pacjenta wraz z pełnym rozmiarem implantów, z których śródoperacyjnie wybrany będzie właściwy rozmiar oraz kompletem narzędzi umożliwiających implantację. Instrumentarium dostosowane do wszczepiania implantów z dostępu bocznego. Instrumentarium wyposażone w małoinwazyjny dystraktor montowany do ramy stołu z możliwością dodatkowego zakotwiczenia w trzonie kręgu lub w przestrzeni międzytrzonowej. W zestawie implanty próbne oraz narzędzia umożliwiające usunięcie dysku i wytworzenie przestrzeni na implant, obustronne (np. łyżeczki proste, wygięte, raspatory, wycinaki do dysków). Instrumentarium wyposażone w uchwyt typu SQUID przeznaczony małoinwazyjnej kontrolowanej dystrakcji i implantacji. Opcjonalnie dostępny w klips do oświetlenia przestrzeni w ranie operacyjnej in situ. Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin). L.p Nazwa międzynarodowa J.m. Ilość Cena Netto Cena Brutto Wartość Netto Wartość VAT Wartość Brutto Producent/ Nazwa handlowa Numer Kat. 1 Implant XLIF Szt. 4 2 Płyta mocująca ze śrubami Szt. 2 RAZEM: KOMIS Wartość brutto: …………………………….. Wartość brutto słownie: ……………………………………………………………………………………… W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego. ……………………………… (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo) Podpakiet 16 - Zestaw umożliwiający uzyskanie spondylodezy przedniej z dostępu tylnego PLIF. Sposób implantowania i mocowania implantu przez obrót o 90 stopni. Materiał TYTAN. Warunki przetargowe: materiał – tytan Implanty o min 5 parametrach wysokości możliwość wypełnienia wiórami kostnymi Zestaw implantów dostarczony jednorazowo, uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin) i zawierający: Zamawiający wymaga możliwości zastosowania jednego implantu tytanowego TLIF w typoszeregu jak w tabeli. wysokość implantu po rotacji ilość szt. 6 2 7 4 8 4 9 4 10 4 11 2 Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin). L.p Nazwa międzynarodowa J.m. Ilość Cena Netto Cena Brutto Wartość Netto Wartość VAT Wartość Brutto Producent/ Nazwa handlowa Numer Kat. 1 implant (2 szt) kpl. 32 RAZEM: KOMIS Wartość brutto: …………………………….. Wartość brutto słownie: ……………………………………………………………………………………… W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego. ……………………………… (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Podpakiet 17 - Zestaw do stabilizacji tylnej szyjno-potylicznej Warunki przetargowe: materiał: stop tytanu System musi zawierać: - haki laminarne (minimum 3 wielkości, również haki odsadzone w prawo i lewo) - elementy kotwiczące implant w kości potylicznej jak i masywach bocznych kręgów szyjnych na zasadzie kotwy mocowanej przez obrót o 90 stopni. - haki do potylicy (minimum 3 wielkości) - pręty - łączniki poprzeczne Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin). L.p Nazwa międzynarodowa J.m. Ilość Cena Netto Cena Brutto Wartość Netto Wartość VAT Wartość Brutto Producent/ Nazwa handlowa Numer Kat. 1 6 kotwic,+ 2 belki, + poprzeczka kpl. 2 RAZEM: KOMIS Wartość brutto: …………………………….. Wartość brutto słownie: ……………………………………………………………………………………… W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego. ……………………………… (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Podpakiet 18 - Zestaw do stabilizacji bocznej kręgosłupa Th-L oparty o czopy wkręcane do trzonów kręgów Warunki przetargowe: Materiał – tytan. czopy o średnicy 12mm i długości 20, 25, 30 i 35 mm belki o średnicy 6mm i długości do 160mm Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin). L.p Nazwa międzynarodowa J.m. Ilość Cena Netto Cena Brutto Wartość Netto Wartość VAT Wartość Brutto Producent/ Nazwa handlowa Numer Kat. 1 2czopy + belka kpl. 2 RAZEM: KOMIS Wartość brutto: …………………………….. Wartość brutto słownie: ……………………………………………………………………………………… W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego. ……………………………… (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Podpakiet 19 - Zestaw umożliwiający wykonanie stabilizacji przedniej w odcinku szyjnym kręgosłupa za pomocą płyty i wkrętów mocujących płytę w trzonach. Warunki przetargowe: -materiał - Tytan -długość płytki 22,5- 110 mm ze skokiem co 2,5 mm - śruby samogwintujące o długości 10 – 20 mm ze skokiem co 2 mm - blokowanie śrub zintegrowane z płytką oraz z możliwością powtórzeń - wymagana możliwość zmiany wygięcia płytki (lordoza, kyfoza) bez utraty możliwości blokady - blokada wkręta musi pozwalać na jej łatwe rewizyjne usunięcie - możliwość wprowadzenia i blokowania wkrętów na każdym stabilizowanym poziomie - instrumentarium (wkrętaki, gwintowniki, uchwyt) posiadające rączki zakończone powierzchnią silikonową. Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin). L.p Nazwa międzynarodowa J.m. Ilość Cena Netto Cena Brutto Wartość Netto Wartość VAT Wartość Brutto Producent/ Nazwa handlowa Numer Kat. 1 Płyta + 4 śruby kpl. 55 RAZEM: KOMIS Wartość brutto: …………………………….. Wartość brutto słownie: ……………………………………………………………………………………… W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego. ……………………………… (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Podpakiet 20 - Zestaw do stabilizacji bocznej kręgosłupa Th-L oparty o płytę boczną i śruby trzonowe (dwa punkty zakotwiczenia w trzonie) Warunki przetargowe: materiał : tytan Zestaw zawiera: płytę, 4 śruby kręgowe. - długości płyt: od 60 cm do 120 cm (ze skokiem co maks. 5 mm) - śruby kręgowe o średnicy 7 mm i długościach: od 25 mm do 50 mm (ze skokiem co maks. 5 mm) Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin). L.p Nazwa międzynarodowa J.m. Ilość Cena Netto Cena Brutto Wartość Netto Wartość VAT Wartość Brutto Producent/ Nazwa handlowa Numer Kat. 1 Płyta + 4 śruby kpl. 4 RAZEM: KOMIS Wartość brutto: …………………………….. Wartość brutto słownie: ……………………………………………………………………………………… W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego. ……………………………… (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Podpakiet 21 - Stabilizacja przednio-boczna, teleskopowa Warunki przetargowe: Stabilizacja tytanowa o układzie ramowym-teleskopowym. Płyty jedno i dwusegmentowe 29-96 mm (odległości między śrubami). Możliwość płynnej kompresji/dystrakcji segmentu/ów kręgosłupa. Śruby trzonowe kaniulowane średnicy 7mm, długości 25-60mm. Śruby z podwójnym rdzeniem, podwójnym gwintem i zaokrąglonym końcem. Płyty niskoprofilowe – wysokość płyty ze śrubami nie przekraczająca 9mm. Blokada wszystkich śrub w płycie (z możliwością jej powtórzenia). Instrumentarium umożliwiające wykonanie stabilizacji endoskopowo. W zestawie druty Kirschner’a do wprowadzania śrub kaniulowanych. W zestawie celownik przezierny na promienie Rentgena, ułatwiający pozycjonowanie śrub przy tylnej ścianie. Instrumentarium pozwalające na płynne, precyzyjne regulowanie długości rozstawu teleskopowej płyty i jednoczesną jej blokadę. Możliwość lordotyzacji i kifotyzacji kręgosłupa Możliwość użycia śrub cementowych Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin). L.p Nazwa międzynarodowa J.m. Ilość Cena Netto Cena Brutto Wartość Netto Wartość VAT Wartość Brutto Producent/ Nazwa handlowa Numer Kat. 1 Płyta + 4 śruby kpl. 2 RAZEM: KOMIS Wartość brutto: …………………………….. Wartość brutto słownie: ……………………………………………………………………………………… W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego. ……………………………… (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Podpakiet 22 – Stabilizacja transpedikularna kręgosłupa osteoporotycznego Warunki przetargowe: obie pozycje należy traktować łącznie komplet: 4 śruby, 4 nakrętki, 2 pręty, 1 poprzeczka, 1 jednorazowy sterylny zestaw do wertebroplastyki (cement + podajnik +2 kaniule) Pozycja 1 – Zestaw stabilizatorów osteoporotycznych Pozycja 2 - Zestaw do podawania cementu, czasie pracy cementu powyżej 8 minut i podwyższonym kontraście (siarczan baru) do trzonów kręgów zmienionych osteoporotycznie oraz nowotworowych. Pozycja 1 - Zestaw do stabilizacji transpedikularno-laminarnej z dojścia tylnego kręgosłupa osteoporotycznego Wymagane cechy: - materiał: tytan (stop); - możliwość wieloosiowego ustawienia śruby w stosunku do pręta - śruby poliaksjalne kaniulowane; - śruby transpedikularne tulipanowe samogwintujące, nie samonacinające, o konikalnym trzonie i gwincie na całej długości; - wymagana możliwość przezskórnego założenia implantu - na trzonach śrub poliaksjalnych gwint poprowadzony podwójnie (obustronnie) - na trzonie śruby 6 otworów do injekcji cementu w trzon kręgu - po 2 otwory co 120º - średnice śrub: 5, 6, 7,8, 9 mm; zakres długości: od 35-110 mm ze skokiem co 5mm; - wysokość głowy śruby 14 mm - wysokość głowy śruby powyżej pręta - 3.99mm - szerokość głowy śruby - 11mm - prostokątny przekrój pióra gwintu nakrętki mocującej - mocowanie pręta bezpośrednio do śruby za pomocą jednego elementu od góry z punktu widzenia operatora; - w zestawie klucz dynamometryczny, zapewniający stałą siłę fiksacji pręta; - możliwość zastosowania haków laminarnych i poprzeczek - pręty o długości: 120mm - 480 mm; - możliwość zastosowania śrub mocowanych w talerze biodrowe Pozycja 2 - Zestaw do podawania cementu, czasie pracy cementu powyżej 8 minut i podwyższonym kontraście (siarczan baru) do trzonów kręgów zmienionych osteoporotycznie oraz nowotworowych. Kompletny zestaw musi zawierać 1 opakowanie cementu do vertebroplastyki i 1 szt zestawu do mieszania i podawania cementu i dwie kaniule podawcze umożliwiające podaż cementu techniką przezskórną lub otwartą (do wyboru). Warunki przetargowe: - Cement PMMA dwuskładnikowy min. 10ml - Czas aplikacji cementu 8 - 10 min. - Podwyższona gęstość i lepkość cementu natychmiast po rozmieszaniu (bez okresu oczekiwania i fazy ciekłej) o konsystencji plasteliny - Cement nieprzezierny dla promieni RTG (kontrast- siarczan baru) - Zestaw (podajnik oraz cement) sterylny, jednorazowy - Zestaw do podawania cementu wyposażony w dwie igły transpedikularne 13G 100mm,dwie jednorazowe kaniule podawcze, podajnik pozwalający na kontrolę ilości podawanego cementu 0,3ml przy jednym pełnym obrocie cyklu . - Podawanie cementu za pomocą układu pompy hydraulicznej z ciśnieniowym zaworem bezpieczeństwa - Lepkość cementu w ciągu całego czasu podawania (iniekcji) musi zawierać się w zakresie 1000 – 1500 PaS - Cement przechowywany w temperaturze pokojowej Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin). L.p Nazwa międzynarodowa J.m. Ilość Cena Netto Cena Brutto Wartość Netto Wartość VAT Wartość Brutto Producent/ Nazwa handlowa Numer Kat. 1 Komplet stabilizacyjny *) kpl. 35 RAZEM: KOMIS *)komplet: 4 śruby, 4 nakrętki, 2 pręty, 1 łącznik poprzeczny, 1 kaniula, 1 jednorazowy sterylny zestaw do wertebroplastyki (cement + podajnik) Wartość brutto: …………………………….. Wartość brutto słownie: ……………………………………………………………………………………… W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego. ……………………………… (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Podpakiet 23 - Zestaw do wielopoziomowej, przezskórnej stabilizacji kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego Warunki przetargowe: - materiał: tytan (stop); - możliwość wieloosiowego ustawienia śruby w stosunku do pręta - śruby poliaksjalne kaniulowane; - śruby transpedikularne tulipanowe samogwintujące o konikalnym trzonie i gwincie na całej długości; - na trzonach śrub poliaksjalnych gwint poprowadzony podwójnie (obustronnie) - średnice śrub: 5mm; 6mm i 7 mm; zakres długości: od 30mm-55 mm ze skokiem co 5mm; - wysokość głowy śruby ≤ 14mm; - wysokość głowy śruby powyżej pręta ≤ 3,99mm; - szerokość głowy śruby ≤ 11mm - prostokątny przekrój pióra gwintu nakrętki mocującej - mocowanie pręta bezpośrednio do śruby za pomocą jednego elementu od góry z punktu widzenia operatora; - w zestawie klucz dynamometryczny, zapewniający stałą siłę fiksacji pręta; - pręty tytanowe o średnicy 5,5mm proste (długość 35mm-400mm), lordotyczne (długość 30mm-200mm) i kyfotyczne (długość 35mm-300mm) - wymagana dostępność prętów z PEEK o średnicy 5,5mm i zakresie długości od 30mm-95mm posiadające znaczniki tantalowe w celu wizualizacji implantu w Rtg - zestaw narzędzi wyposażony w pistoletowe narzędzie wyciągowe, mocowane na prowadniku implantu, pozwalające sprawnie dostosować pozycję śruby do pręta, bez użycia śrub wyciągowych. Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin). L.p Nazwa międzynarodowa J.m. Ilość Cena Netto Cena Brutto Wartość Netto Wartość VAT Wartość Brutto Producent/ Nazwa handlowa Numer Kat. 1 Komplet stabilizacyjny *) kpl. 30 RAZEM: KOMIS *)Komplet: 4 śruby, 4 nakrętki, 2 pręty, 2 igły nasadowe, 2 druty wprowadzające Wartość brutto: …………………………….. Wartość brutto słownie: ……………………………………………………………………………………… W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego. ……………………………… (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Podpakiet 24 - Implant do cementowania plastycznego piersiowego i lędźwiowego odcinka kręgosłupa Warunki przetargowe: - Cement PMMA dwuskładnikowy min. 10ml - Czas aplikacji cementu 8 - 10 min. - Podwyższona gęstość i lepkość cementu natychmiast po rozmieszaniu (bez okresu oczekiwania i fazy ciekłej) o konsystencji plasteliny - Cement nieprzezierny dla promieni RTG (kontrast- siarczan baru) - Zestaw (podajnik oraz cement) sterylny, jednorazowy - Zestaw do podawania cementu wyposażony w dwie igły transpedikularne 13G 100mm i jedną igłę biopsyjną 15G 230mm, młotek, uchwyt do trzymania igły, podajnik pozwalający na kontrolę ilości podawanego cementu 0,3ml przy jednym pełnym obrocie cyklu . - Podawanie cementu za pomocą układu pompy hydraulicznej z ciśnieniowym zaworem bezpieczeństwa - Lepkość cementu w ciągu całego czasu podawania (iniekcji) musi zawierać się w zakresie 1000 – 1500 PaS - Cement przechowywany w temperaturze pokojowej Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin). L.p Nazwa międzynarodowa J.m. Ilość Cena Netto Cena Brutto Wartość Netto Wartość VAT Wartość Brutto Producent/ Nazwa handlowa Numer Kat. 1 zestaw szt 100 RAZEM: KOMIS Wartość brutto: …………………………….. Wartość brutto słownie: ……………………………………………………………………………………… W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego. ……………………………… (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Podpakiet 25 - Zestaw umożliwiający uzupełnienie przestrzeni powstałej pomiędzy trzonami kręgów piersiowych i/lub lędźwiowych, po korporektomii materiałem PEEK z możliwością regulacji wysokości na zasadzie rozkręcania Warunki przetargowe: Implant wykonany z materiału PEEK niewymagający wstępnego montażu. Możliwość zastąpienia jednego lub dwóch sąsiednich trzonów kręgowych. Możliwość rozszerzania konstrukcji implantu „in situ”. Samoczynna blokada implantu niewymagająca stosowania dodatkowych elementów blokujących. Płytki graniczne implantu o ząbkowanej powierzchni. W płytkach granicznych dodatkowe elementy blokujące implant w trzonach kręgowych. Otwarta struktura implantu umożliwiająca wypełnienie przeszczepami kostnymi. Możliwość powtarzalnej/kontrolowanej regulacji wysokości implantu z mechanizmem blokującym. W instrumentarium dodatkowy dystraktor małoinwazyjny do implantu. Zestaw implantów dostarczony jednorazowo, uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin) i zawierający komplet implantów. Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin). L.p Nazwa międzynarodowa J.m. Ilość Cena Netto Cena Brutto Wartość Netto Wartość VAT Wartość Brutto Producent/ Nazwa handlowa Numer Kat. 1 implant szt 4 RAZEM: KOMIS Wartość brutto: …………………………….. Wartość brutto słownie: ……………………………………………………………………………………… W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego. ……………………………… (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Podpakiet 26 - Zestaw umożliwiający uzupełnienie przestrzeni powstałej pomiędzy trzonami kręgów piersiowych i/lub lędźwiowych, po korporektomii materiałem sztywnym metalicznym z możliwością regulacji wysokości na zasadzie rozsuwania Warunki przetargowe: Implant tytanowy nie wymagający wstępnego montażu. Wysokości implantu 23-73mm, dwie średnice (proteza trzonu: piersiowa i lędźwiowa), różne kąty nachylenia płytek granicznych (min.3 kąty). Możliwość zastąpienia jednego lub dwóch sąsiednich trzonów kręgowych. Możliwość rozszerzania konstrukcji implantu „in situ” (samoblokujący mechanizm zapadkowy). Samoczynna blokada implantu nie wymagająca stosowania dodatkowych elementów blokujących. Płytki graniczne implantu o ząbkowanej powierzchni. W płytkach granicznych dodatkowe elementy blokujące implant w trzonach kręgowych. Otwarta struktura implantu umożliwiająca wypełnienie przeszczepami kostnymi. Możliwość powtarzalnej/kontrolowanej regulacji wysokości implantu z mechanizmem blokującym. W instrumentarium dodatkowy dystraktor małoinwazyjny do implantu. Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin). L.p Nazwa międzynarodowa J.m. Ilość Cena Netto Cena Brutto Wartość Netto Wartość VAT Wartość Brutto Producent/ Nazwa handlowa Numer Kat. 1 Implant(komplet) kpl 8 RAZEM: KOMIS Wartość brutto: …………………………….. Wartość brutto słownie: ……………………………………………………………………………………… W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego. ……………………………… (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Podpakiet 27 - Zestaw umożliwiający uzupełnienie przestrzeni powstałej pomiędzy trzonami kręgów piersiowych i/lub lędźwiowych, po korporektomii materiałem sztywnym niemetalicznym bez możliwości regulacji wysokości Warunki przetargowe: - materiał PEEK - komplet dwie klatki graniczne oraz element nośny - odporność na urazy mechaniczne, - klinowy oraz płaski kształt klatki granicznej odtwarzający anatomię kręgosłupa piersiowego oraz lędźwiowego, - ząbkowana powierzchnia klatki granicznej bez wystających elementów - obecność znaczników radiologicznych, - min dwie wielkość klatek oraz elementów nośnych - wysokość klatki granicznej od 8 do 20 mm stopniowane max. co 2mm - wysokość elementów nośnych od 10 do 40 mm stopniowanie max co 10mm - instrumentarium pozwalające na przygotowanie przestrzeni dla implantu w celu jego precyzyjnego osadzenia Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin). L.p Nazwa międzynarodowa J.m. Ilość Cena Netto Cena Brutto Wartość Netto Wartość VAT Wartość Brutto Producent/ Nazwa handlowa Numer Kat. 1 Implant(zestaw) zestaw 4 RAZEM: KOMIS Zestaw (2 klatki graniczne +1 element nośny. Wartość brutto: …………………………….. Wartość brutto słownie: ……………………………………………………………………………………… W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego. ……………………………… (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Podpakiet 28 - Zestaw do przezskórnej stabilizacji i rekonstrukcji złamań osteoporotycznych trzonów kręgowych z możliwością założenia wzmacniającego elementu tytanowego Warunki przetargowe: W zestawie na jeden poziom (wszystkie elementy sterylne): 1x komplet igieł trepanobiopsyjnych do nakłucia i wypełnienia trzonu (dwie kompletne igły na poziom), 2x cewnik wysokociśnieniowy ze stentem na balonie: 17x15mm i/lub 17x20mm, 1x cement kostny z mieszalnikiem, 1x rozdzielacz z kompletem strzykawek, Wypożyczany specjalny miernik gęstości/chronometr – Viscosimetr (z sygnalizacją świetlną i dźwiękową kolejnych etapów postępowania). Manometr sprężynowy, sterylny, pozwalający na płynne, kontrolowane podnoszenie i obniżanie ciśnienia. Komplet igieł zawierający między innymi druty Kirschenr’a, kaniule robocze, igły trepanobiopsyjne oraz elementy do wytworzenia przestrzeni na stent i cement kostny (wszystkie elementy w podwójnym powtórzeniu). Cewnik wysokociśnieniowy ze stentem na balonie dostępny w dwóch rozmiarach 17x15mm oraz 17x20mm. Cement kostny o podwyższonej biokompatybilości, dostarczany w specjalnym jednorazowym mieszalniku. Igły bocznie otwarte o średnicy 8G, dł. 134mm. Strzykawki pozwalające na bezpieczną, kontrolowaną infuzję cementu. Rozdzielacz pozwalający na napełnienie jednocześnie 4 strzykawek oraz strzykawki testowej. Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin). L.p Nazwa międzynarodowa J.m. Ilość Cena Netto Cena Brutto Wartość Netto Wartość VAT Wartość Brutto Producent/ Nazwa handlowa Numer Kat. 1 zestaw zestaw 35 RAZEM: KOMIS Wartość brutto: …………………………….. Wartość brutto słownie: ……………………………………………………………………………………… W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego. ……………………………… (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Podpakiet 29 – Linki tytanowe do rekonstrukcji deformacji kręgosłupa Warunki przetargowe: • materiał: tytan (stop); • Linki o długości: 445 mm – 528 mm • średnica linki: 1,2 mm • dostępna w wersji pojedynczej i podwójnej • zakończenia linek oczkowe lub pętlowe Na żądanie zamawiającego linka tytanowa umożliwiająca atraumatyczne cięcie Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin). L.p Nazwa międzynarodowa J.m. Ilość Cena Netto Cena Brutto Wartość Netto Wartość VAT Wartość Brutto Producent/ Nazwa handlowa Numer Kat. 1 opakowanie Szt. 3 RAZEM: KOMIS Wartość brutto: …………………………….. Wartość brutto słownie: ……………………………………………………………………………………… W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego. ……………………………… (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Podpakiet 30 - Zestaw do wertebroplastyki wyposażony w bioprzebudowywalny, niskotemperaturowy cement kostny Wymagane cechy: - zestaw składający się z bioprzebudowalnego, niskotemperaturowego cementu kostnego - zestaw mieszalników i podajników przeznaczony do wypełniania ubytków trzonów kręgów - cement o właściwościach radiowizyjnych na bazie iohexolu, nietoksyczny, bezzapachowy, w pełni resorbowalny i przebudowywalny w kość, posiadający właściwości osteokondukcyjne; wytrzymałość na ściskanie jak kość gąbczasta (5-8 Mpa), o czasie tężenia 20-25 min i nieprzekraczający temp. 40ºC podczas tężenia. - w zestawie dwie igły do podania cementu (długości i średnica/ do wyboru) - dostępne w pojemnościach: 8 i 18 ml Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. - Zamawiający wymaga podania nazwy producenta, nazw systemów, numerów katalogowych zaoferowanych implantów oraz dołączenia katalogu zawierającego ceny jednostkowe. Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin). |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOMIS |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |  |
| 1 | zestaw z cementem – dostępny w pojemnościach: 18 ml (z dwiema igłami w każdym zestawie)* | zestaw | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | zestaw z cementem – dostępny w pojemnościach: 8 ml (z dwiema igłami w każdym zestawie)* | zestaw | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | dodatkowa igła | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | dodatkowy podajnik | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |
|  | * pojemność będzie wybierana przez użytkownika podczas trwania umowy |  |  |

Wartość brutto: ……………………………..

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

………………………………

(podpis i pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| Podpakiet 31 - Samodzielny Implant Trzonu Kręgu dla części szyjnej i szyjno-piersiowej kręgosłupa |
| --- |
| Warunki przetargowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiał: tytan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozprężalna in-situ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zestaw składa się z implantu i 4 śrub mocujących |  |  |  |  |  |  |  |
| Będąca połączeniem implantu trzonu kręgu z płytką stabilizacyjną |  |  |  |  |  |  |  |
| Samodzielny implant nie wymagający dodatkowej stabilizacji |  |  |  |  |  |  |  |
| Przeznaczona do implantacji w części szyjnej i szyjno piersiowej kręgosłupa (do Th3 włącznie) |  |  |  |  |  |
| Różne kąty przylegania protezy do sąsiednich trzonów ( 0, 6, 12, 18 stopni) |  |  |  |  |  |  |
| Różne rozmiary implantu: możliwości dystrakcji od 13mm – do 65mm |  |  |  |  |  |  |
| Możliwość doboru śrub w trakcie implantacji, dwa rodzaje do wyboru: |  |  |  |  |  |  |
| śruby typu spongious (długości od 12mm – do 26mm), oraz |  |  |  |  |  |  |  |
| śruby rozporowe (długości od 14mm – do 18mm) do słabej kości, |  |  |  |  |  |  |  |
| kodowane kolorem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - końcowa fiksacja przy użyciu śruby blokującej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Możliwość upakowania materiału kostnego w obrębie implantu |  |  |  |  |  |  |
| - Tytanowe ząbki dodatkowo zabezpieczające zmianę pozycji protezy |  |  |  |  |  |  |

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego

| Materiał będzie dostarczany na zamówienie dla konkretnego Pacjenta wraz z pełnym rozmiarem implantów, z których śródoperacyjnie wybrany będzie właściwy rozmiar oraz kompletem narzędzi umożliwiających implantację. |
| --- |
| Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. |
| L.p Nazwa międzynarodowa J.m. Ilość Cena Netto Cena Brutto Wartość Netto Wartość VAT Wartość Brutto Producent/ Nazwa handlowa Numer Kat. 1 Proteza dysku Szt. 1 RAZEM: KOMIS Wartość brutto: …………………………….. Wartość brutto słownie: ……………………………………………………………………………………… W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego. ……………………………… (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Podpakiet 32 - Stymulatory przeciwbólowe rdzeniowe, szesnastokontaktowe Wymagane cechy: 1. Stymulatory rdzeniowe szesnastokontaktowe z ogniwem pierwotnym o zwiększonej żywotności (minimum 8Ahr): - Generator z ogniwem pierwotnym o pojemności nie mniejszej niż 8 Ahr z możliwością podłączenia elektrod do 16 kontaktów - Stałe natężenie prądu – automatyczna regulacja napięcia stymulacji na zmiany oporów. -W Zestawie programator pacjenta, umożliwiający pełną obsługę generatora łącznie z programowaniem. - Możliwość ustawienia 24 niezależnych programów Elektrody - Możliwość zastosowania elektrod próbnych, małoinwazyjnych; - Ośmiokontaktowe, szesnastokontaktowe, elektrody kompatybilne z generatorem; - Elektrody chirurgiczne 4 i 8 kontaktowe, małoinwazyjne (nie szersze niż 4mm) sterowalne w kanale - System do implantacji elektrod chirurgicznych w sposób małoinwazyjny przezskórnie, - W zestawie do wyboru elektrody przezskórne, chirurgiczne i pośrednie. - Łączenie elektrody bezpośrednio do generatora bez użycia łącznika - Długość łączników do wyboru: 20, 30, 60 cm - Długość przewodu elektrod do wyboru: 30, 60, 90, 110 cm Materiał będzie dostarczany na zamówienie dla konkretnego Pacjenta wraz z pełnym rozmiarem implantów, z których śródoperacyjnie wybrany będzie właściwy rozmiar oraz kompletem narzędzi umożliwiających implantację. Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie. L.p Nazwa międzynarodowa J.m. Ilość Cena Netto Cena Brutto Wartość Netto Wartość VAT Wartość Brutto Producent/ Nazwa handlowa Numer Kat. 1 Stymulatory rdzeniowe szesnastokontaktowe z ogniwem pierwotnym o zwiększonej żywotności (minimum 8Ahr): Szt. 8 RAZEM: KOMIS Wartość brutto: …………………………….. Wartość brutto słownie: ……………………………………………………………………………………… W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego. ……………………………… (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podpakiet 33 - Stabilizacja międzytrzonowa (ACIF)

|  | Wymagane cechy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Klatki prostopadłościenne do stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa szyjnego, materiał PEEK |  |  |  |  |  |
|  | - Zintegrowany z powierzchnią przednią tytanowy element stabilizujący umożliwiający mocowanie za pomocą 4 śrub, |  |  |  |  |
|  | - Element stabilizujący o profilu 0mm, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Klatki z otworem centralnym umożliwiającą wypełnienie materiałem kostnym, |  |  |  |  |  |  |
|  | - Klatki odtwarzające lordozę szyjna, klatki z możliwością dopasowania di kształtów kręgów szyjnych, |  |  |  |  |  |
|  | - Powierzchnia klatki ząbkowana, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Klatki o wysokości 5 – 12 mm stopniowane co 1 mm, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Pojedynczy mechanizm blokowania śruby w płytce |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin). |  |
|  | Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających precyzyjna implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. |  |  |  |
|  | Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie. |  |
| L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |  |
| 1 | Zestaw złożony z klatki i 4 śrub | zestaw | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto: ……………………………..

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.…………………………

(podpis i pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

|  | Podpakiet 34 - Zestaw umożliwiający uzupełnienie przestrzeni powstałej pomiędzy trzonami kręgów szyjnych po korporektomii materiałem sztywnym nie metalicznym z możliwością płynnej regulacji wysokości in situ Wymagane cechy: - Implant wykonany z PEEK niewymagający wstępnego montażu, sterylny. - Możliwość zastąpienia jednego lub dwóch sąsiednich trzonów kręgowych. - Możliwość rozszerzania konstrukcji implantu „in situ”. - Blokada implantu wykonana z PEEK. - Płytki graniczne implantu o ząbkowanej powierzchni zapobiegającej migracji. - Możliwość powtarzalnej/kontrolowanej regulacji wysokości implantu z mechanizmem blokującym. - Implanty posiadające trwałe oznaczenia. - Instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji. - Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin). - Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających precyzyjna implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. KOMIS - Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie. - Zamawiający wymaga podania nazwy producenta, nazw systemów, numerów katalogowych zaoferowanych implantów oraz dołączenia katalogu zawierającego ceny jednostkowe. Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin). L.p Nazwa międzynarodowa J.m. Ilość Cena Netto Cena Brutto Wartość Netto Wartość VAT Wartość Brutto Producent/ Nazwa handlowa Numer Kat. 1 Implant szt 10 RAZEM: Wartość brutto: …………………………….. Wartość brutto słownie: ……………………………………………………………………………………… W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.………………………… (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo) Podpakiet 35 - Zestaw do kyfoplastyki balonowej Zadania: 1. Zestaw do przeprowadzania kyfoplastyki balonowej składający się z : - 2 szt.igieł trepanobiopsyjnych 11 Ga (do nakłucia trzonu) - 2 szt.prowadnicy - 2 szt.kaniule robocze - 1 szt.igly biopsyjnej - 2 szt.balonów (w rozmiarach 10, 15, 20 mm3 do odtworzenia wysokości trzonu - 2 szt.urządzeń do napełniania balonów - 6 szt.igieł do podawania cementu techniką niskociśnieniową - w zestawie kiureta umożliwiająca wykonanie loży pod balon o 4 stopniach regulacji końcówki (0,30,60 oraz 90 stopni) z końcówkami 7mm oraz 8mm 2. Cement do uzupełniania ubytku trzonu dostępny w trzech rodzajach (PMMA,z hydroksyapatytem, trójfosforan wapnia) wraz z urządzeniem miksującym. 3. Mikser do zarabiania i przenoszenia cementu kostnego 4. Zestaw do biopsji- składający się z igły trepanobiopsyjnej, pojemników na specimen, pęsety, igły do nakłucia trzonu, kaniuli roboczej - Zamawiający wymaga podania nazwy producenta, nazw systemów, numerów katalogowych zaoferowanych implantów oraz dołączenia katalogu zawierającego ceny jednostkowe. - Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie. Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin). L.p Nazwa międzynarodowa J.m. Ilość Cena Netto Cena Brutto Wartość Netto Wartość VAT Wartość Brutto Producent/ Nazwa handlowa Numer Kat. 1 Zestaw do przeprowadzenia kyfoplastyki balonowej w sztukach szt 4 2 Cement PMMA 10 3 mikser do cenentu PMMA 10 4 Zestaw do biopsji 10 RAZEM: Wartość brutto: …………………………….. Wartość brutto słownie: ……………………………………………………………………………………… W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.………………………… (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo) Podpakiet 36 - Zestaw do stabilizacji transpedikularnej piersiowo-lędźwiowej w oparciu o śruby Schanza Zestaw ma zawierać: - 4 śruby transpedikularne typu Schanza z brokerami - 2 pręty - 1 łącznik poprzeczny Wymagane cechy: - wykonane z tytanu - system ma zawierać śruby transpedikularne (typu Schanza) standardowe i wyciągowe, pręty, poprzeczki - śruby standardowe, dwukorowe, podwójnie gwintowane z zaokrąglonym końcem, z gwintem długości 35-55 mm, samogwintujące - śruby wyciągowe z gwintem wyciągowym o małym skoku, pozwalające na płynna redukcję kręgozmyku "in situ" - w ranie pooperacyjnej oraz jej zablokowanie na dolnym etapie repozycji - wieloosiowe łączniki śrub do pręta +/- 150: boczne i przednie (dodatkowa osłona przed przednią końcówką pręta) - średnica śrub 5-7 mm, pręty - długość 50-200 mm - blokowanie pręta do śruby od góry (patrząc od strony operatora) - stabilizatory poprzeczne z możliwością płynnej regulacji szerokości i kątowego ustawienia w stosunku do osi pręta - narzędzia umożliwiające przeprowadzenie korekcji wzajemnego położenia kręgów (redukcja złamań, dystrakcja, kompresja, lordotyzacja) - narzędzia umożliwiające płynną redukcję kręgozmyku "in situ" (w ranie pooperacyjnej) - w instrumentarium narzędzia do gięcia i cięcia prętów - w zestawie giętarki pręta "in situ" - w zestawie specjalne długie klucze do repozycji i blokady stabulacji - w zestawie specjalny pręt próbny/wzorcowy do wykonania "in situ" szablonu pod pręt właściwy - możliwość kompresji i dystrakcji za pomocą specjalnych narzędzi "in situ" (w ranie operacyjnej) Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin). L.p Nazwa międzynarodowa J.m. Ilość Cena Netto Cena Brutto Wartość Netto Wartość VAT Wartość Brutto Producent/ Nazwa handlowa Numer Kat. 1 Zestaw szt 5 RAZEM: Komis Wartość brutto: …………………………….. Wartość brutto słownie: ……………………………………………………………………………………… W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.………………………… (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo) Podpakiet 37 - zestaw do przeskórnej stabilizacji przeznasadowej. Komplet: - 4 śruby z brokerami - 2 pręty - 2 druty do wprowadzania śrub - zestaw do podawania cementu (4 szt- śrubokręt-kaniula, 8 szt. podajnik do cementu) - Cement PMMA dwuskładnikowy [zestaw:cement PMMA, mikser,podajnik hydrauliczny,naboje do cementu,igła transpedikularna (stożkowa/ścięta)] Wymagania: - materiał: stop tytanu - wielokątowe, samogwintujące kaniulowane śruby tulipanowe z centralnym ułożeniem pręta względem osi śruby - walcowaty kształt gwintu i stożkowy kształt rdzenia śruby - system mocowania śruby do pręta na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym z gwintem o niesymetrycznym, ujemnym profilu pióra - mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne, powtarzalne blokowanie (zrywana nakrętka lub klucz dynamometryczny) - średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco-mocującym nie może przekraczać 13 mm - średnica śrub 5,5-7,5 mm ze skokiem co 1 mm - pręty gładkie, wstępnie wygięte o różnych długościach od 3 do 10 cm z ostrym końcem - kaniulowane instrumentarium pozwalające na przeskórne wprowadzenie śrub transpedikularnych i przezskórne ich połączenie z prętami - instrumentarium pozwalające na jednoznaczne, powtarzalne pilotowanie trajektorii pręta w czasie jego wprowadzania do gniazda śrub - instrumentarium zapewniające wykonanie przeskórnego wprowadzenia pręta poprzez 2 (stabilizacja jednosegmentowa) oraz 3 (stabilizacja wielosegmentowa) zaimplementowane przezskórnie. Określenie trajektorii ruchu pręta zależne od położenia śrub (narzędzia prowadzące pręty zamocowane na elementach tulipanowych śrub) - możliwość zastosowania cementu PMMA z hydroksyapatytem - Materiał będzie dostarczany na zamówienie dla konkretnego pacjenta wraz z pełnym rozmiarem implantów, z których śródoperacyjnie wybrany będzie właściwy rozmiar orz kompletem narzędzi umożliwiających implantację Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin). |  |
| --- | --- | --- |
| L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |  |
| 1 | Zestaw | zestaw | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do podawania cementu | zestaw | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Cement PMMA | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto: ……………………………..

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.…………………………

(podpis i pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

| Podpakiet 38 - zestaw do stabilizacji transpedikularnej piersiowo-lędźwiowej |
| --- |
| Komplet: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 śruby transpedikularne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 pręty |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 łącznik poprzeczny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wymagania: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - materiał: stop tytanu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - wielokątowe, samogwintujące śruby tulipanowe |  |  |  |  |  |  |  |
| - system mocowania śruby do pręta otwarty od góry |  |  |  |  |  |  |  |
| - średnica śrub 5 mm i 7 mm stopniowane co 1 mm, długość w zakresie 35-55 mm |  |  |  |  |  |  |
| - średnica pręta 6 mm (pręt gładki) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - możliwość zastosowania haków poliaksjalnych Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin). L.p Nazwa międzynarodowa J.m. Ilość Cena Netto Cena Brutto Wartość Netto Wartość VAT Wartość Brutto Producent/ Nazwa handlowa Numer Kat. 1 Zestaw zestaw 20 1a * śruba transpedikularna + element blokujący 4 szt 12 1b ** pręt 2 szt 6 1c *** łącznik poprzeczny 1 szt RAZEM: Komis Wartość brutto: …………………………….. Wartość brutto słownie: ……………………………………………………………………………………… W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.………………………… (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo) Podpakiet 39 - Zestaw stabilizacji transpedikularnej odcinka piersiowo-lędźwiowego wyposażony w elektroniczną sondę zwiększającą bezpieczeństwo implantacji Wymagane cechy: - Zestaw złożony z 4 śrub transpedikularnych z blokadą, 2 prętów, 1 łącznika poprzecznego, 1 sondy elektronicznej - Śruby transpedikularne “tulipanowe” mono-i poliaxialne o gwincie konikalnym (stożkowy rdzeń); długościach: 20 do 60 mm oraz średnicach: od 4 do 8 mm (co 0,5 mm); - Śruby transpedikularne “tulipanowe” wyciągowe; - Śruby kanałowane z odpowiednim reduktorem średnicy do podania cementu kostnego (w zestawie wymienny reduktor średnicy światła przepływu, umożliwiający wygodne wprowadzenie cementu kostnego); - Pełny zestaw haków monoaxialnych (laminarne, pedikularne w min. 3 wersjach rozmiarowych oraz poprzeczne, wydłużone, odgięte i odsadzone), niskoprofilowanych; - Haki laminarne i pedikularne poliaxialne; - Wszystkie implanty (haki, śruby tulipanowe monoaxialne i poliaxialne i wyciągowe) blokowane jednym elementem blokującym pręt na stałe oraz z możliwością swobodnego przesuwu pręta względem śruby; - Mocowanie belki od góry w osi śruby, haka; - Pręty różnej długości od 40 do 500 mm, średnicy 5,5mm; - W zestawie łączniki poprzeczne, łączniki równoległe – domino, łącznik typu offset z możliwością mocowania haka lub śruby; - Implanty posiadają trwałe oznaczenia; - Instrumentarium zawierające specjalny instrument pozwalający na przyciągnięcie pręta do śruby, narzędzia umożliwiające przeprowadzenie korekcji wzajemnego położenia kręgów (zmiana kąta lordozy/kifozy, dystrakcja, kompresja, korekcja globalna, korekcja segmentarna) oraz narzędzia umożliwiające doginanie pręta poza raną operacyjną i doginanie pręta „in situ"; - Materiał: stop tytanu. - Sonda pedikularna z elektronicznym układem do wyznaczania trajektorii (nawigacji) pod śrubę transpedikularną wewnątrz nasady i trzonu kręgu; 3 średnice końcówki sondy od 2,5 mm do 4 mm; Długość min. od 40 mm do 55 mm z zaznaczoną kalibracją głębokości, Instrument w opakowaniu sterylnym gotowym do użycia. Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. - Zamawiający wymaga podania nazwy producenta, nazw systemów, numerów katalogowych zaoferowanych implantów oraz dołączenia katalogu zawierającego ceny jednostkowe. Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw stabilizacji transpedikularnej odcinka piersiowo-lędźwiowego wraz z elektroniczną sondą pedikularną | zestaw | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | śruba z blokadą (4szt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | pręt(2szt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | łącznik poprzeczny(1szt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | sonda elektroniczna(1szt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

Komis

Wartość brutto: ……………………………..

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.…………………………

(podpis i pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

| Podpakiet 40 - zestaw do stabilizacji transpedikularnej piersiowo-lędźwiowej w oparciu o śruby podwójnie gwintowane |
| --- |
| Wymagania: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poliaxialne samogwintujące, tytanowe śruby tulipanowe o średnicy od 4,5 do 9,5mm i długości w przedziale od 20 do 100mm, 2. śruby podwójnie gwintowane. 3. Zakres kątowy ruchomości tulipana śruby 60 stopni zapewniający elastyczność śródoperacyjną 4. Pręty tytanowe lub PEEK –owe o średnicy nie przekraczającej 5,5 mm proste lub gięte. Dostępne w zestawie: 5. pręty poprzeczne, rozsuwane, o długości od 30 do 80 mm umożliwiające ruchomość na długości 10 mm 6. Budowa nakrętek zapobiega przekręceniu gwintu 7. Na życzenie dostępne również śruby kaniulowane do stabilizacji małoinwazyjnej o następujących parametrach: a. Śruby poliaxialne kaniulowane, samogwintujące, tytanowe – zintegrowane z odrywaną tuleją przedłużającą śrubę b. Poliaxialne śruby o średnicy 5,5mm; 6,5mm; 7,5mm Dostępne również śruby o średnicy 4,5mm oraz 8,5mm c. Długość śrub w przedziale od 20mm do 55mm, stopniowane co 5mm d. Pręty tytanowe o średnicy 5,5 mm wygięte. Dostępne w zestawie w zakresie od 35mm do 150mm e. W zestawie igły do wprowadzania drutów Kirschnera oraz druty Kirschnera 8. Implanty wraz z instrumentarium dostarczone w specjalnych kontenerach umożliwiających ich przechowywanie i sterylizację 9. W zestawie dostępny klucz dynamometryczny warunkujący precyzyjne dobranie siły docisku pręta do śruby 10. Dostępność narzędzi do wykonania repozycji kręgozmyków 25mm lub mniejsza 11. Narzędzia kaniulowane umożliwiające wprowadzenie blokerów i jednoczesną korektę położenia pręta 12. Możliwość przeprowadzenia przezskórnie dystrakcji oraz kompresji 13. Dostępność narzędzia do wykonania repozycji kręgozmyków 25mm lub mniejsza oraz do wykonania zabiegów metodą małoinwazyjną 14. W skład kompletu wchodzą: śruby transpedicularne 4 szt. +nakrętki, pręty 2 szt Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin). L.p Nazwa międzynarodowa J.m. Ilość Cena Netto Cena Brutto Wartość Netto Wartość VAT Wartość Brutto Producent/ Nazwa handlowa Numer Kat. 1 Zestaw zestaw 30 A śruba szt 4 B nakrętka szt 4 C pręt 2 RAZEM: Komis Wartość brutto: …………………………….. Wartość brutto słownie: ……………………………………………………………………………………… W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.………………………… (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo) |  |  |  |
| Podpakiet 41 - Proteza trzonu piersiowo-ledźwiowa, wykonana z materiału PEEK |  |  |  |  |
| Warunki przetargowe: |  |  |  |  |  |  |  |
| Proteza trzonu piersiowo-ledźwiowa, wykonana z materiału PEEK o mechanizmie rozsuwnym, wymagający wstępnego montażu – budowa modularna z możliwością rozszerzania konstrukcji implantu „in situ” (samoblokujący mechanizm zapadkowy. Wysokości implantu 25-140mm. Różne kąty nachylenia płytek granicznych -10º do +15º ze skokiem co 5º) |

Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala.

Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. Zestaw implantów  dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin).

|  | L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | implant (komplet) | kpl | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |
| KOMIS |  |

Wartość brutto: ……………………………..

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

………………………………

(podpis i pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| Podpakiet 42 - Stabilizacja międzykolczysta tylna, sztywna |  |
| --- | --- |
| Warunki przetargowe: |  |  |  |  |  |  |  |
| materiał tytan, implant do rozpierania wyrostków kolczystych |  |  |  |  |  |  |
| w instrumentarium narzędzia do przygotowania miejsca pod implant i jego założenia . |  |  |  |  |
| wysokości od 8 do 16mm ze skokiem maksymalnie, co 2 mm |  |  |  |  |  |  |
| budowa jednoelementowa zaopatrzona w kolce do zatwierdzena na wyrostkach kolczystych |  |  |  |  |
| - symetryczny kształt implantu umożliwiający wybór kierunku implantacji z prawej lub lewej strony od linii środkowej kręgosłupa |  |  |
| - implant dostarczany jako sterylny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - w instrumentarium dystraktor do obustronnej dystrakcji wyrostków kolczystych |  |  |  |  |  |
| Zestaw implantów dostarczony jednorazowo, uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin) i zawierający: |  |  |
|  | nazwa | ilość szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Implant międzywyrostkowy 8 mm | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Implant międzywyrostkowy 10 mm | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Implant międzywyrostkowy 12 mm | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Implant międzywyrostkowy 14 mm | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Implant międzywyrostkowy 16 mm | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin). |  |
|  | L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |  |
|  | 1 | implant | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |
| KOMIS |  |

Wartość brutto: ……………………………..

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

………………………………

(podpis i pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| Podpakiet 43 - Implant do cementowania plastycznego piersiowego i lędźwiowego odcinka kręgosłupa |
| --- |
| Warunki przetargowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sterylne urządzenie mieszająco-podające, z wbudowanym własnym zasilaniem elektrycznym, pozwalające na automatyczne i powtarzalne mieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku z wykluczeniem błędu czynnika ludzkiego oraz samoczynne wypełnianie cementem zestawu do jego dotrzonowego podawania o pojemności 14cc. W zestawie powinien znajdować się ok. 40 cm długości przewód giętki łączący podajnik z igłą zabezpieczający operatora przed bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania Rtg. Cement o wysokiej lepkości natychmiast po wymieszaniu konsystencja ciastoliny, zawierający środek cieniujący 30% siarczanu baru, zawierający hydrochinon opoźniający wiązanie do 17 minut po wymieszaniu składników. Igły do podawania masy klejowej lub cementu kostnego. Możliwość wyboru kilku (min. 3) różnych średnic igieł, 2 długości oraz różnych kształtów ostrzy: centralne oraz jednostronnie ścięte. W zestawie igły biobsyjne kompatybilne z igłami do wertebroplastyki co najmniej 3 różne średnice. Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin). |  |
|  | L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |  |
|  | 1 | zestaw (Urządzenie mieszająco poddające wraz z cementem+2 Igły+Igła biopsyjna) | zestaw | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |
| KOMIS |  |

Wartość brutto: ……………………………..

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

………………………………

(podpis i pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| Podpakiet 44 - Zestaw do stabilizacji tylnej potyliczno-szyjnoo-piersiowej |
| --- |
| Warunki przetargowe: |  |  |  |  |  |  |
| • Elementy składowe systemu wykonane ze stopu tytanu. • Śruby wieloosiowe samogwintujące ładowane od góry dostępne w wersji trzonowej i tulipanowej oraz z możliwością przesunięcia bocznego głowy/tulipana śruby w zakresie 3 mm. • Śruby dostępne w 3-ch średnicach 3,5; 4,0; 4,35mm i długościach w zakresie 10-40mm - maksymalny całkowity kąt odchylenia tulipana śruby wieloosiowej do 40⁰. • Dostępne także śruby z częścią bez gwintu pod tulipanem o długości 9mm • Trapezoidalny gwint nakrętki o ujemnym kącie eliminujący możliwość zerwania gwintu z dodatkowym kołnierzem ułatwiającym wprowadzenie nakrętki, zwiększającym siłę docisku pręta i zapobiegającym rozchyleniu skrzydeł śruby lub haka • Możliwość centralnego, przyśrodkowego lub bocznego osadzania prętów względem śrub. • Haki zamknięte dostępne w 2-ch rozmiarach 4,5mm i 6,0mm • Niskoprofilowa płyta potyliczna o min. trzech rozmiarach z przesuwanym systemem mocowania do prętów umożliwiającym kotwiczenie potyliczne niezależnie od osadzania prętów. • Płyta potyliczna mocowana za pomocą min. 4 śrub potylicznych. • Śruby potyliczne o średnicy 4,5mm i 5mm i zakresie długości od 6-14mm ze skokiem co 1mm. • Pręty potyliczne z tytanu oraz kobalt-chromu o średnicy 3,5mm i wygięciach kątowych 60⁰ i 75⁰. • Dostępne również pręty potyliczne z regulowanym płynnie na zawiasach kątem odchylenia. • Pręty szyjne proste wykonane z materiałów: tytan oraz kobalt-chrom o długościach 40mm, 80mm, 180mm i 240mm • Pręt dwuśrednicowy z tytanu oraz kobalt-chromu o średnicy 3,5/5,5mm • Pełna kompatybilność z prętami używanymi do stabilizacji piersiowej - możliwość łączenia prętów o średnicy 3,5mm z prętami o średnicy 3,5mm; 5,5mm i 6,35mm oraz za pomocą łączników typu domino (równoległy oraz osiowy). • Łączniki odsadzone do osadzania śrub na prętach w minimum 2 rozmiarach. • Łączniki poprzeczne regulowane w zakresie długości od 20-80mm. Dostawca dostarcza zestaw narzędzi umożliwiających implantację w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji, które zostaną przekazane na stan szpitala. Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. Zestaw implantów dostarczony w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji i uzupełniany w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin). L.p Nazwa międzynarodowa J.m. Ilość Cena Netto Cena Brutto Wartość Netto Wartość VAT Wartość Brutto Producent/ Nazwa handlowa Numer Kat. 1 Komplet stabilizacyjny *) zestaw 1a Płyta potyliczna 15 1b Śruba potyliczna 60 1c Bloker do płyty potylicznej 60 1d Pręt potyliczny odgięty 20 1e Pręt szyjny prosty 20 1f Śruba wieloosiowa / hak 60 1g Bloker do śruby / haka 60 1h Łącznik poprzeczny 5 RAZEM: Komis Wartość brutto: …………………………….. Wartość brutto słownie: ……………………………………………………………………………………… W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.………………………… (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo) |
| Podpakiet 45 - Stymulatory przeciwbólowe rdzeniowe, szesnastokontaktowe |
| Podpakiet 45 - Stymulatory przeciwbólowe rdzeniowe, szesnastokontaktowe |
| Podpakiet 45 - Stymulatory przeciwbólowe rdzeniowe, szesnastokontaktowe |
| Podpakiet 45 - Stymulatory przeciwbólowe rdzeniowe, szesnastokontaktowe |

Podpakiet 45 - Stymulatory przeciwbólowe rdzeniowe, szesnastokontaktowe

| Wymagane cechy: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Stymulatory rdzeniowe szesnastokontaktowe stałonapięciowe kompatybilne z badaniem przy użyciu rezonansu magnetycznego całego ciała pacjenta: |  |
| Stymulator 16 – kontaktowy szerokość impulsu 60 - 450 us |  |  |  |  |  |  |  |
| napięcie 0 - 10,5 V, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| programy - 32 ( 4 na grupę), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kompatybilny z badaniem rezonansem magnetycznym całego ciała pacjenta, niezależnie od poziomu, implantacji elektrody, |  |  |  |  |
| częstotliwość 2 - 130 Hz, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programator pacjenta, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektrody przezskórne 8 kontaktowe, kompatybilne z badaniem rezonansem magnetycznym całego ciała pacjenta, niezależnie od poziomu implantacji, długość przewodu do wyboru: 60, 75, 90 cm, |
| Łączniki o długości do wyboru: 20, 40, 60 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kabel skriningowy do testu śródoperacyjnego |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zatyczka do blokowania kanału stymulatora |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiał będzie dostarczany na zamówienie dla konkretnego Pacjenta wraz z pełnym rozmiarem implantów, |  |  |  |  |  |
| z których śródoperacyjnie wybrany będzie właściwy rozmiar oraz kompletem narzędzi umożliwiających implantację. |  |  |  |  |
| Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie. |  |  |  |  |
| L.p Nazwa międzynarodowa J.m. Ilość Cena Netto Cena Brutto Wartość Netto Wartość VAT Wartość Brutto Producent/ Nazwa handlowa Numer Kat. 1 Stymulatory rdzeniowe szesnastokontaktowe stałonapięciowe kompatybilne z badaniem przy użyciu rezonansu megnetycznego (całego ciała): szt 6 RAZEM: KOMIS Wartość brutto: …………………………….. Wartość brutto słownie: ……………………………………………………………………………………… W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego. ……………………………… (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 4 Zastawka programowalna Wszystkie poniższe wymagania zamawiający uważa jako konieczne do spełnienia. Nie spełnienie któregokolwiek z nich spowoduje automatyczne odrzucenie oferty 1. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 2. Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych. Zamawiający wymaga podania nazwy producenta, nazw systemów, numerów katalogowych zaoferowanych implantów oraz dołączenia Katalogu zawierającego ceny jednostkowe. Warunki przetargowe: zastawka typu Hakim, w ofercie typ :In-line lub Burr hole, z lub bez zintergrowanego mechanizmu antysyfonowego, 18 stopni ustawień ciśnienia mechanizmu zastawkowego od 30 do 200 mm, wraz z drenami impregnowanymi antybiotykami. Zamawiający wymaga utworzenia depozytu uzupełnianego w ciągu 24 godzin w dni robocze. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. L.p Nazwa międzynarodowa J.m. Ilość Cena Netto Cena Brutto Wartość Netto Wartość VAT Wartość Brutto Producent/ Nazwa handlowa Numer Kat. 1 Zastawka + dreny kpl 60 RAZEM: KOMIS Wartość brutto: …………………………….. Wartość brutto słownie: ……………………………………………………………………………………… W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego. ……………………………… (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Pakiet 5–Aplikator do kleju Tissucol Wszystkie poniższe wymagania zamawiający uważa jako konieczne do spełnienia. Nie spełnienie któregokolwiek z nich spowoduje automatyczne odrzucenie oferty 1. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 2. Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych. Warunki przetargowe: Cewnik aplikacyjny Duplocatch 25 cm do nakładania Tissell Lyo w miejscach o utrudnionym lub ograniczonym dostępie. Średnica 1,7 mm. Zamawiający wymaga podania nazwy producenta, nazw systemów, numerów katalogowych zaoferowanych implantów oraz dołączenia katalogu zawierającego ceny jednostkowe. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych produktów. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p Nazwa międzynarodowa J.m. Ilość Cena Netto Cena Brutto Wartość Netto Wartość VAT Wartość Brutto Producent/ Nazwa handlowa Numer Kat. 1 Aplikator do kleju Tissucol Kit typu Duplocath Szt. 25 RAZEM: Wartość brutto: …………………………….. Wartość brutto słownie: ……………………………………………………………………………………… W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego. ……………………………… (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Pakiet Nr 6 Wąż, kompatybilny z rączką systemu MINOP TREND |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p Nazwa międzynarodowa J.m. Ilość Cena Netto Cena Brutto Wartość Netto Wartość VAT Wartość Brutto Producent/ Nazwa handlowa Numer Kat. 1 wąż 4 metrowy z dwoma przebijakami, podwójny, podłączenie do ssaka, kompatybilny z rączką systemu MINOP TREND (opakowanie 10 szt.) Szt. 4 RAZEM: Wartość brutto: …………………………….. Wartość brutto słownie: ……………………………………………………………………………………… W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego. ……………………………… (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet Nr 7 Łącznik prosty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p Nazwa międzynarodowa J.m. Ilość Cena Netto Cena Brutto Wartość Netto Wartość VAT Wartość Brutto Producent/ Nazwa handlowa Numer Kat. 1 Łącznik prosty, plastikowy, sterylny, radiokontrastujący. Długość 17mm, szerokość 1.9mm, światło łącznika 1mm. Szt. 10 RAZEM: Wartość brutto: …………………………….. Wartość brutto słownie: ……………………………………………………………………………………… W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego. ……………………………… (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 8 Czujnik do pomiaru ICP Wszystkie poniższe wymagania zamawiający uważa jako konieczne do spełnienia. Nie spełnienie któregokolwiek z nich spowoduje automatyczne odrzucenie oferty 1. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 2. Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zamawiający wymaga podania nazwy producenta, nazw systemów, numerów katalogowych zaoferowanych implantów oraz dołączenia Katalogu zawierającego ceny jednostkowe. |
| Warunki przetargowe: kompatybilne z monitorami ICP Codman, czujniki do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego dające możliwość pomiaru ciśnienia wewnątrzkomorowo, śródmiąższowo, podtwardówkowo, system przetwarzania sygnału oparty o mechanizm piezoelektryczny. czujniki do pomiaru ciśnienia wewnątrzkomorowo muszą być wyposażone w silikonowy dren komorowy (służący do drenażu płynu mózgowo-rdzeniowego) znajdujący się w zestawie, dren komorowy impregnowany antybiotykami. |
| Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. |

|  | L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Czujnik do pomiaru ICP. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto: ……………………………..

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

………………………………

(podpis i pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| Pakiet 9 – zastawka Pudenza |
| --- |
| Warunki przetargowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zastawka typ Pudenz o średnicy 12 i 16 mm z kompletem drenów: dokomorowym 23 cm oraz dootrzewnowo-dosercowym 110 cm. Zastawka musi być wyposażona w centralną membranę położoną przy wlocie płynu oraz dodatkowa polipropylenową osłonę zabezpieczająca przed przebiciem. |
| - dostępne co najmniej trzy poziomy ciśnień. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| * Zamawiający określi poziom ciśnienia każdorazowo podczas składania zamówienia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów. Sprzęt zostanie uzupełniony w zależności od zużycia (w przeciągu 24 godzin). |
| KOMIS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |  |
|  | 1 | zastawka nisko-, średnio- lub wysokociśnieniowa* | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | dren dokomorowy 23 cm | szt | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | dren dootrzewnowo-dosercowy 110 cm. | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto: ……………………………..

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

………………………………

(podpis i pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| Pakiet 10 – Zestawy do drenażu z antybiotykiem, zewnętrzny |
| --- |
| Podpakiet 1 – Zestaw do drenażu komorowego, zewnętrzny |  |  |  |  |  |
| Wszystkie poniższe wymagania zamawiający uważa jako konieczne do spełnienia. |  |  |  |  |
| Nie spełnienie któregokolwiek z nich spowoduje automatyczne odrzucenie oferty |  |  |  |  |
| 1. | Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych. |  |  |  |  |  |  |
| Warunki przetargowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zestaw do drenażu komorowego zawierający dren dokomorowy nieprzepuszczający promieniowania rtg, impregnowany antybiotykiem wraz ze sztyletem do przeprowadzenia pod skórą, łącznikiem Luer i zatyczką oraz z zestawem do podłączenia drenażu zawierającym drenik z trójdrożnym kranikiem, cylinder z miarką i worek zbiorczy. |

| Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. |
| --- |
| Zamawiający wymaga podania nazwy producenta, nazw systemów, numerów katalogowych zaoferowanych implantów oraz dołączenia katalogu zawierającego ceny jednostkowe. |  |
|  | L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |  |
|  | 1 | drenaż komorowy - zestaw | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto: ……………………………..

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

………………………………

(podpis i pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| Podpakiet 2 – zestaw do drenażu lędźwiowego, zewnętrzny |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wszystkie poniższe wymagania zamawiający uważa jako konieczne do spełnienia. |  |  |  |  |  |
| Nie spełnienie któregokolwiek z nich spowoduje automatyczne odrzucenie oferty |  |  |  |  |  |
| 1. | Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych. |  |  |  |  |  |  |  |
| Warunki przetargowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zestaw do drenażu lędźwiowego zawierający dren lędźwiowy nieprzepuszczający promieniowania rtg, impregnowany antybiotykiem wraz z igłą Touchy, łącznikiem Luer i zatyczką oraz zestawem do podłączenia drenażu zawierającym drenik z trójdrożnym kranikiem, cylinder z miarką i worek zbiorczy |

| Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. |
| --- |
| Zamawiający wymaga podania nazwy producenta, nazw systemów, numerów katalogowych zaoferowanych implantów oraz dołączenia katalogu zawierającego ceny jednostkowe. |  |
|  | L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |  |
|  | 1 | drenaż lędźwiowy - zestaw | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto: ……………………………..

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

………………………………

(podpis i pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| Pakiet 11 – mechanizm antysyfonowy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wszystkie poniższe wymagania zamawiający uważa jako konieczne do spełnienia. |  |  |  |  |
| Nie spełnienie któregokolwiek z nich spowoduje automatyczne odrzucenie oferty |  |  |  |  |  |
| 1. | Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych. |  |  |  |  |  |  |  |
| Zamawiający wymaga podania nazwy producenta, nazw systemów, numerów katalogowych zaoferowanych implantów oraz dołączenia katalogu zawierającego ceny jednostkowe. |
| Warunki przetargowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mechanizm kulkowy ze zintegrowanym łącznikiem obwodowym i jednym łącznikiem plastikowym prostym. Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych produktów. |
|  | L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |  |
|  | 1 | mechanizm antysyfonowy | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto: ……………………………..

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

………………………………

(podpis i pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| Pakiet 12 – Zastawka regulowana przepływem |
| --- |
| Wszystkie poniższe wymagania zamawiający uważa jako konieczne do spełnienia. |  |  |  |  |
| Nie spełnienie któregokolwiek z nich spowoduje automatyczne odrzucenie oferty |  |  |  |  |  |
| 1. | Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych. |  |  |  |  |  |  |  |
| Zamawiający wymaga podania nazwy producenta, nazw systemów, numerów katalogowych zaoferowanych implantów oraz dołączenia katalogu zawierającego ceny jednostkowe. |  |  |
| Warunki przetargowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zastawka regulowana przepływem dostarczana wraz z kompletem drenów (dokomorowy i obwodowy) Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych produktów. |  |  |  |
|  | L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |  |
|  | 1 | zastawka | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto: ……………………………..

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

………………………………

(podpis i pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| Pakiet 13 – Zestawy do drenażu bez antybiotyku, zewnętrzny |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podpakiet 1 – Zestaw do drenażu komorowego, zewnętrzny |  |  |  |  |  |  |
| Wszystkie poniższe wymagania zamawiający uważa jako konieczne do spełnienia. |  |  |  |  |
| Nie spełnienie któregokolwiek z nich spowoduje automatyczne odrzucenie oferty |  |  |  |  |  |
| 1. | Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych. |  |  |  |  |  |  |  |
| Warunki przetargowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zestaw do drenażu komorowego zawierający dren dokomorowy nieprzepuszczający promieniowania rtg, impregnowany barem wraz ze sztyletem do przeprowadzenia pod skórą, łącznikiem Luer i zatyczką oraz z zestawem do podłączenia drenażu zawierającym drenik z trójdrożnym kranikiem, cylinder z miarką i worek zbiorczy. |
| Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. |
| Zamawiający wymaga podania nazwy producenta, nazw systemów, numerów katalogowych zaoferowanych implantów oraz dołączenia katalogu zawierającego ceny jednostkowe. |  |
|  | L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |  |
|  | 1 | drenaż komorowy - zestaw | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto: ……………………………..

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

………………………………

(podpis i pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| Podpakiet 2 – zestaw do drenażu lędźwiowego, zewnętrzny |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wszystkie poniższe wymagania zamawiający uważa jako konieczne do spełnienia. |  |  |  |  |  |
| Nie spełnienie któregokolwiek z nich spowoduje automatyczne odrzucenie oferty |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Warunki przetargowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zestaw do drenażu lędźwiowego zawierający dren lędźwiowy nieprzepuszczający promieniowania rtg, impregnowany barem wraz z igłą Touchy, łącznikiem Luer i zatyczką oraz zestawem do podłączenia drenażu zawierającym drenik z trójdrożnym kranikiem, cylinder z miarką i worek zbiorczy |
| Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych systemów implantów. |
| Zamawiający wymaga podania nazwy producenta, nazw systemów, numerów katalogowych zaoferowanych implantów oraz dołączenia katalogu zawierającego ceny jednostkowe. |  |
|  | L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |  |
|  | 1 | drenaż lędźwiowy - zestaw | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto: ……………………………..

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

………………………………

(podpis i pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| Pakiet 14– pasta hemostatyczna. |
| --- |
| Wszystkie poniższe wymagania zamawiający uważa jako konieczne do spełnienia. |  |  |  |  |  |
| Nie spełnienie któregokolwiek z nich spowoduje automatyczne odrzucenie oferty |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Warunki przetargowe: Matryca hemostatyczna o pojemności 5 ml zawierającą w zestawie 1 strzykawkę o pojemności 5ml z matrycą żelatynową, 1 strzykawkę o pojemności 5ml do przygotowania matrycy wyposażoną w zintegrowane żeńskie złącze luer, 2 końcówki aplikatora, 1 końcówkę plastyczą z pamięcią kształtu, 1 fiolkę trombiny (ludzkiej) 2500 j.m., 1 bezigłowy łącznik fiolki, 1 ampułkę z 0,9% roztworem chlorku sodu, 5ml. Preparat biozgodny ulegający resorpcji w ciągu 6-8 tygodni; czas gotowości w do użycia do 8 godzin po zmieszaniu. Objętość gotowego preparatu 5ml |
| Zamawiający wymaga podania nazwy producenta, nazw systemów, numerów katalogowych zaoferowanych implantów oraz dołączenia katalogu zawierającego ceny jednostkowe. Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych produktów. |  |  |
| L.p Nazwa międzynarodowa J.m. Ilość Cena Netto Cena Brutto Wartość Netto Wartość VAT Wartość Brutto Producent/ Nazwa handlowa Numer Kat. 1 Pasta 5ml x 1szt Typu Floseal – Matryca hemostatyczna Szt. 50 RAZEM: Wartość brutto: …………………………….. Wartość brutto słownie: ……………………………………………………………………………………… W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego. ……………………………… (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 15– Zastawka lędżwiowa programowalna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wszystkie poniższe wymagania zamawiający uważa jako konieczne do spełnienia. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nie spełnienie któregokolwiek z nich spowoduje automatyczne odrzucenie oferty |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zamawiający wymaga podania nazwy producenta, nazw systemów, numerów katalogowych zaoferowanych implantów oraz dołączenia katalogu zawierającego ceny jednostkowe. |
| Warunki przetargowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZASTAWKA LEDŹWIOWA programowalna o zmiennym ciśnieniu otwarcia o wymiarze: 44x23x12mm z poszerzonym kołnierzem bocznym umozliwiajacym przyszycie zastawki w celu zapobiegniecia migracji zastawki. Zastawka ze zbiornikiem płynu mozgowo- rdzeniowego z mozliwoscią nakłucia , zestaw z drenem ledźwiowym o śr. wewnętrznej 0,7mm, zewnetrznej 1,5mm, długość 80cm. |  |
| DREN DOOTRZEWNOWY o otwartym końcu , kompatybilny z zastawkami Strata IIBurr Hole , długośc 90cm, ze znacznikami odległości , średnica zewnetrzna 2,5mm, wewnetrzna 1,3mm z pokryciem hydrofilnym Bio Glide. |  |

Dostawca zapewnia szkolenie personelu w zakresie aktualnych koncepcji wszczepiania i rozwoju oferowanych produktów.

|  | L.p | Nazwa międzynarodowa | J.m. | Ilość | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość Netto | Wartość VAT | Wartość Brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Numer Kat. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Zastawka | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Dren | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto: ……………………………..

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………

W cenie dostawy uwzględniono koszty transportu do zamawiającego oraz koszty rozładunku u zamawiającego.

………………………………

(podpis i pieczęć osób wskazanych 
w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo