DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

L. Dz. USK/DZP/PN-217/2017                                                                          Wrocław, dnia  05.02.2018 r.

Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Neurochirurgii – przetarg dwuletni

Nr sprawy: USK/DZP/PN-217/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz.1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pakiet 2 - Sprzęt neurochirurgiczny w zakresie czaszki

Podpakiet 4 – Zaciski do mocowania płata kostnego po kraniotomii

Pytanie 1 do pozycji 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zacisków ze stopu tytanu, mocowanych za pomocą nierozbieralnego aplikatora, systemem zapadkowym - sprężyną płaską, umieszczonych na ryflowanym trzpieniu? Średnice zacisków 11, 16 lub 20 mm (do wyboru przez Zamawiającego). Zacisk 16 i 20 mm z otworami na drenaż. Pakowane sterylnie, pojedynczo. Dynamometryczna konstrukcja nierozbieralnego aplikatora umożliwia zaciśnięcie z dużą siłą, stałą dla każdego zaciska.

Odpowiedzi:   zgodnie  z SIWZ.

Podpakiet 5 – Frezy do kraniotomu

Pytanie 1 do pozycji 1-3:

Prosimy o doprecyzowanie czy frezy powinny być kompatybilne z posiadanymi kraniotomami, tzn. dopuszczone i zalecane przez Producenta wiertarki?

Odpowiedzi:   zgodnie  z SIWZ.

Pytanie 2 do pozycji 1-3:

Prosimy o doprecyzowanie czy frezy z poz. 1-3 powinny być wielokrotnego użytku, tzn. posiadać instrukcję mycia, dezynfekcji i sterylizacji oraz dopuszczenie do powtórnej obróbki?

Odpowiedzi:   zgodnie  z SIWZ.

Podpakiet 6 – Frez do wiertarki

Pytanie 1 do pozycji 1-11:

Prosimy o doprecyzowanie czy frezy powinny być kompatybilne z posiadanymi kątnicami, tzn. dopuszczone i zalecane przez Producenta wiertarki?

Odpowiedzi:   zgodnie  z SIWZ.

Pytanie 2 do pozycji 1-8:

Prosimy o doprecyzowanie czy frezy z poz. 1-8 powinny być wielokrotnego użytku, tzn. posiadać instrukcję mycia, dezynfekcji i sterylizacji oraz dopuszczenie do powtórnej obróbki?

Odpowiedzi:   zgodnie  z SIWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia wyjaśnień SIWZ w treści oferty. Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ.

Pozostałe warunki zawarta w SIWZ pozostają bez zmian.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Zofia Widomska – Brycka

Z-ca Kierownika ds. Przetargów