Sygn. USK/DZP/PN-242/2017	                                                       Wrocław, 2018-01-24

Dotyczy: Wykonanie przeglądów okresowych sprzętu medycznego prod. SIEMENS w okresie 36 miesięcy, nr sprawy: USK/DZP/PN-242/2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

1.                   Pytanie dot. Zał. Nr 4 do SIWZ Wzór Umowy par. 3 zał. 3

Uprzejmie prosimy o dopisanie na końcu ustępu:  Wykonawca nie odpowiada za szkody i konsekwencje prawne wynikające z zmiany przez Zamawiającego planowanej daty przeglądu, w przypadku konieczności jego wykonania po terminie wskazanym przez producenta sprzętu.

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje zapis par. 3 ust. 3 wzoru umowy:

„Zamawiający jest uprawniony do zmniejszenia (zmiany) ilości sprzętu oraz planowanej daty przeglądu w stosunku do ustalonej w załączniku nr 1 do umowy. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Wykonawca nie odpowiada za szkody i konsekwencje prawne wynikające z zmiany przez Zamawiającego planowanej daty przeglądu, w przypadku konieczności jego wykonania po terminie wskazanym przez producenta sprzętu.”

2.                   Pytanie dot. Zał. Nr 4 do SIWZ Wzór Umowy par. 3 ust.4

Prosimy o potwierdzenie, że wskazany termin dotyczy godzin w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza że wskazany termin dotyczy godzin w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3.                   Pytanie dot. Zał. Nr 4 do SIWZ Wzór Umowy par. 3 ust.4 oraz ust.7 oraz ust.11

Prosimy o usunięcie wskazanych ustępów. Zwracamy uwagę, że tego rodzaju świadczenia / usługi nie są objęte przedmiotowym zamówieniem publicznym.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

4.                   Pytanie dot. Zał. Nr 4 do SIWZ Wzór Umowy par. 3 ust.6

Mając na uwadze przedmiot postępowania prosimy o doprecyzowanie zapisów przez dopisanie po słowach: „części zamienne” sformułowania: „ wymagane przez producenta do wymiany podczas przeglądu.”

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje zapis par. 3 ust. 6 wzoru umowy:

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć oraz wymienić części zamienne wymagane przez producenta do wymiany podczas przeglądu na fabrycznie nowe, certyfikowane przez producenta urządzeń”.

5.                   Pytanie dot. Zał. Nr 4 do SIWZ Wzór Umowy par. 3 ust.6

Prosimy o potwierdzanie, ze  części wymieniane podczas przeglądu mają być oryginalne, w oryginalnych opakowaniach.

Zaproponowany zapis pozwala na zabezpieczenie się Zamawiającego przed stosowaniem przez Wykonawcę części zamiennych pochodzących z wyeksploatowanych lub wycofanych z użytkowania aparatów, części wyeksploatowanych, nie testowanych wcześniej pod kątem prawidłowej pracy, tym samym eliminując sytuację wykorzystywania aparatu będącego własnością Zamawiającego jako swoistego urządzenia do testowania części niewiadomego pochodzenia. Uprzejmie informujemy, że na polskim rynku są firmy, które skupują stare aparaty w celu wykorzystania używanych części do naprawy innych aparatów.

Zwracamy uwagę, że instalowanie części zamiennych, nieznanego pochodzenia, innych niż przewidział producent, przez osoby nie posiadające odpowiedniej wiedzy popartej certyfikatami szkoleniowymi oraz doświadczenia, może prowadzić do sytuacji, w której określone prawem wymagania zasadnicze dla danego wyrobu nie zostaną spełnione, co może nieść ryzyko w sferze bezpieczeństwa, jakości czy niezawodności wyrobu medycznego oraz wpłynąć na ważność znaku CE wydanego dla tego wyrobu. Dodatkowo może niekorzystnie wpływać na funkcjonowanie pozostałych komponentów i prowadzić do awarii. Ponadto aparat, który nie odpowiada konfiguracji producenta (np. posiada części inne niż zalecane przez producenta) może nie spełniać wymogów przeglądowych.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ. Części nie muszą być oryginalne, lecz nowe, certyfikowane przez producenta.

6.                   Pytanie dot. Zał. Nr 4 do SIWZ Wzór Umowy par. 3 ust.12

Prosimy o usunięcie wskazanego ustępu. Terminy określone są w załączniku nr 1 A do umowy.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

7.                   Pytanie dot. Zał. Nr 4 do SIWZ Wzór Umowy par. 3 ust.13

Celem doprecyzowania zapisów prosimy o dopisanie po słowach: „dokonać wpisu w paszporcie technicznym urządzenia, wydać orzeczenia o sprawności urządzeń (certyfikat)” sformułowania: „o ile sprawność urządzeń znajduje potwierdzenie w ich stanie rzeczywistym”

Zwracamy uwagę, ze Przeglądy mają na celu ocenę stanu technicznego

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje zapis par. 3 ust. 13 wzoru umowy:

„Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu każdorazowej usługi, sporządzić raport serwisowy, jego kopię potwierdzoną przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego przekazać do Działu Utrzymania Obiektu, (nr faxu 71- 733 11 16, lub e-mail dsz@usk.wroc.pl), dokonać wpisu w paszporcie technicznym urządzenia, wydać orzeczenia o sprawności urządzeń (certyfikat), o ile sprawność urządzeń znajduje potwierdzenie w ich stanie rzeczywistym lub wskazać zakres uszkodzeń i czynności oraz części koniecznych do wykonania naprawy w raporcie serwisowym - oryginał dostarczony w terminie 14 dni od daty wykonania przeglądu technicznego do Działu Utrzymania Obiektu.”

8.                   Pytanie dot. Zał. Nr 4 do SIWZ Wzór Umowy par. 5 ust.5

Prosimy o nadanie następującego brzmienia:

„W razie opóźnienia w zapłacie Wykonawca jest uprawniony do naliczania odsetek ustawowych”

Zasadą obowiązującą w polskim prawie są odsetki ustawowe wynikające zarówno z kodeksu cywilnego jak i ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje zapis par. 5 ust. 5 wzoru umowy:

„W razie opóźnienia w zapłacie Wykonawca jest uprawniony do naliczania odsetek ustawowych”.

9.                   Pytanie dot. Zał. Nr 4 do SIWZ Wzór Umowy par. 5 ust.6

Prosimy o usunięcie sformułowania: „poręczenia oraz factoringu, jak również udzielać pełnomocnictw do występowania w imieniu Wykonawcy i odbioru w jego imieniu wynagrodzenia”.

Pragniemy zauważyć, że Zamawiający, nie ma prawa żądać tego rodzaju oświadczeń ze strony Wykonawcy. Byłoby to naruszenie ustawowej swobody prowadzenia działalności gospodarczej i nieuprawnione ograniczenie dostępu wykonawców do zamówień publicznych. W ustawie o działalności leczniczej ustawodawca określił zakres uprawnień Zamawiającego w tym zakresie – art.54 ustawy.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

10.               Pytanie dot. Zał. Nr 4 do SIWZ Wzór Umowy par. 5 ust.7

Prosimy o usunięcie słowa gwarantuje, które sugeruje odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, podczas gdy norma wynikającą z kodeksu cywilnego jest odpowiedzialność oparta na zasadzie winy.

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje zapis par. 5 ust. 7 wzoru umowy:

„Wykonawca nie może podwyższyć cen netto zaproponowanych w ofercie przez cały okres trwania umowy.”

11.               Pytanie dot. Zał. Nr 4 do SIWZ Wzór Umowy par. 6 ust. 1

Prosimy o weryfikację zapisów. Zwracamy uprzejmie uwagę, że części oraz warunki dotyczące gwarancji  przedstawione będą razem z ofertą na naprawę urządzenia. Producent przewiduje gwarancję 6 cio miesięczną.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

12.               Pytanie dot. Zał. Nr 4 do SIWZ Wzór Umowy par. 6

Prosimy o weryfikację zapisów przez usunięcie wskazanego paragrafu. Do usług przeglądów i konserwacji nie mają zastosowania przepisy dotyczące gwarancji i rękojmi.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

13.               Pytanie dot. Zał. Nr 4 do SIWZ Wzór Umowy par. 6 ust.4

Prosimy o potwierdzenie, że Strony w sposób pełny i wyczerpujący uregulowały podstawy i konsekwencje odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, poprzez uzupełnienie treści umowy o wskazany zapis: z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych wymienionych części, jak i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

14.               Pytanie dot. Zał. Nr 4 do SIWZ Wzór Umowy par. 6

Prosimy o doprecyzowanie warunków gwarancji przez dopisanie ustępu o treści:

Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone części obejmuje tylko wady/awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonej części, w szczególności wady konstrukcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte:

a.  uszkodzenia i wady dostarczanej części wynikłe na skutek:

- eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,

- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.)

c. materiały eksploatacyjne.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

15.               Pytanie dot. Zał. Nr 4 do SIWZ Wzór Umowy par. 7 ust.3 pkt a)

Wnosimy o usunięcie wskazanego punktu Postanowienie jest niezgodne z przepisami ustawy Pzp oraz ustawami z zakresu finansów publicznych. Interesy zamawiającego chroni w tym zakresie art.145 ustawy Pzp.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

16.               Pytanie dot. Zał. Nr 4 do SIWZ Wzór Umowy par. 7 ust. 3 pkt c)

Prosimy o usunięcie wskazanego punktu, ponieważ nie ma on zastosowania z uwagi na przedmiot zamówienia.

Analogiczna uwaga dotyczy par. 7 ust. 4 oraz ust.5

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

17.               Pytanie dot. Zał. Nr 4 do SIWZ Wzór Umowy par. 7 ust. 7

Uprzejmie prosimy o zastąpienie sformułowania: po upływie 90 dni od dnia obowiązywania zmian słowami: najwcześniej w dniu wejścia w życie zmian ustawowych. Nie ma najmniejszych podstaw Prawnych, żeby czekać ze zmianą waloryzacji wynagrodzenia 90 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje zapis par. 7 ust. 7 wzoru umowy:

„Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w  § 5 ust 2 może podlegać waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy na pisemny wniosek Wykonawcy skierowany do Zamawiającego wraz z uzasadnieniem oraz szczegółowym wyliczeniem wpływu zmiany na ponoszone przez Wykonawcę koszty wykonania zamówienia. Waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić najwcześniej w dniu wejścia w życie zmian ustawowych”.

18.               Pytanie dot. Zał. Nr 4 do SIWZ Wzór Umowy par. 8 ust. 1

Prosimy o doprecyzowanie zapisów przez dopisanie słowa: „bezzasadnie” przed słowami: „przerwie wykonywanie przedmiotu”.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

19.               Pytanie dot. Zał. Nr 4 do SIWZ Wzór Umowy par. 8 ust. 1

Prosimy o zmianę zgodnie z zasadami odpowiedzialności określonymi w polskim systemie prawnym tj. o  zastąpienie słów: „nie leżących po stronie Zamawiającego” słowami: „za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność”

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

20.               Pytanie dot. Zał. Nr 4 do SIWZ Wzór Umowy par. 8 ust.1

Poprośmy o zmniejszenie kary do 10%  tak, by odpowiadała ona praktyce stosowane zarówno w zamówieniach publicznych, jak i prywatnych. Tym bardziej, że Zamawiający zastrzegł jednocześnie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad zastrzeżone kary umowne, wiec jego interesy w tym zakresie są  w pełni chronione.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

21.               Pytanie dot. Zał. Nr 4 do SIWZ Wzór Umowy par. 8 ust.2

Prosimy o zmianę słowa: „opóźnienie/opóźnienia” na słowo: „zwłokę/zwłoki”. Zgodnie z art.476 Kodeksu cywilnego, Wykonawca odpowiada za opóźnienie, za które ponosi odpowiedzialność, czyli właśnie zwłokę

Analogiczna zmiana miałaby miejsce w par. 8 ust.6 tj. Prosimy o zastąpienie słów: „opóźnia się” słowami: „jest w zwłoce”.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

22.               Pytanie dot. Zał. Nr 4 do SIWZ Wzór Umowy par. 8 ust.2

Prosimy o zmianę zgodnie z zasadami odpowiedzialności określonymi w polskim systemie prawnym tj. o  zastąpienie sformułowania: „o ile nie  nastąpiło ono z winy Zamawiającego” słowami: „o ile  nastąpiło ono z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

23.               Pytanie dot. Zał. Nr 4 do SIWZ Wzór Umowy par. 8 ust.2

Wziąwszy pod uwagę, iż zastrzeżenie kar umownych ma na celu zdyscyplinowanie Wykonawcy a nie wzbogacenie Zamawiającego oraz fakt, że zastrzeżenie zbyt wysokich kar umownych negatywnie wpłynie na kalkulacje ryzyk oraz cenę oferowaną przez Wykonawcę zwracamy się z prośbą o miarkowanie kary względem wartości umowy. Proponujemy powszechnie stosowane 10% wartości umowy netto, przez dodanie sformułowania: „nie więcej niż 10% wartości umowy netto” – na końcu ustępu.

Podstawą powinno być odniesienie do konkretnej kwoty zgodnie z wyrokiem SN z 8 lutego 2007 I CSK 420/06 Sformułowanie art. 483 § 1 k.c. dopuszczające zastrzeżenie kary umownej w "określonej sumie" w sposób jednoznaczny prowadzi do wniosku, że kara ta powinna być w chwili zastrzegania wyrażona kwotowo. Dopuszczalne byłoby posłużenie się innymi miernikami wysokości, np. ułamkiem wartości rzeczy albo ułamkiem innej sumy (wartości kontraktu), jeżeli ustalenie kwoty byłoby tylko czynnością arytmetyczną, natomiast przyjęcie konstrukcji prawnej zakładającej ustalanie w przyszłości podstawy naliczania kary umownej nie byłoby zgodne z art. 483 § 1 k.c. i stanowiłoby inną czynność prawną.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

24.               Pytanie dot. Zał. Nr 4 do SIWZ Wzór Umowy par. 8 ust.3

Uprzejmie prosimy o dopisanie na końcu ustępu poniższego sformułowania:

Wykonawca ponosi odpowiedzialność bez ograniczeń umownych w zakresie w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza WYKONAWCY, niezależnie od podstawy prawnej dochodzonego roszczenia, wynikająca z realizacji umowy lub mająca z nią związek (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do rocznej wartości netto umowy. W przypadku uszkodzenia nośnika informacji odpowiedzialność nie obejmuje pokrycia kosztów odtworzenia utraconych danych. WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości użytkowania, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez ZAMAWIAJĄCEGO swoim kontrahentom oraz inne szkody o podobnym charakterze.

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

25.               Pytanie dot. Zał. Nr 4 do SIWZ Wzór Umowy par. 8 ust.6

Prosimy Zamawiającego o dopisanie przed słowem: „niezgodny” słowa: „rażąco”. Zwracamy uwagę Zamawiającego, że termin „niezgodny” jest szerokim zbiorem bliżej nieokreślonych sytuacji, w których Zamawiający może stwierdzić, że przedmiot umowy został wykonany w sposób niezgodny z zapisami umowy. Doprecyzowanie słowem „rażąco” wskazuje jednocześnie, że mowa jest o sytuacjach wyraźnie wskazujących na istotne przypadki nienależnie  a nie te o charakterze uznaniowym.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

26.               Pytanie dot. Zał. Nr 4 do SIWZ Wzór Umowy par. 8 ust.6

Prosimy o dopisanie na końcu ustępu następującej treści:

pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy do należytego wykonania umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w wyznaczonym dodatkowym i odpowiednim terminie, po bezskutecznym upływie tego terminu.

Tego rodzaju wcześniejsze wezwanie – w formie pisemnej i z wyznaczeniem odpowiedniego terminu - Wykonawcy do należytego wykonania umowy, zanim dojdzie do odstąpienia od umowy - które jest „najdrastyczniejszą” (nadzwyczajną) formą rozwiązania problemów występujących w trakcie wykonywania umowy - jest wskazaną, powszechną i należytą praktyką występującą tak na rynku umów prywatnych, jak i umów publicznych.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

27.               Pytanie dot. Zał. Nr 4 do SIWZ Wzór Umowy par. 12 ust.2

Zamawiający jako administrator danych osobowych zobowiązany jest powierzyć przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy; tylko wówczas Wykonawca może wykonywać swoje obowiązki wynikające z niniejszej umowy dot. świadczenia usług zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Brak takiego powierzenia przetwarzania danych osobowych uniemożliwi Wykonawcy złożenie oferty w postępowaniu.

Mając na uwadze powyższe prosimy o zastąpienie sformułowania: „Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że ewentualny dostęp do bazy danych osobowych USK nie jest równoznaczny z powierzeniem mu przetwarzania tych danych,” słowami: „Zamawiający, których jest administratorem danych osobowych, powierza niniejszym Wykonawcy przetwarzanie ww. danych w celu i w zakresie wynikającym z niniejszej umowy,”

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

28.               Pytanie dot. Zał. Nr 4 do SIWZ Wzór Umowy par. 2 ust.3 pkt a)

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotowa umowa na realizację usług przeglądów okresowych nie obejmuje napraw.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że przedmiotowa umowa na realizację usług przeglądów okresowych nie obejmuje napraw.

29.               Pytanie dot. Zał. Nr 4 do SIWZ Wzór Umowy par. 2 ust.1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania przeglądu zgodnie z zleceniami producenta, a w szczególności sprawdzenia najdroższych elementów aparatu, w tym układu lampy rtg, wg instrukcji wytwórcy aparatu, w trybie serwisowym. Zwracamy uwagę, że niepełna procedura przeglądu może skrócić żywotność aparatu, spowodować, że eksploatacja będzie niebezpieczna dla pacjentów i operatorów oraz być przyczyną wcześniejszego zużycia się szczególnie kosztownych podzespołów jak:  lamp rtg , detektorów promieniowania i przez to  narazić Zamawiającego na znaczne koszty, niewspółmierne do kosztów przeglądu aparatu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wymaga wykonania przeglądu zgodnie z zleceniami producenta, a w szczególności sprawdzenia najdroższych elementów aparatu, w tym układu lampy rtg, wg instrukcji wytwórcy aparatu, w trybie serwisowym.

30.               Pytanie dot. Zał. Nr 1a do SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nabył  urządzenie wraz z kompletnym oprogramowaniem użytkowym w obrębie wykupionych licencji a od Wykonawcy oczekuje posiadania stosownych kodów i kluczy serwisowych (które są odrębnie licencjonowane w stosunku do oprogramowania użytkowego) niezbędnych do wykonania pełnej procedury przeglądowej danego urządzenia, jeżeli dotyczy.

Brak wyraźnego rozdzielenia oprogramowania użytkowego od serwisowego może skutkować problemami interpretacyjnymi, która ze stron (Zamawiający czy Wykonawca) odpowiedzialna jest za posiadanie odpowiednich licencji do korzystania z oprogramowania serwisowego, niezbędnego do wykonanie pełnej procedury przeglądowej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że  nabył  urządzenie wraz z kompletnym oprogramowaniem użytkowym w obrębie wykupionych licencji a od Wykonawcy oczekuje posiadania stosownych kodów i kluczy serwisowych (które są odrębnie licencjonowane w stosunku do oprogramowania użytkowego) niezbędnych do wykonania pełnej procedury przeglądowej danego urządzenia, jeżeli dotyczy.

31.               Pytanie dot. Zał. Nr 1a do SIWZ kolumna Planowana data pierwszego przeglądu

Uprzejmie prosimy o weryfikację poprawności dat przeglądów.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1a zamieszczając jego zmienioną treść na stronie internetowej.

32.               Pytanie dot. Zał. Nr 1a do SIWZ kolumna Częst. Przeglądu oraz Załącznik nr 1 Formularz cenowy kolumna planowana ilość w okresie 36 miesięcy.

Uprzejmie prosimy o weryfikację zapisów. Zwracamy uprzejmie uwagę, że dla stacji Syngo XWP i Syngo MMWP producent zaleca 1 przegląd rocznie.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1 zamieszczając jego zmienioną treść na stronie internetowej.

33.               Pytanie dot. Zał. Nr 4 do SIWZ Wzór Umowy par. 8 ust.2

Prosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,2%

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

34.  Pytanie dot. Zał. Nr 4 do SIWZ Wzór Umowy par. 2 ust.3a tiret 5

Prosimy o weryfikację zapisów we wskazanym tiret. przewód uziemiający jest elementem zewnętrznej instalacji zasilającej i nie jest częścią urządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis par. 2 ust. 3a tiret 5 wzoru umowy na następujący:

„     -	sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego włącznie ze sprawdzeniem przewodu zasilającego”

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Zofia Widomska – Brycka

Z-ca Kierownika ds. Przetargów