## Pakiet 1
Pakiet nr 1
Lp. | Nazwa | J.M | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | vat | Wartość brutto | Zużycie 8 m-c | NR KATALOGOWY
1 | Pęseta mikrochirurgiczna jednorazowa do usuwania błony granicznej wewnętrznej vertykalna 20G, 23G, 25G | op.=6 szt. | 12 | [5 empty] | 5
2 | Mikronożyczki pionowe vertykalne 20G, 23G | op.=6 szt. | 2 | [5 empty] | 1
3 | Szpatułki delaminacyjne tępo zakończone 23G | op.=6 szt. | 2 | [5 empty] | 1
4 | Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji metodą małego cięcią, wykonywanych na sprzęcie Infiniti; skład zestawu w załączniku; | zestaw | 800 | [5 empty] | 414
5 | Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji kompatybilny z aparatem Centurion f. Alcon | zestaw | 2000 | [5 empty] | 593
6 | Nóż do witrektomii przedniej kompatybilny z aparatem Infiniti. | op.=6szt. | 6
7 | Nóż witrektomii przedniej 23g, 4000 c/m.OP=6SZT. | op | 3
8 | Nóż skośny 15 st., 22,5 st. | op.=6szt. | 50 | [5 empty] | 14
9 | Nóż typu Slit - nóż zakrzywiony do otwarcia komory przedniej oka, o kalibracji poprzeczn.: 2,2mm: obustronnie ostrzonych krawędz. tnących przechodzących poza najszerszą część ostrza, z 2 mm znacznikiem głębokości, wykończony matowo | op.=6szt. | 10 | [5 empty] | 3
10 | Nóż typu Slit - nóż zakrzywiony do otwarcia komory przedniej oka, o kalibracji: 2,4 mm; obustronnie ostrzone ze znacznikiem głębokości na 2 mm, równomiernie matowy | op.=6szt. | 70 | [5 empty] | 37
11 | Nóż tunelowy typu Crescent o szer. 2,3 mm | op.=6szt. | 20 | [5 empty] | 11
12 | nóż typu disc zagięty o części tnącej w kształcie koła i średnicy poniżej 3 mm | op.=6szt. | 2 | [5 empty] | 1
13 | Nóż typu Side Port- nóż grotowy, przeznaczony do paracentezy, o poprzecznej kalibracji: 1,0 mm; 1,2 mm; o obustronnie ostrzonej krawędzi tnącej, wykończony matowo |  | 120 | [5 empty] | 66
14 | jednorazowy zestaw trokarów 23 G ONE-STEP (3 szt.) z 4 – mm kanulami z zaworkami, oraz kaniulą do vertingu. Ostrze typu V-LANCE (grotowe) | op=12zest. | 7 | [5 empty] | 4
15 | Nóż grotowy typu V-lance, prosty o kalibracji i 20G | op.=6szt. | 56 | [5 empty] | 37
[5 empty] | SUMA | 0 |  | 0 | 1187
Skład zestawu z poz 4
kaniula 25G 1 szt.
kaniula do hydrosekcji 27G 1 szt.
obłożenie stolika 140 x 140 cm 1 szt.
cystotom 23G 1 szt.
obłożenia pacjenta 100 x 120 cm 1 szt.
kaseta kompatybilna ze sprzętem Infiniti 1 szt.
nóż side port 1,2 mm 1 szt.
nóż slit 2,4 mm 1 szt.
osłonka na oko 1 szt.
Tip 0,9 typ Mini Tip 45 1 szt.
kieliszek 60 ml 1 szt.
fartuch 1 szt.
fartuch L pakiet wierzchni 1 szt.
ocznik 1 szt.
gaziki 8 x 8 cm 10 szt.
mikrogąbki 1 szt.
przylepiec 2,5 x 13 cm 1 szt.
strzykawka 10 ml, dwuczęściowa 1 szt.
strzykawka 2 ml, trzyczęściowa 2 szt.
ręcznik papierowy 1 szt.
Skład zestawu z poz 5
kaniula 25G 1 szt.
kaniula do hydrosekcji 27G 1 szt.
obłożenie stolika 140 x 140 cm 1 szt.
cystotom 23G 1 szt.
obłożenia pacjenta 100 x 120 cm 1 szt.
kaseta 1 szt.
nóż side port 1,2 mm 1 szt.
nóż slit 2,4 mm 1 szt.
osłonka na oko 1 szt.
Tip 30 1 szt.
kieliszek 60 ml 1 szt.
fartuch 1 szt.
fartuch L pakiet wierzchni 1 szt.
ocznik 1 szt.
gaziki 8 x 8 cm 10 szt.
mikrogąbki 1 szt.
przylepiec 2,5 x 13 cm 1 szt.
strzykawka 10 ml, dwuczęściowa 1 szt.
strzykawka 2 ml, trzyczęściowa 2 szt.
ręcznik papierowy 1 szt.

## Pakiet 2
Pakiet nr 2 - Akcesoria do urządzenia ASSOCIATE lub EVA firmy DORC
Lp. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | vat | Wartość brutto | NR KATALOGOWY
1 | Kaseta jednodniowa (1 op.=5 szt) | op | 20
2 | Kaseta jednorazowa (1 op.=5 szt.) | op | 20
3 | Dreny PCV do kasety jednodniowej (1 op.=6 szt.) | op | 35
4 | Dreny silikonowe do kasety jednodniowej (1 op.=6 szt. | op | 1
5 | Zestaw do fako:- igła do fako 0,8mm, 30º , rękaw irygacyjny; komora testowa; klucz do igły (1 op.=3 zestawów), ZESTAW WIELORAZOWY DO 20 RESTERYLIZACJI | op | 5
6 | Klucz do igły fako wielorazowy 1 szt. | szt | 2
7 | Kabel do endodiatermii szt. | szt | 7
8 | Akcesoria do oleju i powietrza
9 | Zestaw do usuwania oleju do aparatu Associate (1op.=6 szt.) | op | 20
10 | Zestaw do podaży oleju silikonowego bezpośrednio do podłączenia do szklanej strzykawki gotowej do użycia, wyjaławiane za pomocą tlenku etylenu, jednorazowego użytku zawierający gwintowany stabilizator zamknięcia, pierścień adaptera do podłączenia do strzykawki w postaci nakrętki, dren wysokociśnieniowy o długości 200 cm, łącznik do pompy do podawania oleju silikonowego kompatybilny z aparatem DORC kompatybilny z aparatem ASSOCIATE i EVA | szt | 215
11 | Kaniula do podaży oleju, 7mm | op | 10
12 | Kaniula do usuwania oleju | op | 10
13 | Dren do wymiany płyn-gaz z filtrem typu GPC (1 op.=6 szt.) | op | 130
14 | Akcesoria 20G
15 | Witrektom pneumatyczny 20G, op.=6 szt. | op | 10
16 | Światłowód typu Total View, 20G op.=6 szt. | op | 10
17 | Zestaw do witrektomii(Associate): kaseta jednroazowa, witrektom20G, światłowód panoramiczny, sterylna osłona na aparat (1 op.=6 szt.) | op | 25
18 | Zestaw do witrektomii: EVA kaseta jednroazowa, witrektom20G, światłowód dren VGPC, sterylna osłona na aparat (1 op.=6 szt.) | op | 25
19 | Akcesoria 23G
20 | Zestaw do witrektomii 23G do aparatu EVA składający się z: witrektomu pneumatycznego 23 G 8000 cięć/minutę, światłowodu typu Shielded panoramicznego, kasety jednorazowej, zestawu trokarów one step, trójnika, sterylnej naklejki na ekran, sterylnej osłony na pilota, drenu do podaży powietrza, konektora luer-lock (1 op.=6 szt.) | op | 15
21 | Witrektom pneumatyczny 23G op.=6 szt. | op | 18
22 | Światłowód typu Total View 23G 1op.=6 szt. | op | 10
23 | Zestaw do witrektomii (EVA): kaseta jednorazowa, witrektom23G, światłowód panoramiczny, sterylna osłona na aparat (1 op.=6 szt.) | op | 25
24 | Zestaw do witrektomii (Asociate): kaseta jednorazowa, witrektom23G, światłowód panoramiczny, sterylna osłona na aparat (1 op.=6 szt.) | op | 60
25 | Uniwersalny dren infuzyjny do systemu 23G(infuzja dowolnym portem 23G) (1 op.=5 szt.) | op | 30
26 | Zestaw trokarów TWO STEP 23G:- 3 szt. prowadnica z trokarem 23G i zaworem silikonowym,- uniwersalny dren infuzyjny (1 op.=5 zestawów) | op | 5
27 | Endodiatermia 23 G | szt | 1
28 | Akcesoria 25G
29 | Zestaw do witrektomii 25G do aparatu EVA składający się z(OneStep): witrektomu pneumatycznego 25 G 8000 cięć/minutę, światłowodu typu Shielded , kasety jednorazowej, zestawu trokarów one step, sterylnej naklejki na ekran, sterylnej osłony na pilota, drenu do podaży powietrza, konektora luer-lock (1 op.=6 szt.) | op | 5
30 | Zestaw trokarów ONE STEP 25G:- 3 szt. nóż z trokarem 25G i zaworem silikonowym,- uniwersalny dren infuzyjny (op.=5 szt.) | op | 5
31 | Endodiatermia 25G | szt | 1
32 | Witrektom pneumatyczny Hight Speed 25G - sterylny (1 op.=6 szt.) | op | 6
33 | Światłowód panoramiczny 25G - sterylny (1op.= 6 szt.) | op | 2
34 | Akcesoria 27G
35 | Witrektom pneumatyczny Hight Speed 27G (1 op.=6 szt.) | op | 1
36 | Światłowód panoramiczny 27G / 0.4 mm (1 op.=6 szt.) | op | 1
37 | Endodiatermia, prosta, punktowa 27G / 0,4 mm | szt | 1
38 | Zestaw 27G: zestaw zawierający 3 trokary z zaworami i ostrą prowadnicą oraz uniwersalnym drenem infuzyjnym, witrektom pneumatyczny 27G (2500 cięć/min.), światłowód panoramiczny 27G, jednorazowa mikropęseta Eckardt End-gripping 27G (1 op.=5 zestawów) | op | 1
39 | Zestaw 3 trokarów 27G / 0,4 mm z zaworami i ostrą prowadnicą oraz uniwersalnym drenem infuzyjnym (1 op.=5 szt) | op | 1
40 | Światłołowód podwójny typu Chandelier 27G (1 op.=6 szt). z ostrą prowadnicą do umieszczenia w gąłce ocznej | op | 1
41 | Wolno resorbowalny wiskoelastyczny żel wykorzystywany do chirurgii jaskry : -hialuronian sodu, stężenie 22,5% - 0,6 ml - lepkość (100-200000) mPas - masa cząsteczkowa 2 x106 Daltonów -3x106 Daltonów -uzyskiwane metodą biofermentacji, -22,5% - 0,6 ml | szt | 20
42 | Fluorowany w 100% perfluorokarbon zawierający izomery perfluorodekaliny (95-100%), związków perfluorocykloheksylu z alkanami (perfluorocykloheksylobutan < 4%, perfluorohydrindan < 2%).Objętość : 5ml, Wskaźnik refrakcji (20°C): 1,313 -1,316, Gęstość (20°C): 1,908-1,960 g/ml fiolka 5ml | szt | 360
43 | Mikroimplant do operacji przeciwjaskrowej do oka lewego i prawego (do wyboru przez zamawiającego), wykonany z tytanu chirurgicznego, niemagnetycznego, pokryty heparyną. Średnica 120μm, wymiary 0,33x1,0mm, waga 60μg, trzy łuki retencyjne zapewniające bezpieczne mocowanie. Jeden sterylny implant w aplikatorze, gotowy do implantacji | szt | 8
[5 empty] | SUMA | 0

## Pakiet 3
Pakiet nr 3 - Akcesoria witreoretinalne
Lp. | Nazwa | J.M | ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | vat | Wartość brutto | NR KATALOGOWY
1 | Nóż MVR 23G zakrzywiony op=6szt | op | 70
2 | Nóż MVR 20G prosty op=6szt | op | 5
3 | Infuzja boczna wzmocniona do podaży oleju 4mm 1op=5szt | op | 10
4 | Infuzja boczna wzmocniona do podaży oleju 6mm 1op=5szt | op | 65
5 | Jednorazowa sonda laserowa kierunkowa z wysuwaną końcówką zakrzywiona 20G typu Alcon, pakowane po 6szt. | op | 10
6 | Jednorazowa sonda laserowa kierunkowa z wysuwaną końcówką 23G typu Alcon, pakowane po 6szt. | op | 10
7 | Jednorazowa sonda laserowa kierunkowa z wysuwaną końcówką 25G typu Alcon, pakowane po 6szt | op | 2
8 | Pęseta Eckardt do ILM łapiąca końcem jednorazowa20, 23 25G pakowane po 5szt | op | 6
9 | Mikropęseta Eckardt 27G pakowane po 5 szt | op | 1
10 | Jednorazowe zatyczki do portów 1 op=10szt | op | 5
11 | Kanula do podaży dekaliny 20G (1op=5szt) | op | 20
12 | Kanula do podaży dekaliny 23G (1op=5szt) | op | 20
13 | Kaniula 20G i 23G typu Soft tip kompatybilna z igłą fletową 1281.C firmy DORC zakończona silikonem z napylonym pyłem diamentowym (1op=5szt) | op | 30
14 | Kaniula 23G do kompatybilna z igłą fletową 1281.C firmy DORC zakończona silikonem (1op=5szt) | op | 30
15 | Rezerwuary do igły fletowej 1281.C (1op=10szt) | op | 1
16 | Kaniula 25G do kompatybilna z igłą fletową 1281.C firmy DORC zakończona silikonem (1op=5szt_) | op | 4
17 | Zestaw 23G typu Eckardt TWO STEP:- kaniula narzędziowa 3szt, kaniula infuzyjna 2szt , tępy Insertor 3szt, dren infuzyjny 1szt ,zatyczki (długie) 3szt ,zatyczki (krótkie) 3szt, znacznik odległości, pęseta do wyjmowania trokarów, pudełko do sterylizacji 1szt. | op | 1
18 | Kaniula do iniekcji podsiatkówkowych 23 G z wysuwaną końcówką podsiatkówkowa 41 G (1 opak. = 5 szt.) | op | 3
19 | Jednorazowy światłowód kompatybilny z narzędziami firmy DORC 1286,WFT i 1286,MFT oraz z aparatem Associate (1 opak. = 6 szt.) | op | 1
20 | Brilliant blue G - r-r sterylny z dodatkiem polietylenoglikolu o stężeniu 4 %, rozcieńczony w 0,9% NaCl; 0,25mg/ml-0,5 ml (1op=5fiolek) | op | 7
21 | Roztwór błękitu trypanu , o stężeniu 0,15%,brilant blueG o stężeniu 0,025%, politylenoglikolu o stezeniu 4% rozcieńczonych w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego; osmolarność 338mOsm/kg; 0,15 % + 0,025 %+4% ampułko-strzykawka pojemność 0,5ml (1op-5szt) | op | 55
22 | Rezerwuary do igły fletowej 1281.A firmy DORC(1op=10szt) | op | 3
23 | Końcówka wielorazowa do igły fletowej 1281.A firmy DORC 23G i 20G | szt | 12
24 | Soczewka do gonioskopii chirurgicznej: powiększenie 1.2X, średnica powierzchni kontaktowej 9 mm, średnica pierścienia 14 mm, długość rączki 84 mm, ruchomy mechanizm nie obciążający rogówki zapewniający brak zniekształceń Błony Descemeta i zachowanie kształatu komory przedniej | szt | 1
25 | Pęsetka do implantacji soczewek typu Artisan, wykonana z tytanu, rękojeść płaska, żłobiona | szt | 1
[5 empty] | Suma | 0 |  | 0

## Pakiet 4
Pakiet nr 4 - Jednorazowe obłożenia okulistyczne
Lp. | Nazwa | JM | ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | vat | Wartość brutto | Zużycie 8 m-c | NR KATALOGOWY
1 | Jednorazowy zestaw do injekcji doszklistkowych: - obłożenie na stół 75 x 90 cm – 1 szt. - obłożenie z otworem na oko o wymiarze 10 x 10 cm z przylepcem o wymiarze 50 x 60 cm - 1 szt. - rozwórka Baraquer jednorazowa– 1 szt. - metalowy znacznik odległości 3mm od rąbka - 1 szt. - papierosy– 2 szt | op | 600
2 | Jednorazowy zestaw do witrektomii: -Obłożenie na pacjenta około 150x150cm (sączek torebka foli) – 1szt. -Obłożenie na stolik – 1szt. obłożenia na oparcia fotela operacyjnego -o wymiarach 50x25 cm - 2 szt.-Gaziki – 5szt. -Opatrunek na oko – 1szt -Osłonka plastikowa na oko – 1szt. -Fartuch dla operatora (XL) – 3szt -Kranik luer lock – 1szt. -Strzykawka 3ml – 1szt. -Strzykawka 5 ml – 2szt. -Papierosiki - 5szt. -Strzałki spongostanowe -10szt. -Kubeczek plastikowy 60ml – 2szt. - plastry 2szt. - obłożenie na stolik Mayo 1szt. | op | 1500
[5 empty] | Suma | 0 |  | 0 | 0

## Pakiet 5
Pakiet nr 5- Soczewki zwijalne akrylowe hydrofobowe o zawartości wody do 0,5%
Lp. | Nazwa | ilość | Jednostka miary | Cena netto | stawka vat | Cena brutto | Wartość netto | vat | Wartość brutto | Zużycie 8 m-c | NR KATALOGOWY
1 | soczewka jednoczęściowa, wraz z kartridżem do implantacji, akrylowa, hydrofobowa o zawartości wody do 0,5%, ukątowanie części haptycznych 0 stopni, wielkość optyki 6,0 mm, długość całkowita 13mm, zakres dioptrażu dla optyki 6,0 mm od 6,0-34,0 D (od31-40;co 1,0 D) współczynnik refrakcji 1,55 | 1200 | szt.
2 | soczewka jednoczęściowa z optyką asferyczną zapakowana fabrycznie do indżektora w systemie proloaded, akrylowa, hydrofobowa, o zawartości wody do 0,5%, z chromoforami filtrującymi promieniowanie UV i światło niebieskie, ukątowanie części haptycznych 0 stopni średnica optyki 6,0 mm, długość całkowita 13mm współczynnik refrakcji 1,55 | 100 | szt.
3 | soczewka jednoczęściowa z optyką asferyczną wraz z kartridżem do implantacji, akrylowa, hydrofobowa, o zawartości wody do 0,5%, z chromoforem filtrującym promieniowanie UV, ukątowanie części haptycznych 0 stopni średnica optyki 6,0 mm, długość całkowita 13mm współczynnik refrakcji 1,55 | 540 | szt.
4 | DZIERŻAWA(*) | 12 | miesiąc
5 | DZIERŻAWA(**) | 12 | miesiąc
[6 empty] | Suma | 0 |  | 0
KOMIS
Zamawiający wymaga dołączenie do pakietu trzech systemów implantacyjnych (indżektor + pęseta)
Zamawiający wymaga dostarczenia do pakietu biometru optycznego scharakteryzowanego poniżej w celu prawidłowej kalkulacji mocy soczewki.
(* *)BIOMETR OPTYCZNY, OKULISTYCZNY
1.Aparat wykonujący następujące pomiary gałki ocznej:
Pachymetria CCT-pomiar grubości rogówki w zakresie 300-800 µm.
Głębokość komory AD-pomiar głębokości komory przedniej od tylnej ściany rogówki do przedniej torebki soczewki w zakresie 1,5-5,5mm.
Grubość soczewki LT-pomiar grubości soczewki naturalnej w zakresie 0,5do 6,5 mm
Długość gałki ocznej AL. w zakresie 14 do 32mm.
Keratometria -pomiar keratometrii w zakresie promieni krzywizny rogówki 5 do 10,5 mm. Pomiar z wykorzystaniem 32 punktów testowych na 2 okręgach.
Pomiar odległości White-to-White w zakresie 7-16mm.
Pomiar szerokości źrenicy w zakresie 2-13mm.
Pomiar przesunięcia środka geometrycznego tęczówki od osi widzenia.
Pomiar przesunięcia środka geometrycznego źrenicy od osi widzenia.
Pomiar grubości siatkówki w osi widzenia.
2.Wszystkie pomiary wykonywane bezkontaktowo, automatycznie w jednym teście.
3. Aparat wyposażony w tryb pomiarowy DCM ( Dense Catarakt Mode) do pomiarów w gęstych zaćmach.
4.Moduł programowy do obliczania mocy wszczepionych soczewek IOL zawierający formuły kalkulacji: Olsen, Haigis Hoffer Q, Holiday 1, SRK/T, SRK II, Masket,
Modified Masket, Shammas No-History
5.Interfejs do przesyłania danych do formuł zewnętrznych: Holiday IOL Consultant Professional, Okulix
6. Biometr działajacy w oparciu w zewnętrzny komputer PC z systemem Windows.
7. Oprogramowanie i wydruki w języku polskim. Baza danych pomiarowych i wyliczonych soczewek.
8.Biometr w komplecie ze stolikiem z elektryczną regulacją wysokości. Oparcie na głowę pacjenta. Zasłonki dla prawego i lewego oka.
9.Komputer PC z drukarką do współpracy z biometrem.
(*)Aparat do emulsyfikacji zaćmy wyposażony w przełącznik nożny, śródoperacyjną kontrolę wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego i głowice do automatycnej implantacji soczewki sztucznej do oka pacjenta za pomocą przełącznika nożnego
1.Personalizowane możliwości usuwania zmętniałej soczewki.
2. Głowica z ultradźwiękowymi oscylacjami skrętnymi, które mogą być używane oddzielnie, łącznie, albo naprzemiennie z tradycyjną funkcją fakoemulsyfikacji,
3. Aktywny układ płynowy z szybką i płynną regulacją przepływu irygacji, sterowany za pośrednictwem panelu przedniego, przełącznika nożnego lub pilota zdalnego sterowania.
4. Programowalne ustawienie docelowej wartości IOP.
5. Wspomagane mechanicznie wprowadzanie soczewki wewnątrzgałkowej z pomocą lekkiej, wyjaławialnej w autoklawie głowicy.
6. Nóż do witrektomii przedniej 23g 4000 cięć/min.
7. Możliwość koagulacji bipolarnej.
8. Liniowe sterowanie wprowadzaniem soczewki wewnątrzgałkowej za pomocą bezprzewodowego przełącznika nożnego
9. Programowalny, ciśnieniowy reflux (przepływ wsteczny), uruchamiany przez przełącznik nożny.
10. Możliwość ustawiania pożądanego poziomu ciśnienia wewnąrzgałkowego( IOP), podciśnienia i szybkości przepływu aspiracji w krokach fako, I/A i Vit,
11. Możliwość przełączania kroków zabiegu za pomocą ekranu dotykowego, pilota zdalnego sterowania lub przełącznika nożnego.
12. Emitowanie różnych sygnałów dźwiękowych w celu potwierdzenia stanu operacyjnego urządzenia.
13. Potwierdzanie głosowe w języku polskim podczas zmiany kroku zabiegowego lub trybu pracy.
14. Kolorowy monitor LCD z aktywną matrycą i płaskim ekranem dotykowym, z możliwością pochylania.

## Pakiet 6
Pakiet nr 6
Lp. | Nazwa | ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | vat | Wartość brutto | NR KATALOGOWY
1 | Zestaw wiskoelastyków do fakoemulsyfikacji zaćmy: chondroityny siarczan 4% z hialuronianem sodu 3% + hialuronian sodu 1% - roztwór sterylny; dawka 0,35ml + 0,4ml | 170 | szt.
2 | Hialuronian sodu - wiskoelastyk kohezyjny odtwarzający komorę zapewniający przestrzeń w czasie zabiegów; r-r sterylny, dawka 1% - 0,0085g/0,85ml | 3000 | szt.
3 | Soczewka toryczna do korekcji astygmatyzmu, jednoczęsciowa, z materiału hydrofobowego, stopień uwodnienia do 0,5 %, z filtrem światła niebieskiego. Moc cylindra 1,5D , 2,25 D, 3,0 D, 3,75 , 4,50D , 5,25D , 6,0D, Długość calkowita 13mm, optyka 6 mm Współczynnik refrakcji : 1,55 | 5 | szt.
4 | soczewka wieloczęściowa wraz z kartridżem do implantacji, akrylowa, hydrofobowa, o zawartości wody do 0,5 %, części haptyczne z PMMA o ukątowaniu 5 – 10 stopni, wielkość optyki 6 ,0, długość całkowita 13,0 mm, Zakres dioptrażu od minus 5D do plus 30D ( od plus 6 do plus 30 co 0,5D), współczynnik refrakcji 1,55 lub więcej | 25 | szt.
5 | Roztwór sterylny Banlanced Salt Solution 500 ml w opakowaniu | 1500 | szt.
[5 empty] | SUMA | 0 |  | 0
Do pozycji nr 3 zamawiający wymaga dostarczenia jednego zestawu narzędzi do markowania oka w trakcie zabiegu oraz 2 markery jednorazowe do każdej soczewki
Zamawiający wymaga dołączenie do pakietu dwóch systemów implantacyjnych (indżektor + pęseta)

## Pakiet 7
Pakiet 7 - Soczewki zwijalne tylnokomorowe hydrofilne
Lp. | Nazwa | ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | vat | Wartość brutto | Zużycie 8 miesiecy | NR KATALOGOWY
1 | SOCZEWKA TYLNOKOMOROWA, ZWIJALNA, FABRYCZNIE ZAPAKOWANA DO CARTRIDGA DOSTARCZANA WRAZ Z INJEKTOREM: - hydrofilna 26%, asferyczna - zakres dioptrażu od +10,0 do +30,0D co 0,5D - stała A =118,5 - indeks refrakcji 1,46 - średnica optyczna/średnica całkowita: 6,15mm/10,75mm - cztery hapteny stabilizujące soczewkę - implantacja injektorem jednorazowy na cięcie 2,2mm | 290 | szt. | [5 empty] | 90
2 | SOCZEWKA PRZEDNIO KOMOROWA AFAKIJNA MOCOWANA DO TĘCZÓWKI WRAZ Z IGŁĄ IMPLANTACYJNĄ : - soczewka afakijna - materiał: PMMA - dostępna w następujących wielkościach (średnica optyczna/średnica całkowita) : 5,4/8,5 mm, 4,4/6,5mm, 4,4/7,5mm - Zakres mocy + 2 D do +30D - zakres mocy „ połówkowych” +14,5 D do + 24,50 D | 4 | szt. | [5 empty] | 0
[5 empty] | Suma | 0 |  | 0
KOMIS

## Pakiet 8
Pakiet 8-Soczewki zwijalne tylnokomorowe hydrofilne
Lp. | Nazwa | ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | vat | Wartość brutto | NR KATALOGOWY
1 | Soczewka wewnątrzgałkowa jednoczęściowa: Multifokalna+system implantacyjny: -trifokalna, hydrofilna, filtr światła niebieskiego. Zakres mocy: +10,0D-+35,0D co 0,5D. Moce dodatkowe +1,75D i +3,5D. StałaA 118,5, średnica części optycznej 6-6,15mm, średnica całkowita 10,75-11,4mm, angulacja 5 stopni, implantacja przez cięcie nie większe niż 2,2mm. | 4 | szt.
2 | soczewka wewnatrzgałkowa do korekcji braku tęczówki wykonana z PMMA z otworami w częściach haptycznych umożliwiających podszycie; zakres mocy +1 do +30 dioptrii, dostępna w kolorach brązowym, niebieskim i zielonym | 3 | szt.
[5 empty] | SUMA: | 0 |  | 0

## Pakiet 9
Pakiet nr 9- Soczewki akrylowe z otworem w części haptycznej
Lp. | Nazwa | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | vat | Wartość brutto | Zużycie 8 m-c | NR KATALOGOWY
1 | Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna jednoczęściowa, akrylowa, hydrofilna, asferyczna z zestawem do implantacji: • średnica optyczna 6,0 mm; • długość całkowita 13 mm; • stopień uwodnienia 26%; • angulacja 9º; • dioptraż od -10.0 D do +40.0 D; • implantacja przez cięcie 2,2 mm, • dwie części haptyczne w których znajdują się po dwa otwory stabilizujące soczewkę w każdej z dwóch części haptycznych. | 400 | szt | [5 empty] | 317
2 | pęseta do kapsuloreksji jednorazowa kompatybilna z cięciem 1.6-1.8 mm ZAGIĘTA Z ZĄBKIEM, CZĘŚĆ CHWYTNA RĘKOJEŚCI PŁASKA KARBOWANA. Długość całkowita 99mm | 3 | op. A 12 szt.
[5 empty] | Suma: | 0 |  | 0 | 317
Komis

## Pakiet 10
Pakiet nr 10- Akcesoria okulistyczne 1 - na pozycje
Lp. | Nazwa | Ilość | Rozmiar/dawka | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | vat | Wartość brutto | NR KATALOGOWY
pakiet 10 poz 1 | Gaz śródoperacyjny do wielokrotnej podaży SF6 (sześciofluorek siarki) - zestaw (cylinder 75 ml, strzykawka 50-60 ml z filtrem 0,2 μm , konektor, kaniula 30 G, 4 filtry apirogenne opaska na nadgarstek x4 | 20 | 1 zestaw | op.
pakiet 10 poz 2 | Gaz śródoperacyjny do wielokrotnej podaży C3F8 (oktafluoropropan) - zestaw (cylinder 75 ml, strzykawka 50-60 ml z filtrem 0,2 μm, konektor, kaniula 30 G, 4 filtry apirogenne, opaska na nadgarstek x4 | 45 | 1 zestaw | op.
pakiet 10 poz 3 | Zastawka jaskrowa typu AHMED elastyczna, silikonowa; rurka odprowadzająca silikonowa 25 mm dł.; zawór silikonowy z membraną z elastomeru - pow.zaworu 96 mm2 | 1 | model FP8 | szt.
pakiet 10 poz 4 | Zastawka jaskrowa typu AHMED elastyczna, silikonowa; rurka odprowadzająca silikonowa 25 mm dł., zawór silikonowy z membraną z elastomeru - pow.zaworu 184 mm2 | 10 | model FP7 | szt.
pakiet 10 poz 5 | Zastawka jaskrowa typu AHMED elastyczna | 1 | model PC7 | szt.
pakiet 10 poz 6 | Zastawka przeciwjaskrowa typu mini-EXPESS (mikroimplant do chirurgicznego leczenia jaskry, ze stali nierdzewnej, osadzony na sterylnym aplikatorze, dł.implanta 2,64 mm, śr.światła 50 μm lub 200 μm, posiadający kanały pomocnicze, kształt gwarantujący stabilizację implantu po wszczepie | 1 |  | szt.
pakiet 10 poz 7 | Taśma Poste –up, gotowy do użycia, ucięty pasek o długości 150 mm, grubości 0.35mm i szerokości 3 mm lub 2 mm, wykonanym z ePTFE ( porowaty Poli Tetra Fluoro etylen), który używa się do chirurgicznego leczenia opadającej powieki wykorzystując zawieszenie brwi, gdzie dźwigacz powiekowy jest bezużyteczny w wyniku braku funkcji lub anatomicznego uszkodzenia. | 2 |  | szt.
pakiet 10 poz 8 | ACM - system podtrzymywania kształtu przedniej komory - owalny; kaniula zwężająca się od 1,25 mm do 0,90 mm owalna, długości 3,5 mm ścięta pod kątem 40 stopni; wężyk o średnicy 2 mm wewnętrzny wymiar 1 mm długości 20 do 30 cm | 2 | po 5 sztuk w opakowaniu | op.
pakiet 10 poz 9 | kaniula Visco 27 G 0,40 x 22 mm zagięty pod kątem 40 - 45 stopni 11 mm od końca | 15 | opak. Po 10 sztuk | op
pakiet 10 poz 10 | kaniula do hydrodyssekcji 27 G 0,40 x 22 mm koniec spłaszczony w płaszczyźnie poziomej | 20 | opak. Po 10 sztuk | op
pakiet 10 poz 11 | Soczewka kontaktowa jednodniowa | 3 | opak. Po 30 szt. | op.
Suma: | [6 empty] | 0

## Pakiet 11
Pakiet nr 11 – Akcesoria okulistyczne 2 - na pozycje
Lp. | Nazwa | Ilość | Dawka | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | vat | Wartość brutto | NR KATALOGOWY
pakiet 11 poz 1 | Olej 5000 w strzykawce: Lepkosć 5000-5900mPas, Wskaźnik refrakcji 1,403, pojemność 10 ml | 150 | 10 ml | strzykawka
pakiet 11 poz 2 | Olej 1000 w strzykawce: Lepkosć 1000-1500mPas, Wskaźnik refrakcji 1,403, pojemność 10 ml | 100 | 10 ml | strzykawka
pakiet 11 poz 3 | Olej silikonowy (69,5% polimethylosiloxane + 30,5 % perfluorohexyloctane) | 10 | 10 ml | Fiolka
pakiet 11 poz 4 | Dotorebkowy pierścień napinający, w samoładującym się aplikatorze, średnica 10-12mm, kształt okrągły, blokada tłoka wewnętrzna, samoładujący się mechanizm. | 50 |  | szt.
pakiet 11 poz 5 | Witrektom do przedniego odcinka (striper kompatybilny ze sprzetem Alcon Infinity do powikłanych zabiegów usunięcia zaćmy oraz do usuwania zaćm dziecięcych)(1op=6szt) | 6 |  | op.
pakiet 11 poz 6 | Gąbka silikonowa gąbka do zabiegu operacyjnego opasania gałki ocznej w opakowaniach | 30 | dł.8-10 cm; 5 mm x 3 mm | szt.
pakiet 11 poz 7 | Gąbka silikonowa gąbka do zabiegu operacyjnego opasania gałki ocznej w opakowaniach | 12 | dł.8-10 cm; 7,5 mm x 2,75 mm | szt.
pakiet 11 poz 8 | Gąbka silikonowa gąbka do zabiegu operacyjnego opasania gałki ocznej | 8 | dł 8-10 cm | szt.
pakiet 11 poz 9 | Gąbka trójkąt do wycierania pola operacyjnego podczas okulistycznych zabiegów operacyjnych z aplikatorem pakowana w pakiety jałowe po 5 szt x 20pakietów w opakowaniu | 12 | Opakowanie 5 szt x 20 | op.
pakiet 11 poz 10 | taśma silikonowa do opasania gałki ocznej | 30 | wymiary 120 x 0,6 x 2,5 mm | szt.
pakiet 11 poz 11 | mufka silikonowa dł 30mm szer 2,1mm, otwór wewn. 1mm, do łączenia taśmy silikonowej o wymiarach dl 120 mm x 0,6 mm x 2,5 mm | 30 | dł 30mm, okrągła 2,1mm, otrór wewn. 1mm | szt.
pakiet 11 poz 12 | Hydroxymetyloceluloza - 2% roztwór hydroksypropylometylocelulozy : Objętość : 2,5 ml Lepkość – 5 000 mPa-s Osmolarność – 265 -300 mOsmol/l pH – 6,8 -7,6 | 1200 | 2,5 ml | szt.
pakiet 11 poz 13 | Trypan blue roztwór sterylny do barwienia torebki soczewki | 300 | 0,6 mg/1,0 ml | szt.
pakiet 11 poz 14 | Retraktory tęczówkowe jednorazowe z koralikiem zabezpieczającym, do regulacji do powikłanych zabiegów fakoemusyfikacji zaćmy | 150 | 5 szt. w opakowaniu | op.
Suma | [6 empty] | 0 |  | 0

## Pakiet 12
Pakiet 12 - akcesoria 3 - na pozycje
Lp. | Nazwa | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | vat | Wartość brutto | Zużycie 8 m-c | nr karty | NR KATALOGOWY
pakiet 12 poz. 1 | Mikroimplant do operacji przeciwjaskrowej żelowy o długości 6 mm i wymiarze wewnętrznym 45 mikronów wprowadzany techniką przez komorę przednią oka (ab interno) do przestrzeni pospojówkowej, załadowany do implantatora | 10 | szt. | [6 empty] | 11582
pakiet 12 poz. 2 | Implant oczodołowy akrylowy Wrighta, wykonany z PMMA, sterylny, z południkowymi żłobieniami oraz otworem w centrum, średnice w zakresie: 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22mm | 8 | szt. | [6 empty] | 21536
pakiet 12 poz. 3 | Perforowany konformer akrylowy, sterylny, sterylizacja (ETO), o rozmiarach: mały: 22x19x1,2mm; sredni: 24x21x1,2mm; duży: 25x22x1,2mm | 8 | szt.
pakiet 12 poz. 4 | Kotwica do śródtwardówkowego mocowania torebki podwichniętej soczewki | 5 | szt. | [6 empty] | 11578
pakiet 12 poz. 5 | Trepany rogówkowy - jednorazowe podciśnieniowe trepany rogówkowe typu Barron, zamawiane na pacjenta parami - 1 dla dawcy, 1 dla biorcy | 32 | zestaw (dawca+biorca) | [6 empty] | 9065
pakiet 12 poz. 6 | sztuczna tęczówka silikonowa barwiona zwijalna | 1 | szt. | [6 empty] | 21666
pakiet 12 poz. 7 | Mikrocewnik do kanaloplastyki z wiskoelastykiem – 250 µm z wbudowaną końcówką do podaży wiskoelastyku oraz z wbudowanym światłowodem z atraumatyczną końcówką; dł.całkowita 12,5 cm, dł.końcówki penetrującej 45 mm + cross linking hialuronianem sodu 14mg/ml | 5 | szt. | [6 empty] | 9070
pakiet 12 poz. 8 | Kaniula do wiskokanalostomii 25 G, 7 mm od końca zagięcia stożkowato zwężona na długości 5 mm; średnica zewnętrzna 0,19 mm, wewnętrzna 0,9 mm | 10 | szt. | [6 empty] | brak ofert
pakiet 12 poz. 9 | Hialuronian sodu 1,4% a 0,55 ml | 20 | amp.-strzyk. | [6 empty] | 7938
pakiet 12 poz. 10 | paski fluoresceinowe – 1op= 100szt | 80 | op. | [6 empty] | 7197
pakiet 12 poz. 11 | paski Schirmera op=100szt | 5 | op. | [6 empty] | 7924
pakiet 12 poz. 12 | żel do badania ultrasonograficznego oka hypoalergiczny, bakteriostatyczny,roztwór wodny, | 2 | op.5 l | [6 empty] | brak ofert
pakiet 12 poz. 13 | triamcinolon (VITREAL S ) 2ml | 50 | szt. | [6 empty] | 9073
pakiet 12 poz. 14 | retraktory tęczówkowe do sterylizacji parowej | 3 | op po 6 szt. | [6 empty] | 9039
pakiet 12 poz. 15 | zestaw wiskoelastyków do operacji zacmy zawierający 2% siarczan chondroityny zmieszany z 2% hialuronianem sodu w ampułkostrzykawce o objetości 1 ml oraz 1.5 % hialuronian sodu w ampułkostrzykawce o objętości 1 ml | 5 | opakowanie zawiera 10 ampułek + 10 ampułek | [6 empty] | 9898
pakiet 12 poz. 16 | Sonda do lasera diodowego FOX: „Hs 11025 s" (cyklofotokoagulacja ciała rzęskowego) | 40 | szt. | [6 empty] | 9893
pakiet 12 poz. 17 | Sonda do lasera diodowego FOX: „LL-13012”(retinopeksja obwodu siatkówki) | 2 | szt. | [6 empty] | 9894
pakiet 12 poz. 18 | Sonda do lasera diodowego FOX: „LL-13001”(wytworzenie przetoki workowo-nosowej DCR)2szt | 1 | szt. | [6 empty] | 9976
pakiet 12 poz. 19 | Zestaw do intubacji dróg łzowych: Typu „BIKA FOR DCR” (2x sonda metalowa z nierdzewnej stali 0,8- 0,9mm x 45-50mm połączone rurką silikonową średnica 0,8mm długość drenu silikonowego 30-40cm). | 16 | szt. | [6 empty] | 9895
pakiet 12 poz. 20 | Zestaw do intubacji dróg łzowych: Typu”RUPRECHT INTUBATION SET” ( nić polipropylenowa powleczona z rurką silikonową o średnicy 0,64 mm i 0,94 mm ( DWA ROZMIARY ) połączona z nicią polipropylenową wystającą poza silikon- czarną ) | 10 | szt. | [6 empty] | 9975
pakiet 12 poz. 21 | Zestaw do intubacji dróg łzowych:Typu”AUTOSTABLE BICANALICUS INTUBATION SET(25mm)" (intubacja kanalików łzowych z workiem łzowym,stosowana przy urazach, uszkodzeniach ciągłości kanalika łzowago) | 2 | szt. | [6 empty] | brak ofert
pakiet 12 poz. 22 | Kaniula do DCR: Typu „RITLENG PROBE”( kaniula stalowa z przecięciem wzdłużnym, do intubacji przetoki workowo-nosowej za pomocą nici polipropylenowo-silikonowej) | 2 | szt. | [6 empty] | 9887
pakiet 12 poz. 23 | Kaniula Anel do znieczuleń pod torebkę Tenona ( półkolista krzywizna promieniem zbliżona do promienia gałki ocznej, tępo zakończona i spłaszczona) | 10 | szt. | [6 empty] | 7495
pakiet 12 poz. 24 | Soczewka zwijalna wewnątrzgałkowa posiadająca dwie częsci mocujące do fiksacji śródtwardówkowej w ksztłcie litery T wymiar całkowity 13,2mm angulacja 10 stopni indeks refrakcji 1,46 do 1,47 stała A 118,5. | 10 | szt. | [6 empty] | brak ofert
pakiet 12 poz. 25 | zestaw jednorazowy do operacji opadnięcia powieki górnej składający się z 2 igieł połączonych rurką silikonową typu Ptosis probe; wymiary igieł 80 mm x 0,8 mm | 3 | opakowanie po 3 sztuki | [6 empty] | brak ofert
pakiet 12 poz. 26 | Miotełka pokryta pyłem diamentowym 23G | 20 | szt
pakiet 12 poz. 27 | Strzykawki insulinowe 3- częściowa z wtopioną igłą 0,3x13mm, op=100szt. •Wykonana jest z wysokiej jakości przezroczystego i miękkiego tworzywa PP – tłok i korpus strzykawki nie zawiera lateksu •Uchwyty po bokach korpusu strzykawki pozwalają na stabilne i pewne przesuwanie tłoka •Strzykawka posiada blokadę przed przypadkowym, całkowitym wysunięciem tłoka •Tłok zakończony wydłużoną końcówką z gumy posiadający 3 ORINGI, •które zapewniają płynny przesuw tłoka i bardzo dobrą szczelność •Strzykawka insulinowa posiada standardową podziałkę elementarną 0,02 ml •Tłoczone elementy antypoślizgowe na tłoku i skrzydełkach cylindra •Nadruk skali w kolorze czerwonym •Igła wtopiona 0,3 x 13 mm •Brak przestrzeni martwej •Nie zawiera lateksu i silikonu | op | 10
pakiet 12 poz. 28 | Zestaw do iniekcji doszklistkowych Avastin (kompatybilny z igłami insulinowymi 30G 13mm), lub Zestaw do iniekcji doszklistkowych Lucentis i Eylea (kompatybilny z igłami 30G 13mm)- do wyboru zamawiającego, op=25szt. | op | 100
[5 empty] | SUMA: | 0 |  | 0

## Pakiet 13
Pakiet nr 13
Lp. | Nazwa | Ilość | Jednostka | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | vat | Wartość brutto | NR KATALOGOWY
1 | Soczewka hydrofobowa, asferyczna (negatywna asferyka), o stopniu angulacji 0 stopni, stała A=118,5, AC głębokość=5,20. Dostępna w dioptrażach 10-30,0D co 0,5 D. Długość soczewki 12,0 mm, wielkość części optycznej 6,00 mm. Budowa haptyków c-loop z otworami fenestracyjnymi. Soczewka załadowana fabrycznie do indżektora- gotowa do implantacji przez cięcie 2,2 mm. Indeks refrakcji 1.56. Materiał hydrofobowy z benzotrazolem jako filtrem UV. Widzialna transmisja światła (380-800nm) większa niż 96%. | 120 | szt.
Suma | [5 empty] | 0 |  | 0
KOMIS