## pakiet 1
załącznik nr1
………………………………………………………
pieczątka nagłówkowa Wykonawcy
Pakiet 1 - Lupy operacyjne
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Lupy chirurgiczne ze źródłem światła dostosowane do parametrów indywidualnych wskazanego przez Zamawiającego Użytkownika | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
LP | Wymagane parametry:
1 | Lupy operacyjne okularowe z korekcją Użytkownika: OP: -2,25 cyl -0,75 os 9, OL: -3,00
2 | Powiększenie w zakresie do 4,5 razy – optymalizowane co 0.1 łącznie z szerokością pola widzenia (6 – 13 cm) i odległością do pola pracy– indywidualnie dla każdego użytkownika
3 | Szkła korekcyjne - dobierana po uwzględnieniu wartości: sfera, cylinder, axix, pryzma (dotyczy szkieł nośnych oraz układu optycznego)
4 | Korekcja szkieł nośnych do dali, do bliży lub szkła bifokalne - do wyboru przez użytkownika
5 | Kąt nachylenia min.: 20, 25, 30 stopni - do wyboru przez użytkownika
6 | Płynna głębia ostrości: 13 cm (+/- 1cm)
7 | Indywidualne dostosowanie wtopienia lupek w szkła nośne
8 | Oprawki tytanowe, cienkie, z teleskopami zabezpieczającymi przed wyłamaniem zauszników przy nadmiernym rozwarciu.
9 | Konfiguracja lupek min.2 do wyboru: wklejane szkła, opuszczane
10 | Szkła nośne, wykonane z poliwęglanu, pocieniane, pojedyncze silikonowe noski
11 | Obudowy lup o kształcie eliptycznym, plastikowe, z układem soczewek Galileusza
12 | Lupy wodoodporne, hipoalergiczne, antykorozyjne. Możliwość mycia w bieżącej wodzie
13 | Do wboru min.: 3 kolory oprawek, 3 kształty oprawek
14 | Mozliwość zamontowania diodowego oświetlenia czołowego
15 | Etui do transportu i przechowywania dedykowane dla lup
16 | Oprawki oraz etui grawerowane - opis zostanie ustalony z użytkownikiem.
17 | Maksymalna masa lup: 60 gr
18 | Na wyposażeniu lup lampa czołowa o parametrach: • kompatybilna z oferowanymi lupami, waga lampy max. 12g • montowana koaksjalnie do pary lupek powiększających w celu wyeliminowania cieni z pola widzenia • skoncentrowana wiązka światła znacznie wzmacnia widoczność, wydłuża głębię ostrości, redukuje zmęczenie oczu • waga kompaktowej baterii max.140 gram z możliwością przypięcia do paska-dodatkowego klipsu, możliwość umieszczenia w kieszeni • bateria litowo-jonowa o żywotności przynajmniej 8 godzin (moc 3), 18 godzin (moc 1), przy pełnym ładowaniu nieprzekraczającym 4 godzin. • jeden przycisk regulacji mocy i intensywności światła w trzech poziomach 34/53/68 lumenów • szerokość wiązki 6,35cm w odległości 30,5cm
19 | Gwarancja: min. 24 miesiące
20 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta.
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)

## pakiet 2
załącznik nr1
………………………………………………………
pieczątka nagłówkowa Wykonawcy
Pakiet 2 - Klipsy naczyniowe
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Klips mikronaczyniowy typu Acland aortalny dł.11mm | szt. | 2
2 | Klips mikronaczyniowy typu Acland aortalny dł.14mm | szt. | 2
3 | Klips mikronaczyniowy typu Acland aortalny dł.17mm | szt. | 2
4 | Klips mikronaczyniowy typu Acland aortalny dł.25mm | szt. | 2
5 | Klips mikronaczyniowy typu Acland żylny dł.11mm | szt. | 2
6 | Klips mikronaczyniowy typu Acland żylny dł.14mm | szt. | 2
7 | Klips mikronaczyniowy typu Acland żylny dł.17mm | szt. | 2
8 | Klips mikronaczyniowy typu Acland żylny dł.25mm | szt. | 2
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
LP | Wymagane parametry:
1 | Klipsy wielorazowe, kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiajacego klipsownicą wielorazową dedykowaną do klipsów typu Acland nr kat. 56.85.91+56.85.93 prod. Medicon
………………dnia…………… ...............................................................................
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo)