## wycena razem
| Wycena USK | Wycena USK
nr pakietu | netto | brutto
7
8 poz 5
8 poz 6
8 poz 7
8 poz 11
| 0 | 0

## pakiet 7
Pakiet 7 PRACOWNIA LEKU CYTOSTATYCZNEGO i ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO
L.P. | SPECYFIKACJA | J.M. | ILOŚĆ | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | zużycie 12m-cy | WARTOŚĆ ZUŻYCIA NETTO | WARTOŚĆ ZUŻYCIA BRUTTO
1 | Maska chirurgiczna typ IIR (zgodnie z norma EN14683) jednorazowa, czterowarstwowa, hypoalergiczna; efektywność filtracjimin 98%, odporna na przesiakanie (>120mmHg) zawiazywana na troki, z nakladka modelujacą na nos | szt | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Jałowy kombinezon ochronny z kapturem przeznaczony do pracy w pomieszczeniach czystych klasy C wg GMP - środek ochrony osobistej- - zapewniający ochronę przed przenikaniem rozpylonej cieczy (EN 468) - zapewniający ochronę przed czastkami stałymi (EN ISO 1398-2) - odporny na nieintensywny natrysk cieczą (EN ISO 13034 +EN 468) - zapewniajacy ochrone w ograniczonym zakresie przed ciekłymi związkami chemicznymi - nieemitujący zanieczyszczeń mechanicznych i chroniący przed ich emisją - wyposażony w kaptur z dopasowującą go do twarzy gumką, wszystkie szwy oklejone taśmą, zamek błyskawiczny z przodu przykryty patką zaklejana na taśme klejacą, wyposażony w dodatkową patkę uszczelniającą podbródek, zaklejane na taśmę klejacą rękawy z petelkami do przełozenia kciuka (zapobiegajace zsuwaniu rękawów), nogawki szczelnie połaczone ze skarpetkami - wykonany z wysokiej jakości polietylenu umozliwiajacego transfer powietrza i pary wodnej (oddychajacego) celem zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania (przepuszczalność powietrza ISO 5636-5 min. 20s, opór przenikania pary wodnej zgodnie z PN-EN31092 poniżej 20m2xPa/W) - pakowany pojedynczo, dostepny w róznych rozmiarach - spełniający normy: EN 14126 typ 4B, 5B,6B, EN14605 typ 4, EN 3982-1 typ 5, EN 13034 typ 6 - zgodny z wymaganiami dla sprzętu ochrony osobistej kategorii III, zgodnie z europejskimi przepisami. - odporność na ścieranie materiału wg EN530- >100; <500 cykli - wytrzymałość na zginanie materiału wg ISO 7854B >100 000 cykli - odporność na przekłucie wg EN 863 przynajmniej 12N - wytrzymałość szwów wg EN ISO 13935-2 przynajmniej 75N | szt | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0

## pakiet 8
L.P. | SPECYFIKACJA | J.M. | ILOŚĆ | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Zużycie 6 m-cy
Pak. 8 poz. 5 | Jałowy fartuch chirurgiczny wzmocniony SMMMS PP o gram. podstawowej min. 40 g/mkw i wzmocnieniach o gram. min. 38g/mkw z przodu i w rękawach. Szwy ultradźwiękowe, mankiety 100% poliester, szeroka zakładka plecach. Wymaga się certyfikatu walidacji procesu sterylizacji wydanego przez zewnętrzne laboratorium certyfikowane. Rozmiary M-XXL. Zgodne z EN 13795 1-3. Pakowane z 2 ręcznikami celulozowymi. (KARDIOCHIRURGIA) | szt | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252
Pak. 8 poz. 6 | Zestaw noworodkowy jałowy: 1. Podkład jałowy higieniczny chłonny z pulpy celulozowej o rozmiarach 60cmx60cm. 2. Serweta z włókniny kompresowej 25 cm x 20cm 3. Kocyk flanelowy o rozmiarach 160 cm x 75 cm 4. Czapeczka dla noworodka o wymiarach 12 cm x 10 cm | zest. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
Pak. 8 poz. 7 | Serweta okulistyczna z folią (8x10cm) chirurgiczną i zbiornikiem płynów, w rozmiarze: szer. -od 130 do 150 cm długość 150 cm Na opakowaniu muszą znajdować się m.in. 2 samoprzylepne naklejki z informacjami: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy, służące do dokumentacji medycznej. | szt | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
Pak. 8 poz. 11 | Maska ochronna z zaworem oddechowym zapewniająca podwójną ochronę przed drobnoustrojami chorobotwórczymi zarówno użytkownikowi jak i jego otoczeniu. środek ochrony osobistej i chrony pacjentów Maska spełniająca standardy klasy ochrony FFP3 normy EN 149:2001 i klasy II R , normy EN 14683:2005 dla masek chirurgicznych. efektywność filtracji ≥ 98%, odporna na przesiąkanie; z troczkami z gumy, z nakładką modelującą na nos; (DO PRACOWNI CYTOSTATYKOW) | szt. | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272
| RAZEM: |  |  |  |  | 0 | 0 | 539