Sygn. USK/DZP/PN-26/2018	                                                                                                 Wrocław, 2018-02-20

Dotyczy: „DOSTAWA DEFIBRYLATORÓW”

USK/DZP/PN-26/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Czy Zamawiający dopuści na zasadach równoważności defibrylator LIFEPAK 20e o następujących parametrach:

×          Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa

×          Defibrylacja ręczna i tryb AED

×          Urządzenie wyposażone w trybie AED w algorytm

×          Metronom reanimacyjny z możliwością ustawień rytmu częstości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci.

×          wykrywający ruch pacjenta.

×          Zakres wyboru energii w J  2-360 J w trybie manualnym.

×          Zakres wyboru energii w J 150J-360J w trybie AED.

×          Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej  25

×          Czas ładowania do energii 200 J poniżej 5 s

×          Ekran monitora kolorowy

×          Przekątna ekranu monitora  5,7 cali

×          Zasilanie sieciowo – akumulatorowe

×          Możliwość wykonania kardiowersji

×          Ciężar defibrylatora wraz z akumulatorem  5,8 kg

×          Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieki

×          Wydruk zapisu na papierze o szerokości 50mm

×          Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia w trybie pracy akumulatorowej oraz z zasilania zewnętrznego 230V

×          Monitorowanie EKG - przewody dla 3 odprowadzeń

×          Zakres pomiaru tętna 20-300 u/min

×          Zakres wzmocnienia sygnału EKG - 8 poziomów wzmocnienia od 0,25; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4 cm/Mv

×          Możliwość wykonania stymulacji w trybach  „na żądanie” i asynchronicznym przez elektrody defibrylacyjno-stymulacyjne

×          Częstotliwość stymulacji w zakresie 40-170 imp./min

×          Natężenie prądu stymulacji w zakresie co najmniej 10-150 mA

×          Możliwość rozbudowy o moduł EtCO2 z obserwacją krzywej EtCO2 na ekranie.

Odpowiedzi: Zgodnie z SIWZ

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Zofia Widomska - Brycka

Za - ca Kierownika ds. przetargów