Sygn. USK/DZP/PN-22/2018	                                                                                                 Wrocław, 2018-02-22

Dotyczy: „System zamknięty do pobrania krwi”

USK/DZP/PN-22/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

- Dot. Pakietu 1 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga igły systemowej dwuostrzowej z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym umiejscowionym na nasadzie igły?

Takie rozwiązanie jest zgodne z zaleceniami CDC oraz rekomendacjami Dyrektywy Unijnej 32/2010 .

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

2    Dot.  Poz. 21. Pakiet 1

Czy Zamawiający wymaga probówki do układu krzepnięcia z cytrynianem sodu – strzykawko – probówki 1,4 ml śr 8 mm lub probówki 1,8 ml śr – 13 mm  o konstrukcji ,,probówka w probówce” co powoduje iż ogranicza przestrzeń wolną tzw. martwą do max 1 cm przed korkiem a tym samym gwarantuje prawidłowość monitorowania zwłaszcza APTT u chorych leczonych antykoagulantami?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

- Dot.  Poz. 22 Pakiet 1

Czy Zamawiający wymaga probówki do układu krzepnięcia z cytrynianem sodu – strzykawko –      probówki 3 ml, śr 11 mm lub probówki 2,7  ml śr – 13 mm  o konstrukcji ,,probówka w probówce” co powoduje iż ogranicza przestrzeń wolną tzw.  martwą do max 1 cm przed korkiem a tym samym gwarantuje prawidłowość monitorowania zwłaszcza APTT u chorych leczonych antykoagulantami?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

- Dotyczy formularza asortymentowo-cenowego:

Czy Zamawiający wprowadzi wymóg dodania kolumny z nr katalogowych?

Zgodnie z obecnymi zapisami SIWZ Zamawiający nie ma możliwości dokładnej oceny zgodności zaoferowanego asortymentu z wymaganym w formularzu cenowym opisem. Ze względu na bardzo szerokie portfolio firm oferujących systemy do pobierania krwi, bez jednoznacznego wskazania konkretnych numerów katalogowych Wykonawca będzie miał swobodę dowolnych zmian oferowanych produktów w trakcie trwania postępowania.

Poprzez wprowadzenie wymogu określenia numerów katalogowych Zamawiający uzyska pewność, iż oferowany asortyment jest zgodny wymaganym (poprzez porównanie dostarczonych na wezwanie katalogów z podanymi w ofercie konkretnymi numerami katalogowymi). Wprowadzenie wymogu pozwoli również Zamawiającemu uniknąć niezgodności asortymentowych na każdym etapie postępowania.

Odpowiedź: Tak, numer katalogowy można dodać.

- Dotyczy  załącznika nr 4 – wzór umowy

Prosimy o dostosowanie wzoru umowy do przedmiotu zamówienia poprzez usunięcie zapisów dotyczących dzierżawy analizatora. Przedmiotem postepowania jest dostawa igieł i probówek.

Odpowiedź: załączony poprawiony wzór umowy – bez dzierżawy analizatora.

- Dotyczy §3 ust. 5 wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ):

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie ww. zapisu tj. od konieczności odbioru, utylizacji opakowań i odpadów opakowaniowych na koszt Wykonawcy?

Firma nasza zajmuje się dystrybucją urządzeń i odczynników do diagnostyki laboratoryjnej, nie posiada jednak uprawnień do utylizacji odpadów.

Każda placówka służby zdrowia wykonująca badania laboratoryjne i inne procedury medyczne ma podpisaną umowę na odbiór różnego rodzaju odpadów medycznych, szkodliwych itp.

Zgodnie z Ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, koszty gospodarowania wytworzonego odpadu ponosi posiadacz, wytwórca odpadu (w tym przypadku Szpital – Zamawiający) i zgodnie z Ustawą o odpadach zobowiązany jest do przekazania odpadu firmie, która posiada stosowne zezwolenia. W związku z powyższym scedowanie na Wykonawcę odpowiedzialności do odbioru zużytych opakowań po dostarczanym przedmiocie zamówienia jest niezgodne z prawem, ponieważ to Zamawiający jest wytwórcą odpadu i on powinien zutylizować powstały odpad.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy §8 ust. 2 wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ):

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na rozpatrywanie terminu wymiany towaru na pełnowartościowy w dni robocze.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Dotyczy §11 ust. 1 wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ):

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmniejszenie wysokości kar umownych do 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź: Brak zgody.

- Dotyczy §11 ust. 2 wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ):

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmniejszenie wysokości kar umownych do 2% wartości niezrealizowanego zamówienia.

Odpowiedź: Brak zgody.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Zofia Widomska - Brycka

Za - ca Kierownika ds. przetargów