Sygn. USK/DZP/PN-21/2018	                                                       Wrocław, 2018-03-13

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych dla wszystkich oddziałów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego;

USK/DZP/PN-21/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pakiet nr 1

- Poz. nr 97 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku z pianki poliuretanowej zgodnego z wymaganiami SIWZ w rozmiarze 8x8cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

- Poz. nr 101 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku włókninowego spełniającego wymagania SIWZ wykonanego z materiału 6- warstwowego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

- Poz. nr 122 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku hydrożelowego w rozmiarze 10x10cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

- Poz. nr 189 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zdjęcia szwów w następującym składzie:

- 3 x tampony (tupfery) włókninowe wielkości śliwki

- 1 x pęseta anatomiczna metalowa typu Adson 12 cm

- 1 x pęseta anatomiczna plastikowa 12,5 cm

- 1 x ostrze - skalpel 6,5 cm (zapakowane)

Opakowanie: Tacka typu blister z 1 wgłębieniem na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Poz. nr 189 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zdjęcia szwów w następującym składzie:

- 3 x kompres z gazy bawełnianej, 7,5 x 7,5 cm

- 1 x pęseta metalowa anatomiczna typu Adson, 12 cm

- 1 x nożyczki metalowe ostro/ostre, 11,5 cm

- 1 x pęseta plastikowa anatomiczna, 12,5 cm

Opakowanie: Tacka typu blister z 1 wgłębieniem na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Poz. nr 190 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zmiany opatrunków w następującym składzie:

- 1 x kleszczyki typu kocher 14 cm

- 1 x pęseta anatomiczna plastikowa 12,5 cm

- 8 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm

- 5 x tampony (tupfery) z gazy wielkości śliwki

- 1 x serweta włókninowa nieprzylepna 38 cm x 45 cm

Opakowanie: Tacka typu blister z 1 wgłębieniem na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Poz. nr 190 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zmiany opatrunków w następującym składzie:

- 1 x pęseta plastikowa anatomiczna, 12,5 cm

- 1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher, 14 cm

- 1 x nożyczki metalowe ostro / tępe, 13 cm

- 1 x serweta włókninowa, nieprzylepna, 38 x 45 cm (barierowa)

- 5 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki

- 5 x kompres z gazy bawełnianej, 5 x 5 cm

Opakowanie:

Tacka typu blister z 3 wgłębieniem na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Poz. nr 192 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do dializ opatrunków w następującym składzie:

Podłączenie

- 1 x para rękawiczek diagnostycznych rozmiar M

- 1 x serweta włókninowa nieprzylepna 38 cm x 45 cm

- 4 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm

- 2 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 6 cm x 7cm (zapakowany)

- 4 x (2 x 2szt.) przylepiec włókninowy podtrzymujący 1,25 cm x 15 cm

Rozłączenie

- 1 x para rękawiczek diagnostycznych rozmiar M

- 1 x pojedyncza rękawiczka diagnostyczna dla pacjenta rozmiar L

- 4 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm

- 2 x samoprzylepny opatrunek chłonny 5 cm x 7,2 cm, (zapakowany)

Opakowanie:

Opakowanie miękkie (papier-folia) typu blister „2 w 1” (Podłączenie + Odłączenie), dzięki czemu sterylność procedury zostaje zachowana na obydwu jej etapach. Komponenty potrzebne przy „Odłączeniu” są dodatkowo zapakowane.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 2

- Poz. nr 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski gipsowej w rozmiarze 3m*14cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

- Poz. nr 18 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku jałowego zgodnego z wymaganiami SIWZ w rozmiarze 11x11cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

- Poz. nr 21 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku włókninowego spełniającego wymagania SIWZ wykonanego z materiału 6- warstwowego?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 3

- Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zakładania szwów w następującym składzie:

- 1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm

- 1 x pęseta metalowa chirurgiczna, 12 cm

- 6 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki

- 1 x igłotrzymacz, 12 cm

- 1 x nożyczki metalowe ostro/ostre, 11 cm

- 1 x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml (zapakowana)

- 1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G x 1 1/2, różowa (zapakowana)

- 1 x igła 0,8 x 40 mm, 21G x 1 1/2, zielona (zapakowana)

- 1 x serweta, 50 x 50 cm (barierowa) z przylepnym otworem 5 x 10 cm

- 1 x serweta nieprzylepna, 60 x 60 cm (barierowa)

Opakowanie:

Tacka typu blister z 3 wgłębieniem na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych