Sygn. USK/DZP/PN-21/2018	                                                       Wrocław, 2018-03-13

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych dla wszystkich oddziałów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego;

USK/DZP/PN-21/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

1. Czy Zamawiający w zadaniu 47 pakiecie 1 pozycja 197 dopuści zaoferowanie materiału hemostatycznego: zbudowanego z żelatyny wołowej w postaci granulek, które, charakteryzują się zwiększoną zdolnością zatrzymywania trombiny i erytrocytów natomiast po osiągnięciu hemostazy gwarantują możliwość usunięcia nadmiaru hemostatyku, co w efekcie skutkuje zwiększeniem poziomu bezpieczeństwa ,oraz szerszym spectrum stosowania ?

Ponadto podkreślić należy, iż charakteryzuje się on następującymi cechami:  Matryca hemostatyczna o pojemności 5 ml zawierająca w zestawie 1 strzykawkę o pojemności 5ml z matrycą żelatynową, 1 strzykawkę o pojemności 5ml do przygotowania matrycy wyposażoną w zintegrowane żeńskie złącze luer, 2 końcówki aplikatora, 1 końcówkę plastyczą z pamięcią kształtu, 1 fiolkę trombiny (ludzkiej) 2500 j.m., 1 bezigłowy łącznik fiolki, 1 ampułkę z 0,9% roztworem chlorku sodu, 5ml. Preparat biozgodny ulegający resorpcji w ciągu 6-8 tygodni; czas gotowości w do użycia do 8 godzin po zmieszaniu.

Objętość gotowego preparatu 5ml; Opakowanie zawiera 6 sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

2. Czy Zamawiający w zadaniu 48 w pakiecie 1  pozycja 198  dopuści  zaoferowanie  opatrunku hemostatycznego zbudowanego z oksydowanej nieregenerowanej celulozy w postaci tkaniny/ trójwarstwowego opatrunku o budowie mikrowłókienkowej/ nieutkanej włókniny o pH 2,7-3,5. Czas wchłaniania tego hemostatyku wynosi  do 8 dni.

Wyrób ten charakteryzuje się udokumentowanym działaniem bakteriobójczym także na szczepy: Bacteroides fragilis, oraz grzybobójcze na rodzaj Candida Ablicans. Rozmiar: 5X 10 cm?

Uzasadnienie:

Dopuszczenie przez Zamawiającego możliwości zaoferowania  w/w  materiału podniesie konkurencyjność składanych ofert, co pozwoli na możliwość wyboru wyrobu najlepszej jakości  w aspekcie merytorycznym i terapeutycznym , a także na zyskanie realnych oszczędności z zachowaniem najwyższej skuteczności hemostatycznej.

Wskazać należy, iż jedyną i faktyczną przyczyną działania bakteriobójczego także na szczepy MRSA,MRSE,VRE,PRSP – jest udokumentowane pH 2,7-3,5. Wskazany powyżej produkt hemostatyczny     posiada  wszystkie te cechy  i jako taki jest równoważny z produktami posiadającymi dodatkowo potwierdzone owe działanie badaniami klinicznymi in vivo i in vitro.

Dodatkowym potwierdzeniem działania biobójczego dla zaproponowanego wyrobu hemostatycznego  jest badanie in vitro będące faktycznym potwierdzeniem powyższej cechy.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

3.Czy Zamawiający w zadaniu 49 w pakiecie 1 pozycji 199    dopuści  zaoferowanie opatrunku hemostatycznego zbudowanego z oksydowanej nieregenerowanej celulozy

w postaci  nieutkanej włókniny o pH 2,7-3,5. Czas wchłaniania tego hemostatyku wynosi  do 8 dni. Wyrób ten charakteryzuje się udokumentowanym działaniem

bakteriobójczym także na szczepy: Bacteroides fragilis, oraz grzybobójcze na rodzaj Candida Ablicans. Rozmiar: 10 x 10 cm?

Uzasadnienie:

Dopuszczenie przez Zamawiającego możliwości zaoferowania  w/w  materiału podniesie konkurencyjność składanych ofert, co pozwoli na możliwość wyboru wyrobu najlepszej jakości  w aspekcie merytorycznym i terapeutycznym , a także na zyskanie realnych oszczędności z zachowaniem najwyższej skuteczności hemostatycznej.

Wskazać należy, iż jedyną i faktyczną przyczyną działania bakteriobójczego także na szczepy MRSA,MRSE,VRE,PRSP – jest udokumentowane pH 2,7-3,5. Wskazany powyżej produkt hemostatyczny   posiada  wszystkie te cechy  i jako taki jest równoważny z produktami posiadającymi dodatkowo potwierdzone owe działanie badaniami klinicznymi in vivo i in vitro.

Dodatkowym potwierdzeniem działania biobójczego dla zaproponowanego wyrobu hemostatycznego  jest badanie in vitro będące faktycznym potwierdzeniem powyższej cechy.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

4. Czy Zamawiający w zadaniu  51 w pakiecie 1 pozycji 201  dopuści  zaoferowanie opatrunku hemostatycznego zbudowanego z oksydowanej nieregenerowanej celulozy w postaci  trójwarstwowego opatrunku o budowie mikrowłókienkowe o pH 2,7-3,5. Czas wchłaniania tego hemostatyku wynosi  do 8 dni. Wyrób ten charakteryzuje się udokumentowanym działaniem bakteriobójczym także na szczepy: Bacteroides fragilis, oraz grzybobójcze na rodzaj Candida Ablicans. Rozmiar: 10X10 cm

Uzasadnienie:

Dopuszczenie przez Zamawiającego możliwości zaoferowania  w/w  materiału podniesie konkurencyjność składanych ofert, co pozwoli na możliwość wyboru wyrobu najlepszej jakości  w aspekcie merytorycznym i terapeutycznym , a także na zyskanie realnych oszczędności z zachowaniem najwyższej skuteczności hemostatycznej.

Wskazać należy, iż jedyną i faktyczną przyczyną działania bakteriobójczego także na szczepy MRSA,MRSE,VRE,PRSP – jest udokumentowane pH 2,7-3,5. Wskazany powyżej produkt hemostatyczny     posiada  wszystkie te cechy  i jako taki jest równoważny z produktami posiadającymi dodatkowo potwierdzone owe działanie badaniami klinicznymi in vivo i in vitro.

Dodatkowym potwierdzeniem działania biobójczego dla zaproponowanego wyrobu hemostatycznego jest badanie in vitro będące faktycznym potwierdzeniem powyższej cechy.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych