DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

L. Dz. USK/DZP/PN-37/2018                                                                           Wrocław, dnia  14.03.2018 r.

​ Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego na Blok Operacyjny - powtórzenie nr sprawy: USK/DZP/PN-37/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz.1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Dotyczy: USK/DZP/PN-37/2018, Część nr: 20 Nazwa: Pakiet 26, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania jednorazowe klipsy naczyniowe pojedyncze o wymiarze 2.3mm-4.0mm. Średnica naczynia krwionośnego wynosi 0,2 – 1,0. Siła zamykania wynosi 15-30 ( gf). Szczęki każdego klipsa tętnicy i żył posiadają unikalną półkulistą budowę zapewniającą bezpieczeństwo, antypoślizgowość i chronią przed okluzją. Ciśnienie zaciskania jest zawsze dokładnie takie samo co w przypadku klipsów wielorazowych ciśnienie zacisku za każdym razem jest mniejsze. Klipsy tętnicze są żółte, a żył zielone. Zapewnia to łatwy system identyfikacji w polu chirurgicznym. Każdy klips dostarczany jest w jałowym, podwójnie zamkniętym woreczku. Po zakończeniu każdej procedury, liczba pustych torebek potwierdza dokładność liczby używanych klipsów.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Dotyczy: USK/DZP/PN-37/2018, Część nr: 20 Nazwa: Pakiet 26, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania jednorazowe klipsy naczyniowe pojedyncze o wymiarze 2.5mm-4.5mm. Średnica naczynia krwionośnego wynosi max. 1,0. Siła zamykania wynosi 20-40 ( gf). Szczęki każdego klipsa tętnicy i żył posiadają unikalną półkulistą budowę zapewniającą bezpieczeństwo, antypoślizgowość i chronią przed okluzją. Ciśnienie zaciskania jest zawsze dokładnie takie samo co w przypadku klipsów wielorazowych ciśnienie zacisku za każdym razem jest mniejsze. Klipsy tętnicze są żółte, a żył zielone. Zapewnia to łatwy system identyfikacji w polu chirurgicznym. Każdy klips dostarczany jest w jałowym, podwójnie zamkniętym woreczku. Po zakończeniu każdej procedury, liczba pustych torebek potwierdza dokładność liczby używanych klipsów.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia wyjaśnień SIWZ w treści oferty. Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ.

`Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych