DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

L. Dz. USK/DZP/PN-44/2018                                                                           Wrocław, dnia  12.03.2018 r.

​Dostawa sprzętu w ramach dosprzętowienia Sterylizacji - powtórzenie nr sprawy: USK/DZP/PN-44/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz.1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Dotyczy- Pakiet 1 - Suszarka do suszenia narzędzi chirurgicznych:

- Czy Zamawiający dopuści do oceny suszarkę wyposażoną w komorę o wymiarach 600 x 1.400 x 600mm, co nieznacznie odbiega od zapisów SIWZ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści do oceny suszarkę umożliwiającą ustawienie temperatury suszenia w zakresie do 80C? Wyższa temperatura może uszkodzić elementy z tworzyw sztucznych znajdujące się w narzędziach, nie ma natomiast większego wpływu na szybkość procesu suszenia.

Odpowiedź: Dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści do oceny suszarkę nie wymagającą podłączenia do systemu wentylacyjnego? jest to rozwiązanie znacznie wygodniejsze niż opisane w SIWZ.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia wyjaśnień SIWZ w treści oferty. Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ.

`Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych