Sygn. USK/DZP/PN-55/2018                                                           Wrocław, 2018-04-11

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę szwów chirurgicznych 
- wyczerpanie; USK/DZP/PN-55/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

- Dotyczy pakietu nr 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie nici chirurgicznych, wchłanialnych w czasie 180-220 dni od zaimplantowania, monofilamentowych, syntetycznych.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy pakietu nr 2, poz. 1:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie nici chirurgicznej z igłą odwrotnie tnącą, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy pakietu nr 3, poz. 3:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szwu chirurgicznego z nicią o długości 90 cm z zachowaniem pozostałych parametrów.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy pakietu nr 3, poz. 7:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szwu chirurgicznego z igłą standardową o długości 40 mm z zachowaniem pozostałych parametrów.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy pakietu nr 3, poz. 8:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szwu chirurgicznego z igłą o długości 21 mm z zachowaniem pozostałych parametrów.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy pakietu nr 3, poz. 10:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szwu chirurgicznego z nicią o długości 90 cm z zachowaniem pozostałych parametrów.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy pakietu nr 3, poz. 11:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szwu chirurgicznego z nicią o długości 75 cm z zachowaniem pozostałych parametrów.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy pakietu nr 4, poz. 2:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szwu chirurgicznego z igłą standardową o długości 80 mm z zachowaniem pozostałych parametrów.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy pakietu nr 4, poz. 7:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szwu chirurgicznego z igłą o długości 12 mm, oraz nicią o długości 45 cm, zachowaniem pozostałych parametrów.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy pakietu nr 9, poz. 3:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szwu chirurgicznego z nicią o długości 90 cm z zachowaniem pozostałych parametrów.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy pakietu nr 9, poz. 5:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szwu chirurgicznego z nicią o długości 90 cm z zachowaniem pozostałych parametrów.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy pakietu nr 9, poz. 6:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szwu chirurgicznego z nicią o długości 70 cm z zachowaniem pozostałych parametrów.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy pakietu nr 9, poz. 8:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szwu chirurgicznego z igłą o długości 35 mm z zachowaniem pozostałych parametrów.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy pakietu nr 9, poz. 10:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szwu chirurgicznego z igłą o długości 10 mm z zachowaniem pozostałych parametrów.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Zofia Widomska – Brycka

Z-ca Kierownika ds. Przetargów