Sygn. USK/DZP/PN-67/2018	                                                                                                       Wrocław, 2018-04-09

Dotyczy: „Dostawy sprzętu dla Kliniki Nefrologii, dializa dorosłych, dializa pediatryczna, dializoterapia dla OITD, Hemofiltracja – wyczerpanie”.

USK/DZP/PN-67/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Czy zamawiający w pakiecie 1 pozycja 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie dializatorów nieskoprzepływowych z membraną Polyamix™ o powierzchni 2,1 m2 sterylizowanych  parą?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Czy zamawiający w pakiecie 2 pozycja 7 wyrazi zgodę na zaoferowanie dializatorów niskoprzepływowych z membraną Polyamix™, o powierzchni 1,4 m2, objętość wypełnienia 81 ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Czy zamawiający w pakiecie 2 pozycja 12 wymaga zaoferowania dializatorów niskoprzepływowych z membraną wykonaną z mieszanki polimerów poliaryletersulfonu, poliwinylopirolidonu i poliamidu o pow. 2,1 m2?  Dializatory tego typu są obecnie używane na stacji dializ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Zofia Widomska - Brycka

Za - ca Kierownika ds. przetargów