Sygn. USK/DZP/PN-67/2018	                                                                                                       Wrocław, 2018-04-09

Dotyczy: „Dostawy sprzętu dla Kliniki Nefrologii, dializa dorosłych, dializa pediatryczna, dializoterapia dla OITD, Hemofiltracja – wyczerpanie”.

USK/DZP/PN-67/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Czy w zadaniu 1 w pozycji 16 Zamawiający dopuści:

Zestaw cewników permanentnych do hemodializy z mufą  rozmiar 14.5 Fr wykonany z materiału Carbothane. Końcówki cewnika zaopatrzone w szczelinę boczną,  przepływ do min. 450ml/min. Dystalne zakończenie cewnika typu schodkowego. Cewnik z mufą poliestrową o przekroju ,, podwójne D’’ i średnicy zewnętrznej 14,5 Fr. Końcówki cewnika oznaczone kolorami czerwonym ( linia żylna) i niebieską ( tętnicza). Na ramionach oznaczenia wypełnienia. W zestawie koszulka wprowadzająca z automatyczną zastawką hemostatyczną. Długość  cewnika od mufki do ujścia / cała długość cewnika: 19/36 cm, 23/40 cm, 28/45cm, 33/50 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Zofia Widomska - Brycka

Za - ca Kierownika ds. przetargów