Sygn. USK/DZP/PN-79/2018	                                                   			   Wrocław, 2018-04-18

Dotyczy:  Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Chirurgii Serca –dogrywka; USK/DZP/PN-79/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Dotyczy części nr 48:

- Czy Zamawiający w pakiecie 48 oczekuje dostarczenia jednorazowego zestawu czy wielorazowego przetwornika MEDEX MX960? W przypadku jednorazowego zestawu prosimy o informacje z jakich elementów ma się on składać.

Odpowiedź :

Jednorazowy zestaw. Skład zestawu: kranik trójdrożny i układ płuczący; kopułka sterylna zakończona wyjściem luer lock zabezpieczona koreczkami

- Czy Zamawiający posiada okablowanie łączące przetwornik MEDEX MX960 z urządzeniem STOCKERT czy powinno być ono również elementem oferty?

Odpowiedź :

Tak, posiadamy

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Zofia Widomska-Brycka

Z-ca  Kierownika  do spraw przetargów