Sygn. USK/DZP/PN-87/2018	                                                                                                       Wrocław, 2018-05-14

Dotyczy: „Dializa dorosłych, dializa pediatryczna, dializoterapia dla OITD, Hemofiltracja”.

USK/DZP/PN-87/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pytanie nr 1 dotyczy: Pakiet 1, pozycja 17

Czy zamawiający dopuści:

Cewnik:

- przekrój 14,5F + osobny kanał dla prowadnicy chroniący cewnik przed uszkodzeniem (razem: 15,5 Fr), dwuświatłowy, podwójne D,

- długość od mufki: 15, 17, 19, 23, 27, 31, 35, 43, 50 cm

- zakończony niesymetrycznie, różnica 3cm między kanałem żylnym a tętniczym zmniejsza stopień recyrkulacji,

- końcówka cewnika odgięta, zmniejsza ryzyko przylegania do ściany i zakrzepicy,

- osobny kanał dla prowadnicy ułatwiający wprowadzenie cewnika do żyły,

- posiada mufkę poliesterową umożliwiającą optymalne wrastanie tkanki,

- końcówki luerowskie wykonane z termoplastycznego poliuretanu

w zestawie z:

Igła wprowadzająca 18 Ga x 7 cm

Prowadnica J

Skalpel nr 11

Rozszerzacze żył: 12 Fr i 14 Fr

Prowadnik rozdzieralny 16 Fr z automatyczną

zastawką hemostatyczną minimalizującą ryzyko zatoru powietrznego i krwawienia przy wprowadzaniu cewnika

Bagnet do tunelizacji

Opatrunek samoprzylepny

Korki

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznch