Sygn. USK/DZP/PN-87/2018	                                                                                                       Wrocław, 2018-05-14

Dotyczy: „Dializa dorosłych, dializa pediatryczna, dializoterapia dla OITD, Hemofiltracja”.

USK/DZP/PN-87/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Dotyczy PAKIET nr 1 NA POZYCJE

Prosimy o potwierdzenie, że zaoferowane cewniki, celem łatwej identyfikacji, powinny posiadać oznaczenie producenta, rodzaj cewnika oraz jego rozmiaru widoczne na hubie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Dotyczy PAKIET nr 1 NA POZYCJE poz. 17

1/ Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o określenie jakiego typu cewnik należy zaoferować: zakładany metodą retrograde czy antegrade?

2/ Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawów typu Arrow z cewnikami permanentnymi do hemodializy z mufą o wyższej jakości oraz następujących parametrach: rozmiar 15F, wykonany z materiału poliuretanu - Carbothane. Końcówka cewnika z portami odwrotnie położonymi, aby zapewnić stały wysoki przepływ celem lepszego wykorzystania dynamiki przepływu krwi, umożliwiające przepływ do 500ml/min. Otwory boczne umieszczone na końcówce pobierają krew ze wszystkich stron. Dystalne zakończenie cewnika typu schodkowego zapobiegające efektowi recyrkulacji i wykrzepiania krwi. Cewnik z mufą dakronową i średnicy zewnętrznej 15 Fr. Końcówki cewnika oznaczone kolorami czerwonym (linia żylna) i niebieską (tętnicza). Na ramionach oznaczenia wypełnienia. W zestawie koszulka wprowadzająca 16 Fr z zastawką hemostatyczną. Długość cewnika od mufki do ujścia / cała długość cewnika: 19/24 cm, 23/28 cm, 27/32 cm, 31/36 cm, 42/47 cm, 50/55 cm.

3/ prosimy o potwierdzenie, że należy zaoferować zestawy wyposażone w rozrywalną koszulkę z zastawką hemostatyczną, celem zmniejszenia ryzyka zatoru powietrznego i ekspozyji lekarza na kriopochodne czynniki patogenne

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Dotyczy PAKIET nr 1 NA POZYCJE poz. 18

1/ Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o określenie jakiego typu cewnik należy zaoferować: zakładany metodą retrograde czy antegrade?

2/ Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawów typu Arrow z cewnikami permanentnymi do hemodializy z mufą o wyższej jakości oraz następujących parametrach: rozmiar 15F, wykonany z materiału poliuretanu - Carbothane. Końcówka cewnika symetryczna z zakończeniem spiralnym, o przekroju podwójne D oraz dodatkowymi otworami. Przepływ do 500ml/min. Cewnik z mufą dakronową i średnicy zewnętrznej 15 Fr. Końcówki cewnika oznaczone kolorami czerwonym (linia żylna) i niebieską (tętnicza). Na ramionach oznaczenia wypełnienia. W zestawie koszulka wprowadzająca 16 Fr z zastawką hemostatyczną. Długość cewnika od mufki do ujścia / cała długość cewnika: 19/24 cm, 23/28 cm, 27/32 cm, 31/36 cm, 42/47 cm, 55/60 cm.

3/ prosimy o potwierdzenie, że należy zaoferować zestawy wyposażone w rozrywalną koszulkę z zastawką hemostatyczną, celem zmniejszenia ryzyka zatoru powietrznego i ekspozyji lekarza na kriopochodne czynniki patogenne

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Dotyczy PAKIET nr 1 NA POZYCJE poz. 20

Zwracamy się do Zamawiającego z prośba o możliwość zaoferowania zestawów cewników dwukanałowych do hemodializy z ramionami prostymi (krótkotrwały dostęp naczyniowy) z laserowo wycinanymi okienkami bocznymi, końcówki cewnika z nadrukiem objętości wypełniania na ramionach. Średnica 12 Fr, długości: 16cm; 20cm. w zestawie igła punkcyjna 18G/6,35cm, prowadnica 0.035”, rozszerzadło stopniowane.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Dotyczy PAKIET nr 1 NA POZYCJE poz. 21

1/ Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawów typu Arrow z cewnikami permanentnymi zakładanymi metodą tunelizacji wstecznej do hemodializy z mufą o wyższej jakości oraz następujących parametrach: rozmiar 15F, wykonany z materiału poliuretanu - Carbothane. Końcówka cewnika symetryczna z zakończeniem spiralnym, o przekroju podwójne D oraz dodatkowymi otworami. Przepływ do 500ml/min. Cewnik z mufą dakronową i średnicy zewnętrznej 15 Fr. Końcówki cewnika oznaczone kolorami czerwonym (linia żylna) i niebieską (tętnicza). Na ramionach oznaczenia wypełnienia. W zestawie koszulka wprowadzająca 16 Fr z zastawką hemostatyczną. Długość cewnika od mufki do ujścia / cała długość cewnika: 19/24 cm, 23/28 cm, 27/32 cm, 31/36 cm, 42/47 cm, 55/60 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy PAKIET nr 1 NA POZYCJE poz. 22

Zwracamy się do Zamawiającego z prośba o możliwość zaoferowania zestawów cewników trzykanałowych do hemodializy z ramionami prostymi (krótkotrwały dostęp naczyniowy) z laserowo wycinanymi okienkami bocznymi, końcówki cewnika z nadrukiem objętości wypełniania na ramionach. Średnica 12 Fr, długości: 16cm, 20cm, 25cm. w zestawie igła punkcyjna 18G/6,35cm, prowadnica 0.035”, rozszerzadło stopniowane, bezpieczny skalpel, serweta chirurgiczna.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Dotyczy PAKIET nr 1 NA POZYCJE poz. 23

1/ Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o określenie jakiego typu cewnik należy zaoferować: zakładany metodą retrograde czy antegrade?

2/ Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawów typu Arrow z cewnikami permanentnymi do hemodializy z mufą o wyższej jakości oraz następujących parametrach: rozmiar 15F, wykonany z materiału poliuretanu - Carbothane. Końcówka cewnika symetryczna z zakończeniem spiralnym, o przekroju podwójne D oraz dodatkowymi otworami. Przepływ do 500ml/min. Cewnik z mufą dakronową i średnicy zewnętrznej 15 Fr. Końcówki cewnika oznaczone kolorami czerwonym (linia żylna) i niebieską (tętnicza). Na ramionach oznaczenia wypełnienia. W zestawie koszulka wprowadzająca 16 Fr z zastawką hemostatyczną. Długość cewnika od mufki do ujścia / cała długość cewnika: 19/24 cm, 23/28 cm, 27/32 cm, 31/36 cm, 42/47 cm, 55/60 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Dotyczy wzoru umowy

1. Prosimy o wyrażanie zgody na zmianę zapisu projektu umowy w §6 ust. 5 na: „Wykonawca gwarantuje stałość cen netto zaproponowanych w ofercie przetargowej przez cały okres trwania umowy, chyba, że nastąpi zmiana stawki VAT, wówczas Wykonawca zobowiązuje się do proporcjonalnej zmiany ceny brutto, cena netto pozostaje bez zmian.”

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.

2. Ad par. 11 ust. 2 projektu umowy

Prosimy o zmianę wysokości kary umownej z 5 % na 0,5% wartości niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznch