Sygn. USK/DZP/PN-87/2018	                                                                                                       Wrocław, 2018-05-18

Dotyczy: „Dializa dorosłych, dializa pediatryczna, dializoterapia dla OITD, Hemofiltracja”.

USK/DZP/PN-87/2018

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający informuje, że zmienia zapisy SIWZ i modyfikuje odpowiedź  na  udzielone w dniu 14.05.2018r pytanie .

Dotyczy: PAKIET nr 1 NA POZYCJE poz. 17

1/ Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o określenie jakiego typu cewnik należy zaoferować: zakładany metodą retrograde czy antegrade?

2/ Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawów typu Arrow z cewnikami permanentnymi do hemodializy z mufą o wyższej jakości oraz następujących parametrach: rozmiar 15F, wykonany z materiału poliuretanu - Carbothane. Końcówka cewnika z portami odwrotnie położonymi, aby zapewnić stały wysoki przepływ celem lepszego wykorzystania dynamiki przepływu krwi, umożliwiające przepływ do 500ml/min. Otwory boczne umieszczone na końcówce pobierają krew ze wszystkich stron. Dystalne zakończenie cewnika typu schodkowego zapobiegające efektowi recyrkulacji i wykrzepiania krwi. Cewnik z mufą dakronową i średnicy zewnętrznej 15 Fr. Końcówki cewnika oznaczone kolorami czerwonym (linia żylna) i niebieską (tętnicza). Na ramionach oznaczenia wypełnienia. W zestawie koszulka wprowadzająca 16 Fr z zastawką hemostatyczną. Długość cewnika od mufki do ujścia / cała długość cewnika: 19/24 cm, 23/28 cm, 27/32 cm, 31/36 cm, 42/47 cm, 50/55 cm.

3/ prosimy o potwierdzenie, że należy zaoferować zestawy wyposażone w rozrywalną koszulkę z zastawką hemostatyczną, celem zmniejszenia ryzyka zatoru powietrznego i ekspozyji lekarza na kriopochodne czynniki patogenne

Odpowiedź : BYŁO: Zgodnie z SIWZ

Odpowiedź : MA BYĆ: Zamawiający dopuszcza.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznch