Sygn. USK/DZP/PN-66/2018	                                                                                                       Wrocław, 2018-04-27

Dotyczy:

Dostawy akcesoriów wielorazowych do kardiomonitorów, defibrylatorów, respiratorów”.

nr sprawy: USK/DZP/PN-66/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

1.Dotyczy zadania 36, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie czujnika z kablem od długości 1,5m.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

2.Dotyczy zadania 36, poz. 8

Prosimy o dopuszczenie czujnika o rozmiarze 12Fr.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

3.Dotyczy zadania 37, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie czujnika z kablem od długości 1,5m.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

4.Dotyczy zadania 37, poz. 9

Prosimy o dopuszczenie czujnika o rozmiarze 12Fr.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

5.Dotyczy wzoru umowy par. 11 ust. 2

Prosimy o określeni kar umownych na 1% od wartości niedostarczonego towaru.

Odpowiedź: Zapisy umowy pozostają bez zmian.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych