## pakiety
załącznik nr 1a
Zadanie nr 1 - Akcesoria do defibrylatorów typu Responder 2000 prod. Cardiac Science Corporation
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Akumulator do defibrylatorów typu Responder 2000 | szt. | 4
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 2 - Akcesoria do kardiomonitorów typu S/5, F-CU8-11-VG1, F-FM-00 prod. Datex
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Kabel czujnika temperatury injektatu do monitora PICCO2 | szt | 2
2 | Kabel interfejsowy PICCO 2-monitor CCM Datex-Ohmeda (2szt na monitor) | szt | 4
3 | Kabel połączeniowy dotętniczy typu PC80150 lub tożsamy | szt | 2
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 3 - Akcesoria do kardiomonitorów typu S/5, F-CU8-11-VG1, F-FM-00 prod. Datex
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Czujnik saturacji typu rzep, do skóry wrażliwej, dł.min. 1m, uniwersalny,dla pacjentów bez limitu wagi, złącze GE, wielorazowy typu TS-SE-3 lub tożsamy | szt | 10
2 | Kabel połączeniowy do czujników SpO2 jednorazowych i wielorazowych, złącze GE, dł. min. 3m, typu TS-G lub tożsamy | szt | 8
3 | Kabel zbiorczy EKG 3/5-odpr Multi-Link dł. 3,6m do k-m Dash/Datex, def Responder | szt | 15
4 | Zestaw 3-odprowadzeń do kabla EKG do k-m Dash/Datex defibr Responder | szt | 30
5 | Zestaw 5-odprowadzeń do kabla EKG do k-m Datex/Dash | szt | 25
6 | Kabel połączeniowy EKG Multi-Link 3-odpr noworodkowy złącze DIN 3,6m | szt | 1
7 | Kabel połączeniowy do czujników temperatury wielorazowych pojedynczy dł. 0,5m do k-m Datex | szt | 2
8 | Kabel połączeniowy do czujników temperatury wielorazowych podwójny dł. 0,5m do k-m Datex | szt | 1
9 | Czujnik temperatury centralny, przełykowo-rektalny dla dorosłych, 14F, wielorazowy do k-m Datex | szt | 1
10 | Czujnik temperatury centralny, przełykowo-rektalny pediatryczny, 10F, wielorazowy | szt | 1
11 | Czujnik temperatury powierzchniowy, dla doro-słych i dla dzieci, wielorazowy, śr. 9,5 mm, dł. 3 m | szt | 1
12 | Kabel połączeniowy do czujników temperatury, jednorazowych, dł.2,5 m do k-m Datex | szt | 1
21 | Czujnik SpO2 na ucho, bezpośredni, końcówka GE, dł.2 m. wielorazowy | szt | 8
22 | CZUJNIK SPO2 gumowy wieloraz. bezpośr. dł. 4m do k-m Datex/DASH defibr Responder końcówka GE | szt | 20
23 | Czujnik SpO2 na palec typu Tru Signal wielorazowy gumowy dla dzieci soft bezpośredni, końc GE dł.4m | szt | 5
24 | Kabel IBP do pomiaru ciśnienia metodą krwawą do przetworników BD do k-m typu F-CU8-11-VG1 | szt | 4
25 | Kabel adaptujący do 2 linii pomiarowych IBP do k-m Datex | szt | 1
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 3a - Akcesoria do kardiomonitorów typu S/5, F-CU8-11-VG1, F-FM-00 prod. Datex
13 | Mankiet typu NIBP, DURA-CUF, niemowlęcy, 8-13 cm, wielorazowy, 2-tubowy, pomarańczowy | szt | 5
14 | Mankiet typu NIBP, DURA-CUF, pediatryczny, 12-19 cm, wielorazowy, 2-tubowy, zielony | szt | 5
15 | Mankiet typu NIBP, DURA-CUF, dla dorosłych, mały, 17-25 cm, wielorazowy, 2-tubowy, błękitny | szt | 8
16 | Mankiet typu NIBP, DURA-CUF, dla dorosłych, standard, 23-33 cm, wielorazowy, 2-tubowy, granatowy | szt | 6
17 | Mankiet typu NIBP, DURA-CUF, dla dorosłych, długi, 23-33 cm, wielorazowy, 2-tubowy, granatowy | szt | 6
18 | Mankiet typu NIBP, DURA-CUF, dla dorosłych,duży, długi, 23-33 cm, wielorazowy, 2-tubowy, bordowy | szt | 3
19 | Mankiet typu NIBP, DURA-CUF, dla dorosłych, na udo, 38-50 cm, wielorazowy, 2-tubowy, brązo-wy | szt | 2
20 | Kabel połączeniowy do mankietów jednorazowych, neonatologicznych, niebieski, dł. 2,4 m. | szt | 4
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 3b - Akcesoria do kardiomonitorów typu S/5, F-CU8-11-VG1, F-FM-00 prod. Datex
26 | CZUJNIK do pomiaru zwiotczenia NMT, mechano-sensor dla dorosłych, dł. kabla min. 0,3M | szt | 12
27 | Czujnik do pomiaru zwiotczenia NMT, mechano-sensor dla dzieci, dł. kabla min. 0,3m | szt | 6
28 | Kabel połączeniowy do czujnika do pomiaru NMT | szt | 10
29 | Czujnik do pomiaru spirometrii dla dorosłych wielorazowy do k-m Datex | szt | 8
30 | Czujnik do pomiaru spirometrii pediatryczny wielorazowy do k-m Datex | szt | 12
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 4 - Akcesoria do pulsoksymetrów typu Oxytrue prod. Bluepoint Medical
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Wielorazowy czujnik saturacji na palec dziecięcy typu klips | szt. | 3
2 | Wielorazowy czujnik saturacji dziecięcy typu opaska silikonowa | szt. | 3
3 | Wielorazowy czujnik saturacji noworodkowy typu Y | szt. | 3
4 | Kabel połączeniowy do czujników saturacji z poz.1-3 | szt. | 3
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 5 - Ogniwa tlenowe do respiratora typu Servo-i prod. Maquet
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Ogniwo tlenowe zwykłe typu 6640044 | szt. | 3
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 6 - Akumulatory do respiratora typu Servo-i prod. Maquet
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Akumulator NiMH 12V/3,8Ah do respiratora Servo-i | szt. | 3
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 7 - Akumulatory do kardiomonitora typu Lifescope TR BSM-2301K prod. Nihon Kohden
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Akumulator 12V 3,8Ah | szt. | 4
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 8 - Akcesoria do kardiomonitora typu Lifescope TR BSM-2301K prod. Nihon Kohden
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Kabel IBP do pomiaru ciśnienia metodą krwawą do przetworników BD do k-m LifescopeTR Nihon Kohden | szt. | 4
2 | Czujnik SpO2 dla dorosłych typu klips bezpośredni | szt. | 25
3 | Czujnik SpO2 dla dorosłych typu soft bezpośredni | szt. | 20
4 | Kabel EKG do k-m typu Lifescope Nihon Kohden do odpr. 3 i 5-żyłowych | szt. | 25
5 | Zestaw 3-odprowadzeń do kabla EKG do k-m Lifescope Nihon Kohden typu klamra | szt. | 35
6 | Zestaw 5-odprowadzeń do kabla EKG do k-m Lifescope Nihon Kohden typu klamra | szt. | 8
7 | Czujnik SpO2 dla dzieci typu Y na rzep bezpośredni do k-m typu Lifescope TR Nihon Kohden | szt. | 10
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 9 - Akcesoria do systemu pomiaru hemodynamicznego CardioScreen prod. Medis
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Kabel do zapisu EKG z odprowadzeniami do monitora typu POC-155 | szt. | 2
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 10 - Akcesoria do kardiomonitora typu BeneView T5 prod. Mindray
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Kabel EKG 5-żyłowy do k-m prod. Mindray | szt. | 3
2 | Odprowadzenia EKG 5-żyłowe typu klamra do k-m prod. Mindray kompatybilne z kablem z poz.1 | szt. | 3
3 | Czujnik SpO2 typu soft bezpośredni | szt. | 3
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 11 - Akumulatory do pulsoksymetru typu CX100 prod. Charmcare
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Akumulator | szt. | 4
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 12 - Akcesoria do aparatu do znieczulenia ogólnego typu Julian prod. Drager
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Wielorazowy czujnik przepływu | szt. | 5
2 | Czujnik tlenu do ap. do znieczulenia ogólnego Julian | szt. | 5
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 13 - Akcesoria do kardiomonitora typu Diascope Traveller 4041 prod. Artema
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Przewód do NIBP | szt. | 3
2 | Wielorazowy czujnik SpO2 bezpośredni | szt. | 3
3 | Kabel ekg 3-żyłowy wraz z odprowadzeniami typu klamra | kp. | 3
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 14 - Akumulatory do defibrylatora typu HeartStart XL prod. Philips
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Akumulator 12V 2Ah | szt. | 8
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 15 - Akumulatory do aparatu do wspomagania oddechu CPAP typ Infant Flow prod. prod. CareFusion
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Akumulator Panasonic LC-R122R2PG 12V 2,2Ah | szt. | 3
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 16 - Akumulatory do defibrylatora typ Lifepak 20 prod. Medtronic
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Akumulator | szt. | 8 | 350
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 17 - Akumulatory do kardiomonitora typ MX500 prod. Philips
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Akumulator | szt. | 5
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 18 - Akumulatory do kardiomonitora typ MP-5 prod. Philips
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Akumulator Li-Ion 10,8V 8,7 Ah | szt. | 3
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 19 - Akcesoria do monitorowania pacjenta przy angiografie typ Innova 2100-IQ prod. GE
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Kabel połączeniowy do czujników SpO2 w technologii Nellcor OxiMax dł.3 typ 202140 | szt. | 3
2 | Wielorazowy czujnik SpO2 w technologii OxiMax dla pacjentów o wadze powyżej 30kg typ 70124021/DS100A | szt. | 3
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 20 - Akcesoria ekg do kardiomonitorów
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Wielorazowe odprowadzenia EKG typu DIN, pojedyncze, zakończenie typu klamra, minimualna dł.0,9m, komplet w 3 kolorach | kpl. | 4
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 21 - Akumulatory do kardiomonitora typu VM8 prod. Philips
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Akumulator typu 989803144631 lub tożsamy | szt. | 2
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 22 - Akcesoria do respiratora typu Babylog VN 500 prod. Drager
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Wielorazowy przewód czujnika przepływu typu 8416600 lub tożsamy | szt. | 5
2 | Zastawka wydechowa wielorazowa kompletna | szt. | 4
3 | Pułapka wielorazowego użytku do zastawki wydechowej do respiratora Babylog VN500 Drager | szt. | 3
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 23 - Czujniki tlenu do respiratora typu Extend XT prod. Taema
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Czujnik tlenu | szt. | 8
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 24 - Akcesoria do respiratora typu Extend XT prod. Taema
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Zastawka wydechowa bez czujnika przepływu do resp. Extend | szt. | 6
2 | Wydechowy czujnik przepływu do respiratora Extend | szt. | 10
3 | Uchwyt czujnika przepływu do respiratora Extend | szt. | 6
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 25 - Akcesoria do respiratora typu Hamilton C1 prod. Hamilton Medical AG
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Czujnik tlenu | szt. | 4
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 26 - Akcesoria do defibrylatora typu Corpuls 8/16 prod. GS Elektromedizinische Gerate
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Kabel do stymulacji serca pacjenta typu CR 02125 | szt. | 1
2 | Kabel EKG wraz z odprowadzeniami 4-żyłowy do defibrylatora Corpuls 08/16 | szt. | 2
3 | Kabel EKG wraz z odprowadzeniami 6-żyłowy do defibrylatora Corpuls 08/16 | szt. | 2
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 27 - Akcesoria do defibrylatora typu Responder 2000 prod. Cardiac Science Corporation
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Czujnik SpO2 gumowy bezpośredni dł. min. 4m, końcówka GE | szt. | 9
2 | Czujnik saturacji na palec typu klips, bezpośredni, końcówka GE, dł. min. 4m, >20kg do def Responder | szt. | 9
3 | Kabel zbiorczy EKG 3/5-odpr typu Multi-Link dł. min 3,6m | szt. | 9
4 | Zestaw 3-odprowadzeń do kabla EKG z poz.3 zakończenie typu klamra | szt. | 10
5 | Zestaw 5-odprowadzeń do kabla EKG z poz.3 | szt. | 5
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 28 - Akcesoria do kardiomonitorów do NIBP
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Mankiet do pomiaru RR 1-żyłowy dla dorosłych, rozm. mały 20-28 cm, dwuwarstwowy | szt. | 15
2 | Wielorazowy mankiet do NIBP do kardiomonitora 1-żyłowy, 2-warstwowy, rozm. 25-35 cm | szt. | 100
3 | Wielorazowy mankiet do NIBP do kardiomonitora 1-żyłowy, 2-warstwowy, rozm. 33-47 cm | szt. | 20
4 | MANKIET 2-ŻYŁOWY 2-warstwowy 25-35CM | szt. | 50
5 | Wielorazowy mankiet do NIBP do kardiomonitora 2-żyłowy, 2-warstwowy, rozm. 33-47 cm | szt. | 10
7 | Przewód do NIBP do kardiomonitora typu MP50, MP30, MX700 prod. Philips | szt. | 5
8 | Przewód do NIBP do kardiomonitora typu Propaq CS 242 prod. WelchAllyn | szt. | 5
9 | Przewód do NIBP do monitora funkcji życiowych typ VSM 300 prod. WelchAllyn | szt. | 4
10 | Przewód do NIBP do kardiomonitora typu M9000 prod. Biolight | szt. | 3
11 | Przewód do NIBP do kardiomonitora typu MMED 6000DP prod. Choice | szt. | 4
13 | Konektory do drenu mankietu i węża napowietrzającego stanowiące komplet do k-m prod. Philips | kpl | 10
14 | Konektory do drenu mankietu i węża napowietrzającego stanowiące komplet do k-m typu Propaq | kpl | 15
15 | Konektory do drenu mankietu i węża napowietrzającego stanowiące komplet do k-m typu VSM 300 | kpl | 4
16 | Konektory do drenu mankietu i węża napowietrzającego stanowiące komplet do k-m typu M9000 Biolight | kpl | 4
17 | Konektory do drenu mankietu i węża napowietrzającego stanowiące komplet do k-m typu S/5, F-CU8-11-VG1, F-FM-00 prod. Datex | kpl | 20
18 | Konektory do drenu mankietu i węża napowietrzającego stanowiące kpl do k-M typu MMED 6000DP CHOICE | kpl | 5
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 28a - Akcesoria do kardiomonitorów do NIBP
6 | Przewód do NIBP do kardiomonitora typu Lifescope TR prod. Nihon Kohden | szt. | 10
12 | Konektory do drenu mankietu i węża napowietrzającego stanowiące komplet do k-m typu Lifescope TR | kpl | 20
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 29 - Akumulatory do aparatu ekg typu MAC 800 prod. GE
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Akumulator do aparatu ekg typu MAC 800 prod. GE typu 2039944-001 lub tożsamy | szt. | 8
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 30 - Akcesoria do kardiomonitora typu Propaq CS 242 prod. WelchAllyn
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Dren ciśnieniowy do pomiaru NIBP u dzieci i dorosłych, dł. min. 3m do k-m Propaq CS 242 | szt. | 6
2 | Kabel EKG 5-odprowadzeniowy jednoczęściowy (kabel zbiorczy + odpr typu klips) do k-m Propaq CS 242 | szt. | 6
3 | Kabel EKG - główny 5-odpr. do k-m typu Propaq | szt. | 5
4 | Odprowadzenia 5-żyłowe do kabla z poz. 5 typu zacisk, dł. przewodu min. 50 cm do k-m Propaq CS 242 | szt. | 10
5 | Kabel EKG 3-odprowadzeniowy zbiorczy do k-m Propaq CS 242 | szt. | 5
6 | Odprowadzenia 3-żyłowe do kabla z poz. 5 typu zacisk, dł. przewodu min. 50 cm do k-m Propaq CS 242 | szt. | 5
7 | Kabel EKG 3-odprowadzeniowy jednoczęściowy (kabel zbiorczy + odpr typu klips) do k-m Propaq CS 242 | szt. | 5
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 31 - Czujnik SpO2 do kardiomonitora typu Propaq CS 242 prod. WelchAllyn
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Czujnik SpO2 wielorazowy tech. Masimo do k-m Propaq/def. Corpuls dł. kabla min. 0,9m oryginalny | szt. | 5
2 | Przedłużacz do czujnika saturacji typu LNCS, dł. min.2 mdo k-m Propaq CS 242 | szt. | 5
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 32 - Akcesoria do respiratora typu Engstrom CS
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Kabel do nebulizacji do respiratora Engstrom | szt. | 3
2 | Czujnik przepływu 0-160 lm typu 1505-3208-000 do resp. Engstrom | szt. | 6
3 | Zestaw nebulizatora do respiratora Engstroem wielorazowy | szt. | 5
4 | Zespół zastawki wydechowej do resp. Engstrom | szt. | 25
5 | Adapter T do respiratora Engstroem do nebulizacji dla dorosłych | szt. | 20
6 | Pułapka wodna mini D-fend wielorazowa typu 8002174 | szt. | 30
7 | Pułapka wodna czarna D-fend wielorazowa typu 876446-HEL | szt. | 20
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 33 - Akcesoria do pulsoksymetru N-550 OxiMax prod. Nellcor - TYCO
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Wielorazowy czujnik SpO2 w technologii OxiMax dla pacjentów o wadze poniżej 3kg do pulsoksymetru N-550 | szt. | 2
2 | Opaska wielorazowa do mocowania czujnika SpO2 wielorazowego OxiMax typu pianka do N-550 | op. | 2
3 | Kabel połączeniowy do jednoraz. czujników SpO2 do pulsoksymetru typu N-550 | szt. | 4
4 | Wielorazowy czujnik SpO2 w technologii OxiMax dla pacjentów o wadze powyżej 40kg, do pulsoks N-550 | szt. | 4
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 34 - Akcesoria do monitora funkcji życiowych typu VSM 300 prod. WelchAllyn
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Czujnik SpO2 wielorazowy na palec typu klips w technologii Nellcor Durasensor>40kg do monit VSM 300 | szt. | 3
2 | Czujnik SpO2 wielorazowy na palec w technologii Nellcor Oxiband 1-40 kg do monit. VSM 300 | szt. | 3
3 | Przewód połączeniowy w technologii Nellcor Oximax do czujników SpO2, dł. min. 3m do monit. VSM 300 | szt. | 4
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 35 - Akcesoria do pulsoksymetru typu PM-60 prod. Mindray
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Wielorazowy czujnik SpO2 na palec dla niemowląt/dzieci 3-15 kg, dł. kabla min.1,1m | szt. | 4
2 | Wielorazowy czujnik SpO2 na palec dla dzieci, 15-40 kg, dł. kabla min.1,1m | szt. | 4
3 | Wielorazowy czujnik SpO2 na palec dla niemowląt,typu opaska silikonowa, dł.min.1,1m | szt. | 4
4 | Wielorazowy czujnik SpO2 na palec dla niemowląt,typu Y,z kpl pasków silikonowych | szt. | 4
5 | Kabel połączeniowy do wielorazowych czujników SpO2 dł.kabla min.2m | szt. | 3
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 36 - Akcesoria do kardiomonitora typu VM6 863065 prod. Philips
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Czujnik SpO2 dla dorosłych typu soft do k-monit Philips bezpośredni | szt. | 15
2 | Wielorazowy czujnik SpO2 na ucho dla dorosłych/dzieci, waga pacjenta pow 50kg,dł 0,5m do k-m Philips, bezpośredni | szt. | 3
3 | Przewód połączeniowy do mankietów wielorazowych oraz jednorazowych, dł. min.3m do k-m Philips | szt. | 8
4 | Kabel główny EKG 3-odprowadzeniowy dł 2,7 m do k-m Philips | szt. | 8
5 | Kabel zbiorczy EKG 5-odprowadzeniowy, dł. kabla min. 2,7m do k-m Philips | szt. | 8
6 | Zakończenia 3-elektrodowe do EKG dla dorosłych, chwytakowe, ekranowe, do k-m Philips | szt. | 12
7 | Zakończenia 5-elektrodowe do EKG dla dorosłych, chwytakowe, ekranowe, do k-m Philips | szt. | 5
8 | Wielorazowy czujnik pomiaru temperatury dla dorosłych rektalno-przełykowy,15 Fr do k-m Philips | szt. | 1
9 | Wielorazowy czujnik pomiaru temperatury dla dorosłych powierzchniowy, śr. 6,5mm, do k-m Philips | szt. | 1
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 37 - Akcesoria do kardiomonitora typu MP50 - M8004A prod. Philips
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Czujnik SpO2 dla dorosłych typu soft do k-monit Philips bezpośredni | szt. | 7
2 | Wielorazowy czujnik SpO2 na ucho dla dorosłych/dzieci, waga pacjenta pow 50kg,dł 0,5m do k-m Philips | szt. | 2
3 | Przewód łączący do czujników SpO2, dł. kabla min. 2m do k-m Philips | szt. | 2
4 | Przewód połączeniowy do mankietów wielorazowych oraz jednorazowych, dł. min.3m do k-m Philips | szt. | 4
5 | Kabel główny EKG 3-odprowadzeniowy dł 2,7 m do k-m Philips | szt. | 5
6 | Kabel zbiorczy EKG 5-odprowadzeniowy, dł. kabla min. 2,7m do k-m Philips | szt. | 5
7 | Zakończenia 3-elektrodowe do EKG dla dorosłych, chwytakowe, ekranowe, do k-m Philips | szt. | 7
8 | Zakończenia 5-elektrodowe do EKG dla dorosłych, chwytakowe, ekranowe, do k-m Philips | szt. | 7
9 | Wielorazowy czujnik pomiaru temperatury dla dorosłych rektalno-przełykowy,15 Fr do k-m Philips | szt. | 1
10 | Wielorazowy czujnik pomiaru temperatury dla dorosłych powierzchniowy, śr. 6,5mm, do k-m Philips | szt. | 1
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 38 - Akumulatory do defibrylatora typu Cardiolife TEC-7731K prod. Nihon Kohden
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Akumulator 12V 2800mAh do defibrylatora typu Cardiolife TEC-7731K Nihon Kohden | szt. | 6
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 39 - Akumulatory do aparatów do znieczulenia ogólnego prod. GE Datex Ohmeda
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Wielorazowy pojemnik na wapno do ap. do znieczulenia AESPIRE | szt. | 34
2 | Filtry p/pyłowe do pochłaniacza wapna aparatu do znieczulenia Aespire op=40szt. | op. | 12
3 | CZUJNIK TLENU DO ap. do zniecz.og. AESTIVA, Aespire 7900 typu 6050-0004-110 | szt. | 35
4 | Czujnik przepływu do aparatu do zniecz. AESPIRE AVENCE | szt. | 38
5 | Kabel połączeniowy do czujnika tlenu do aparatu do zniecz. typu Aespire i Aisys typu 1009-5570-00 | szt. | 15
6 | Czujnik przepływu S/5 Aestiva starszy typ | szt. | 6
7 | Czujnik przepływu do pracy w środ. MRI do aparatu do zniecz. Aespire/Aestiva | szt. | 12
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 40 - Akcesoria do kardiomonitora typu MMED 6000DP prod. CHOICE/GOLDWAY
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Kabel EKG 5-żyłowy wraz z odprowadzeniami typu zatrzask do k-m | szt. | 4
2 | CZUJNIK SPO2 5 PIN typu klips dla dorosłych dł. kabla 3 m | szt. | 4
3 | CZUJNIK SPO2 6 PIN typu klips dla dorosłych dł. kabla 3 m | szt. | 2
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 41 - Akumulatory do defibrylatora typu TEC-8352K prod. Nihon Kohden
l.p. | nazwa | j.m. | ilość | cena netto | cena brutto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nazwa handl. | Numer katal.
1 | Akumulator do defibrylatora typu TEC-8352K prod. Nihon Kohden | szt. | 6
SUMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0