Sygn. USK/DZP/PN-90/2018	                                                                                                             Wrocław, 2018-04-27

Dotyczy:

Dostawy akcesoriów zużywalnych do sprzętu medycznego.

USK/DZP/PN-90/2018r

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Zadanie nr 28, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści stazy automatyczne z możliwością dezynfekcji bez możliwości sterylizacji
w autoklawie, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: SIWZ bez zmian.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww.  odpowiedzi w treści oferty.  Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ.  Zamawiający nie przedłuża termin składania i otwarcia ofert.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych