Sygn. USK/DZP/PN-90/2018	                                                                                                             Wrocław, 2018-05-11

Dotyczy:

Dostawy akcesoriów zużywalnych do sprzętu medycznego

USK/DZP/PN-90/2018r

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pakiet 43

Poz. 11

Prosimy o dopuszczenie gruszek w kolorze niebieskim

Odpowiedź: SIWZ bez zmian.

Pakiet 45

Prosimy o dopuszczenie czujnika o długości 0,9 m.

Odpowiedź: SIWZ bez zmian.

Pakiet 47

Poz. 1 i 3

Prosimy o wydzielenie poz. 1 i 3 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie.

Pakiet 51

Prosimy o podanie modelu piły do której mają pasować ostrza.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje dostarczenia ostrzy uniwersalnych. Zamawiający posiada piły oscylacyjne: typu 04.10.12 prod. MST Instrumente GmbH, typu 21-551-00 prod. KLS Martin, Oscillotronic 500 prod. Erbrich

Pakiet 54

Poz. 1,2, 3

Prosimy o dopuszczenie pincety o długości 20 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Poz. 4

Prosimy o dopuszczenie kabla o długości 5m

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww.  odpowiedzi w treści oferty.  Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień 18.05.2018 r

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych