Sygn. USK/DZP/PN-90/2018	                                                                                                             Wrocław, 2018-05-11

Dotyczy:

Dostawy akcesoriów zużywalnych do sprzętu medycznego

USK/DZP/PN-90/2018r

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie czujnika ICP – do mierzenia ciśnienia śródczaszkowego, nie wymagający kalibracji, odporny na zagięcia, wyposażony w mikroprocesor krzemowy. System przetwarzania sygnału oparty na mechanizmie piezoelektrycznym. Osłonka czujnika poliuretanowa (PUR), średnica zewnętrzna czujnika: 5F (1,65mm); długość 55 cm. Zakres wartości ciśnienia roboczego od  –40mmHg do +400mmHg. Stabilność (dryft czasowy) poniżej 0,7mmHg do 5 dni pomiaru. Czujnik dostarczany w zestawie z dedykowaną śrubą mocującą typu bolt, kalibrowanym wiertłem z regulacją głębokości. Czujnik kompatybilny z posiadanym monitorem pacjenta poprzez moduł zerujący z odłączanym przewodem przedłużającym o dł. min. 2m – 1 komplet.

Wyjaśnienie;

Takie rozwiązanie jest bardziej uniwersalne, gdyż pozwala na podłączenie nowoczesnych czujników (z pomiarem cyfrowym) poprzez moduł zerujący bezpośrednio do posiadanego  monitora pacjenta

Odpowiedź: SIWZ bez zmian.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww.  odpowiedzi w treści oferty.  Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ.

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień 18.05.2018 r.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych