Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest

„Wykonanie  prac remontowych i zabezpieczeń w budynkach przy ul. T. Chałubińskiego 3’’

# Adres Inwestycji:       50-368 Wrocław, Ul. T. Chałubińskiego 3

# Zamawiający:           Uniwersytecki Szpital Kliniczny im Jana Mikulicza-Radeckiego

Podstawa wykonania prac (1 pakiet):

- Pakiet 1 –budynek przy ul.  Chałubińskiego 3

-     Obowiązki zawarte w pkt. 1 i 2 Decyzji PINB nr 585/2018 z dn. 27.03.2018r. wymienione poniżej w pkt. I

- Wytyczne wynikające z ochrony konserwatorskiej budynku (wykaz zabytków A/2656/406/Wm)

1. Usunięcie spękanych, uszkodzonych i odspajających się cegieł oraz innych elementów występujących na elewacji, gzymsach, kominach, attykach, nadprożach etc.

2. Zabezpieczenie kominów i attyk przed możliwością samoistnego przewrócenia się (za pomocą powszechnie znanych metod: np. poprzez wykonanie w narożach stalowych kątowników połączonych przewiązkami i niezbędnymi zastrzałami, bądź też wykonanie siatek zabezpieczających zapewniających przeniesienie obciążeń i utrzymujących ewentualne uszkodzone elementy).

UWAGA:

- Wszystkie prace remontowe powinny być wykonane w oparciu o ekspertyzy techniczne, warunki ochrony konserwatorskiej obiektów oraz wszelkich decyzji.

- Wykonawca przed złożeniem swojej oferty, powinien dokonać wizji lokalnej celem zapoznania się z zakresem i warunkami wykonania prac oraz dostaw, po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zleceniodawcy :

- Pozyskanie wszelkich koniecznych decyzji oraz uzgodnień i zgód  do wykonania zadania jest po stronie Wykonawcy.

- Budynki objęte ochroną konserwatorską podlegają regulacjom  przepisów ustawy z dn. 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w związku z powyższym realizacja robót uzgodnienia z właściwym Konserwatorem Zabytków.

UWAGI KOŃCOWE

- Wszystkie roboty należy wykonywać przestrzegając przepisów zawartych w odpowiednich normach i przepisach.

- Wszystkie prace winny być wykonane zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

- Stosowane materiały powinny spełniać wymogi ustawy z dnia 10 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) oraz związanych z nią rozporządzeń.

- Wszystkie materiały stosować zgodnie z ich przeznaczeniem, i wytycznymi producenta, dochowując technicznych warunków wykonania robót.

- Wszystkie prace należy wykonywać pod nadzorem uprawnionych do tego osób. Załoga powinna być przeszkolona, wyposażona w odpowiedni sprzęt i posiadać wymagane kwalifikacje. Teren prowadzonych prac powinien być oznakowany i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.

- W przypadku stwierdzenia niezgodności realizacji z przyjętymi założeniami bądź wytycznymi dotyczącymi prowadzenia prac budowlanych, całą odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE:

  - Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 cyt. Ustawy pzp, zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  - Przystąpienie do wykonania prac nastąpi w terminie 3 dni po podpisaniu umowy po protokolarnym przekazaniu terenu prac.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. w rejonie prac

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót oraz za  zapewnienie warunków bezpieczeństwa w związku z realizacją prac objętych umową

  - Obowiązujące szkolenie BHP i ppoż. leży po stronie Wykonawcy

  - Wykonawca wyposaży swoich pracowników i pracowników podwykonawców w czasie wykonywania prac oraz pobytu na terenie obiektu USK w oznakowane ubrania robocze, lub identyfikatory przypięte do ubrania w widocznym miejscu

  - Wykonawca jest zobowiązany do codziennego utrzymania porządku w miejscu pracy, aż do dnia końcowego odbioru robót.

  - Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym: organizacji i utrzymania zaplecza dla potrzeb wykonawstwa robót, transportu materiałów i urządzeń do bezpośredniego miejsca wykonywania prac.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszelkiego mienia  znajdującego się w rejonie prac przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, do czasu protokolarnego, końcowego odbioru prac przez Zamawiającego.

  - Wszelkie odpady powstałe w związku z realizacją prac stanowią własność     Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania na własny koszt i ryzyko. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku, o odpadach (Dz.U.2013, poz.21) oraz wymogami ochrony środowiska.

  - Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego o zakończeniu zadania w celu dokonania jego odbioru, który zostanie potwierdzony odpowiednim protokołem. Odbiór prac zostanie dokonany w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

  - Podstawą wystawienia faktury jest prawidłowe wykonanie usługi potwierdzone bezusterkowym protokołem końcowego odbioru robót.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania etapowego odbioru robót oraz wystawienia  faktur częściowych z podziałem na poszczególne budynki – pakiety.

  - Zapłata za usługę nastąpi w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę w terminie 60 dni licząc od początku miesiąca następnego po miesiącu realizacji przedmiotu zamówienia. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień przyjęcia przelewu do realizacji przez bank.

II. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia zostaną wykluczeni Wykonawcy:

- którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia udzielonego im przez USK lub wykonując je z nienależytą starannością.

- którzy znajdują się w sporze z USK w szczególności, jeżeli spór dotyczy zamówień

wykonywanych przez Wykonawcę na rzecz USK.

- którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań koniecznych dla udziału w postępowaniu określonych przez USK.

- w stosunku, do których ogłoszono upadłość bądź likwidację lub w stosunku, do których wszczęto postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne.

- którzy z uwagi na prowadzone przeciwko nim postępowanie o popełnienie przestępstwa nie dają rękojmi należytego wykonania Zamówienia.

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

III. Wykonawca składający Ofertę winien spełniać następujące warunki:

- posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w ramach realizacji zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- posiadać   niezbędną  wiedzę   i   doświadczenie   oraz   potencjał   ekonomiczny,   a   także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.

- znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.

- nie   podlegać   wykluczeniu   z   postępowania   o   udzielenie   zamówienia.

- spełniać wszystkie inne warunki określone w SIWZ.

IV. Zamawiający wymaga:

- aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie niższą niż 1.000.000,00 PLN netto zł (słownie: jeden milion złotych ) na całe zdarzenie. – roboty budowlane.

2.aby Wykonawca dysponował pracownikami, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje  zawodowe i doświadczenie  niezbędne do wykonania zamówienia.

3. aby Wykonawca przedłoży wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania  ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (co powinno wynikać z dokumentów – referencje) wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, o łącznej wartości  nie mniejszej niż

1 000 000,00 PLN brutto (słownie: jeden milion 00/100 złotych)  przy czym przez wartość roboty należy rozumień kwotę umowną;

4.aby wszystkie materiały użyte do wykonania robót powinny BEZWZGLEDNIE posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty, które zostaną przekazane Zamawiającemu przy końcowym protokole odbioru robót – oprócz materiałów odzyskowych.

4. roboty budowlane należy przeprowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Roboty należy wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie przygotowanie zawodowe, wymagane uprawnienia konstrukcyjno-budowlane oraz przynależnej do izby inżynierów.

V. Postanowienia końcowe:

- Niespełnienie któregokolwiek z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.