Sygn. USK/DZP/PN-82/2018                                                                                                           Wrocław, 2018-06-14

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz dla Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki - dogrywka;
 USK/DZP/PN-82/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pytanie 1 dot. Zestawu nr 63:

Czy Zamawiający dopuści w punkcie 1/2/3 implant o następujących parametrach:

System zbudowany z dwóch implantów wykonanych z PEEK połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią 2-0. Implanty założone na dwie igły/prowadnice do przebicia łąkotki, igły/prowadnice zagięte w górę pod kątem 15*. Igły z implantami znajdują się  w jednym ergonomicznym pistoletowym narzędziu umożliwiającym założenie implantów w technice all-inside  z samodociągającym się węzłem. Podajnik wyposażony w suwakowo-zatrzaskowy mechanizm regulacji głębokości wkłucia. Igły/prowadnice implantów manualnie ewakuowane z rękojeści podajnika pistoletowego po zamocowaniu implantu na powierzchni szytej łąkotki ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych