Sygn. USK/DZP/PN-82/2018                                                                                                           Wrocław, 2018-06-15

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz dla Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki - dogrywka;
 USK/DZP/PN-82/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pakiet 56

Prosimy o dopuszczenie jak poniżej:

Zamknięty, niskociśnieniowy system ssący do autologicznej autotransfuzji pooperacyjnej, sterylny, pakowany podwójnie, składający się z: pojemnika ssącego typu płaski mieszek harmonijkowy o pojemności 200 ml, z zastawką przeciwzwrotną, wytwarzający wstępne podciśnienie 70 mmHg, które przechodzi w grawitacyjne , jeden dren łączący o długości minimum 65 cm z uniwersalnym zakończeniem Y do drenów Redona CH 08-18; drugi dren łączący o długości minimum 5 cm zakończony łącznikiem służący do wygodnego i szczelnego połączenia z workiem na krew; własny wygodny system podwieszania; worka zbiorczego na krew o pojemności 700 ml z filtrem 175 µm (dokładniejsza filtracja niż opisana w SIWZ, skalowany co 50-100 ml z łącznikiem (połączenie z mieszkiem), z zastawką przeciwzwrotną oraz wygodnym zaworem łączeniowym do aparatu transfuzyjnego; własną klamrę zaciskową, oraz zintegrowany element do podwieszania na stojaku.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych