Sygn. USK/DZP/PN-120/2018	                                                   			   Wrocław, 2018-06-13

Dotyczy: Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Zakładu Radiologii, Pracowni Naczyniowej, PCCE- wyczerpanie asortymentu; nr sprawy: USK/DZP/PN-120/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 ze zm. ) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pakiet 36

Czy Zamawiający dopuści do oceny cewnik aspiracyjny z wewnętrznym sztyletem bez stalowego zbrojenia, markerem dystalnym 3,5 mm od końca cewnika i większym wskaźnikiem przepływu aspiracji tj 81,00cc/min  oraz strzykawkę ciśnieniową 30 atm. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź :

Zgodnie z SIWZ

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych