Opis przedmiotu zamówienia

- Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania serwisu podstawowego (rocznego) następujących generatorów dwutlenku chloru, znajdujących się w obiektach Zamawiającego w podanych terminach:

-  ul. T. Chałubińskiego  1, Kl. Dermatologii, Wenerologii i Alergologii

Urządzenie: ProMinent Bello Zon, nr seryjny: 2017048781 – 27.03.2018 r.

-  ul. M. Curie-Skłodowskiej 66, Kliniki dla dorosłych (m.in. Kl. Chirurgii Ogólnej)

Urządzenie: ProMinent Bello Zon, nr seryjny: 2017048778 – 27.03.2018 r.

-  ul. T. Chałubińskiego  2-2a, Kliniki pediatryczne

Urządzenie: ProMinent Bello Zon, nr seryjny: 2017048779 – 22.03.2018 r.

-  ul. M. Curie-Skłodowskiej 50/52,

Urządzenie: ProMinent Bello Zon,,nr seryjny: 2017048780 – 22.03.2018 r.

Zakres robót serwisowych obejmuje następujące czynności:

- wymiana membrany pomp dozujących dwutlenek chloru,

- wymiana zaworów zwrotnych w pompach dwutlenku chloru

- wymiana pilota i uszczelnienie elektrozaworu

- wymiana filtra węglowego

- dojazd i pracę serwisanta,

- badanie wody pod kątem zawartości dwutlenku chloru i chlorynów w wodzie

Wykonawca zastosuje jedynie oryginalne części zamienne producenta i stosowane dotychczas w tych urządzeniach.

- Usługa będzie wykonywana przez techników serwisowych Wykonawcy.

- Przeglądy serwisowe Urządzeń będą odbywały się w terminie podanych w pkt ,1 w sposób ograniczający do niezbędnego minimum jakiekolwiek zakłócenia działalności Szpitala.

- Wykonawca dokonuje stosownych adnotacji w paszportach poszczególnych urządzeń Z wykonanych czynności Wykonawca sporządza protokół odbioru prac serwisowych do akceptacji przez Zamawiającego. Zaakceptowany protokół stanowi potwierdzenie odbioru robót i podstawę do wystawienia faktury.

- Jeżeli w trakcie przeglądu okresowego Urządzeń Wykonawca uzna za konieczne dokonanie wymiany jakichkolwiek części lub też przeprowadzenie naprawy nie wchodzącej w zakres przeglądu, winien o tym powiadomić Zamawiającego.

- Każdy pracownik Wykonawcy lub osoba przy pomocy, której wykonuje daną robotę przed przystąpieniem do prac, musi być przeszkolony na stanowisku pracy z podstawowych zasad i przepisów UDT, BHP i ppoż. przez odpowiedniego specjalistę do spraw BHP lub bezpośredniego przełożonego (posiadającego uprawnienia do szkolenia wstępnego oraz na stanowisku pracy).

- Wykonawca wyposaża swoich pracowników wykonujących prace na obiekcie szpitalnym 
w identyfikatory imienne przypięte do ubrania w widocznym miejscu.

- Wszystkie odpady powstałe w związku z realizacją umowy stanowią własność Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania i utylizacji na własny koszt. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 62, poz. 21) oraz wymaganiami ochrony środowiska.

- Od dnia wprowadzenia Wykonawcy na obiekt Wykonawca odpowiada za utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach.

- Wykonawca powinien dokonać wizytacji obiektu celem zapoznania się z zakresem robót i dokumentacją techniczną.

- Umowa zostanie zawarta na okres 1 roku od dnia podpisania umowy.

- Gwarancja na wykonane prace 12 m-cy.