DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

L. Dz. USK/DZP/PN-128/2018                                                                           Wrocław, dnia  24.05.2018 r.

​ Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego na Blok Operacyjny –wyczerpanie asortymentu nr sprawy: USK/DZP/PN-128/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz.1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Dotyczy Pakietu nr 18

- Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów protez dwustronnie welurowanych, uszczelnianych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, grubość ściany 0,55mm, średnica 16/8, długości 45 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie do SIWZ:

Pakiet 5, 6

- Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert dopuści zaoferowanie staplerów ze zszywkami obłymi w rozmiarach 3,85mm oraz 4,5mm. Pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 7

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert dopuści zaoferowanie staplerów o

wysokości zszywek przed zamknięciem (poz. 2) 2,0; 2,5; 3,5 mm oraz (poz.4) 3,5; 3,8; 4,1 mm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zapytania do SIWZ

- Dotyczy: Pakiet nr 9

W związku z tym, że wyspecyfikowane w pakiecie nr 9 – klipsy tytanowe są implantami medycznymi, prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga aby do zaoferowanych klipsów (do każdego zasobnika) były dołączone wklejki do kartoteki pacjenta zawierające co najmniej takie informacje jak: nazwa producenta, nazwa produktu, nr katalogowy, nr serii oraz datę ważności produktu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Dotyczy wzoru umowy;

1.Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (dot. § 6 ust. 5).

2. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 8 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

3. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 11 ust. 1, 2:

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie przedmiotu umowy z  przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, oraz w przypadku rozwiązania umowy zgodnie z ust. 6, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

- Za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru lub też za opóźnienie w  dostarczeniu nowego niewadliwego towaru zareklamowanego w trybie § 8, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanego w terminie zamówienia oraz Wykonawca pokryje różnicę kosztu zakupu tożsamego asortymentu koniecznego do zabezpieczenia funkcjonowania Szpitala w ilości wskazanej przez Zamawiającego za każdy dzień opóźnienia.

Odpowiedź: umowa zgodnie ze wzorem.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia wyjaśnień SIWZ w treści oferty. Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ.

`Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych