Wrocław, dnia 07.06. 018 r.

Nr sprawy: USK/DZP/PN-113/2018

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców(1)

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu ,jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę medycznego sprzętu jednorazowego-wyczerpanie, na podstawie art. 38 ust 4 modyfikuje treść SIWZ oraz na podstawie art.  38 ust 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych( tj. Dz. U. z 2017 r., poz 1579 z póź. zm.) jednocześnie informuje o wprowadzonych  zmianach

Do zapytania nr 1  Dot. Pakietu nr 14

Czy zamawiający akceptuje opakowanie transportowe 10 szt./op.?

ODPOWIEDŹ : Zamawiający  wyraża zgody

Do zapytania nr 9    Dotyczy pakietu nr 13

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie zapisów SIWZ dla pakietu 13 – „Dostawa cewników i akcesoriów do badań urodynamicznych”.

W pakiecie tym zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia podaje „Cewniki sterylne jednorazowe dwu kanałowe rektalne zakończone balonem z polzopranu bez latexu o rozmiarze 9Fr dł.150 cm i 200 cm średnica balonu x długość [7mm x 20mm] i [10mm x 30mm]”.

Czy zamawiający wymaga zaoferowania cewników rektalnych z balonem wykonanym z POLIZOPRENU.

Uzasadnienie:

Materiał o nazwie „polzopran” nie istnieje. Podana w opisie nazwa materiału może być błędem piśmienniczym.

ODPOWIEDŹ :   Tak Zamawiający wymaga.

Do zapytania nr 10    Dotyczy pakietu nr 13

Czy zamawiający wymaga zaoferowania w tej pozycji dwóch modeli cewnika rektalnego (cewnika o dł. 150 mm z balonem z Polizoprenu w rozmiarze 7 x 20 mm oraz cewnika o dł. 200 mm z balonem z Polizoprenu w rozmiarze 10 x 30 mm) do wyboru przez zamawiającego przy składaniu zamówienia.

Uzasadnienie:

W opisie zamawiający opisując długość cewnika podaje 150 cm i 200 cm.Cewniki rektalne o takiej długośc

nie są produkowane. Oferowane są cewniki o długościach 150 mm oraz 200 mm. Podana w opisie jednostka długości może być błędem piśmienniczym. Równocześnie Zamawiający używa w opisie spójnika „i” co sugeruje konieczność zaoferowania cewników o obu długościach i obu rozmiarach balonu.

ODPOWIEDŹ : Tak  Zamawiający wymaga

Uzupełnienie  zapytania  nr 32   Dotyczy Zadanie nr 49, poz. 3

Proszę o dopuszczenie kranika z osobno dołączonym przedłużaczem o długości 150 cm.

ODPOWIEDŹ : wymagania zgodne z SIWZ

Modyfikacja pakietu nr 33 , zamawiający dopuszcza składanie ofert na pozycje

ZMIANA  TERMINU SKŁADANIA OFERT :

BYŁO :   składanie ofert   07.06.2018  godzina 12:00

JEST   :  składanie ofert   08.06.2018 godzina  12:00

ZMIANA  TERMINU  OTWARCIA OFERT :

BYŁO :   składanie ofert   07.06.2018  godzina 13:00

JEST   :  składanie ofert   08.06.2018 godzina  13:00

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

POUCZENIE

Wykonawcy  przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych( tj Dz.U. z 2017 r., poz 1579 z póź. zm.)

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcy są zobowiązani do uwzględnienia w/w odpowiedzi w treści oferty. Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ

INFORMACJI w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, udziela Dział Zakupów i Zamówień Publicznych Uniwersyteckiego  Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, Tel : 71/784-20-30,    e-mail:  zwidomska@usk.wroc.pl;