1. Opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania „Wizualizacji klap pożarowych na systemach wentylacji i klimatyzacji w budynkach A,FA,B,FB,J,J1,L,H,AP Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu oraz sprawdzenie zgodności stanu faktycznego klapy z jego odzwierciedleniem w systemie wizualizacji.

W przypadku błędnego wskazania obowiązkiem wykonawcy jest doprowadzić do prawidłowego wyświetlania stanu klap.

Lokalizacja stacji roboczych systemu wizualizacji systemu Seco-Log zlokalizowana w

- Lokalne Centrum Nadzoru

- Pomieszczenie administracyjno-techniczne w przyziemiu budynku J1

2) Zamawiający wymaga dołączenia do oferty cenowej:

a) Certyfikat autoryzacji firmy Schrack Seconet w zakresie programowania konserwacji i serwisu  systemów sygnalizacji pożarowej Integral IPMX, dla przedsiębiorstwa.

b) Certyfikat autoryzacji firmy Schrack Seconet w zakresie programowania konserwacji i serwisu  systemów sygnalizacji pożarowej Integral IPMX,  – dla osób wykonujących zadanie.

3) Obowiązkiem wykonawcy jest wykonanie całego zadania z uwzględnieniem rozszerzenia licencji w przypadku, gdy posiadana przez Szpital licencja jest nieodpowiednia do wykonania przedmiotu zamówienia.

4) Prace wykonywane są na czynnym systemie dlatego przez rozpoczęciem jakichkolwiek prac obowiązkiem wykonawcy jest wykonanie kopii zapasowej stanu wizualizacji tak by w przypadku uszkodzenia oprogramowania można było przywrócić system do stanu przed rozbudową.

6) Jako odrębny załącznik nr 2, Zamawiający zamieścił projekt umowy, która określa warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia .