Załącznik Nr 1

Opis Przedmiotu Zamówienia

„zakup i montaż rolet zaciemniających, żaluzji pionowych oraz części zamiennych do istniejących rolet i żaluzji w budynkach USK”

Adres Inwestycji: 50-556 Wrocław, ul.Borowska 213

Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im Jana Mikulicza-Radeckiego we

Wrocławiu

- Zakres przedmiotu zamówienia

- Dostawa i montaż rolet tkaninowych zaciemniających, wewnętrznych w aluminiowej kasecie osłonowej z prowadnicami:

- Tkanina zaciemniająca podgumowana o gramaturze nie mniejszej niż 365 g/m2

- Tkanina musi posiadać atest higieniczny, trudnopalności

- W salach projekcyjnych i studyjnych zastosowanie tkaniny z atestem akustycznym

- Kaseta i prowadnica aluminiowa a kolorze białym

- Mechanizm powinien być wyposażony w hamulec, który nie będzie powodował samoczynnego opadania materiału

- Dostawa i montaż żaluzji pionowych wewnętrznych:

- Szyna aluminiowa w kolorze białym

- Tkanina z atestem higienicznym i trudnopalności

- Tkanina o gramaturze nie mniejszej niż 220 g/m2

- Dostawa i montaż rolet zewnętrznych zabezpieczających aluminiowych:

- Rolety sterowane elektrycznie przy zastosowaniu sterowania zdalnego/pilota, zasilanym prądem 230V

- Rolety wyposażone w automatyczne wieszaki blokujące

- Skrzynka i prowadnica aluminiowa

- Wypełnienie rolety/pancerz aluminiowy o szer. lamel 39 do 45 mm

- Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej, pobór prądu z najbliższego punktu w danym pomieszczeniu

- Dostawa i wymiana szyn w żaluzjach pionowych

- Wymiana szyn w już istniejących, niektórych żaluzjach pionowych wraz z wymianą łańcuszka z bocznym wpięciem i wymianą obciążników dolnych

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie:

  - pomiar i ustalenie faktycznych wymiarów oraz metrażu do realizacji wraz z ustaleniem rodzaju, koloru rolety lub żaluzji  i sposobu montażu.

  - przedstawienie wyceny, która zawiera koszt materiału i montażu, koszt pracy podnośnika, koszt demontażu i ponownego montażu stolarki aluminiowej oraz wszelkich dodatkowych kosztów potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania okna wraz z utylizacją odpadów.

  - ponownej regulacji rolet sterowanych elektrycznie – w razie konieczności.

  - naprawy lub wymiany elementów uszkodzonych w już istniejących żaluzjach i roletach (max 7 dni).

  - uzupełnienia brakujących elementów w już istniejących żaluzjach i roletach (max 7 dni).

  - pogotowie serwisowe – gotowość do niezwłocznego wykonania usługi dostarczenia nowych żaluzji i rolet lub wymiany uszkodzonych, po wcześniejszym przedstawieniu  wyceny i zaakceptowaniu wartości usługi przez Zamawiającego (max 3 dni po zaakceptowaniu przez Zamawiającego).

- Wymagania dodatkowe:

  - Dostarczone materiały muszą  posiadać atest higieniczny oraz trudnopalności, który należy dołączyć do oferty.

  - Po dokonaniu naprawy serwisowej, żaluzje lub rolety –  powinny być w 100% sprawne i kompletne.

  - Wszystkie wymieniane elementy oraz części powinny być zastąpione nowymi podobnymi pod względem jakości i wymogów technicznych z zachowaniem estetyki i kolorystyki.

  - Wymaga się przedłożenia oraz dostarczenia wszelkiej dokumentacji technicznej na wymienione  części – certyfikaty, świadectwa, gwarancje.

  - Naprawione rolety i żaluzje powinny spełniać wszystkie techniczne wymogi określane przepisami oraz posiadać co najmniej 24-miesięczną gwarancję na wykonaną usługę.

- Wymagania szczegółowe:

  - Wykonawca przed złożeniem swojej oferty, zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej celem zapoznania się z zakresem i warunkami wykonania prac, po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zleceniodawcy:

- Marek Dmoch      tel. 71/733-11-93 (668 324 016)

  - Wykonawca w przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia postępowania.

  - przystąpienie do wykonania prac nastąpi w terminie 7 dni po podpisaniu umowy po protokolarnym przekazaniu terenu prac. Umowa na poszczególne etapy pracy rozłożona zostanie wg harmonogramu przygotowanego przez Zamawiającego na cały okres obowiązywania umowy.

  - Wykonawca poda listę pracowników realizujących roboty, celem powiadomienia Lokalnego Centrum Nadzoru USK o osobach przebywających na terenie szpitala.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. w rejonie prac

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót oraz za  zapewnienie warunków bezpieczeństwa w związku z realizacją prac objętych umową

  - każdy pracownik Wykonawcy lub osoba przy pomocy której Wykonawca realizuje zlecenie, przed przystąpieniem do prac, musi być przeszkolony na koszt Wykonawcy na stanowisku pracy w zakresie podstawowych zasad BHP i przepisów ppoż., przez odpowiedniego specjalistę do spraw BHP lub bezpośredniego przełożonego (posiadającego uprawnienia BHP do szkolenia wstępnego oraz na stanowisku pracy)

  - Wykonawca wyposaży swoich pracowników i pracowników podwykonawców w czasie wykonywania prac oraz pobytu na terenie obiektu USK w oznakowane ubrania robocze, lub identyfikatory przypięte do ubrania w widocznym miejscu

  - Wykonawca jest zobowiązany do codziennego sprzątania po sobie miejsca pracy (na bieżąco), aż do dnia końcowego odbioru robót.

  - Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym: organizacji i utrzymania zaplecza dla potrzeb wykonawstwa robót, transportu materiałów i urządzeń do bezpośredniego miejsca wykonywania prac.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszelkiego mienia  znajdującego się w rejonie prac przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, do czasu protokolarnego, końcowego odbioru prac przez Zamawiającego.

  - wszelkie odpady powstałe w związku z realizacją prac stanowią własność     Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania na własny koszt i ryzyko. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku, o odpadach (Dz.U.2013, poz.21) oraz wymogami ochrony środowiska.

  - Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego o zakończeniu zadania w celu dokonania jego odbioru, który zostanie potwierdzony odpowiednim protokołem. Odbiór prac zostanie dokonany w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

  - podstawą wystawienia faktury jest prawidłowe wykonanie usługi potwierdzone pozytywnym protokołem końcowego odbioru robót.

  - zapłata za usługę nastąpi w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę w terminie 21 dni od daty złożenia faktury w Kancelarii Szpitala.  Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień przyjęcia przelewu do realizacji przez bank.

III.  Wykonawca składający Ofertę winien spełniać następujące warunki:

- posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w ramach realizacji zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- posiadać   niezbędną  wiedzę   i   doświadczenie   oraz   potencjał   ekonomiczny,   a   także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.

- znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.

V. Zamawiający wymaga:

- aby Wykonawca dysponował pracownikami, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie  niezbędne do wykonania zamówienia.

VI. Postanowienia końcowe:

- Ofertę należy złożyć jedną na całość zamówienia

- Oferta powinna zawierać wycenę ryczałtową na całość zadania po wcześniejszej wizji lokalnej i ustaleniu pełnego zakresu do realizacji

- Orientacyjne ilości do realizacji:

- dostawa i montaż rolet tekstylnych zaciemniających wewnętrznych w aluminiowej kasecie osłonowej w kolorze białym oraz z zastosowaniem prowadnic aluminiowych: - (do realizacji max 500 m2)

- dostawa i montaż żaluzji pionowych wewnętrznych – (do realizacji max 1000 m2)

- dostawa i montaż rolet elewacyjnych zewnętrznych – ( do realizacji max 250 m2; orientacyjny wymiar rolety 2000 x 2300 mm)

- dostawa i wymiana szyny do żaluzji pionowej – (do realizacji max 1000 mb)

- Umowa na 2 lata lub do wyczerpania kwoty.