Sygn. USK/DZP/PN-165/2018                                                                                                        Wrocław, 2018-06-19

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów do przezskórnego usuwania elektrod dla Pracowni Hemodynamiki – przetarg roczny; USK/DZP/PN-165/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Dotyczy przedmiotu zamówienia

- Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 1 koszulek do implantacji elektrod zakrzywionych o długości 24cm lub koszulek typu Peel-Away z poszerzadłem typu VanAndel prostych o długości 30 lub 47cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

- Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 5 mechanicznego zestawu do usuwania elektrod o dostępnych średnicach koszulek wewnętrznych: 9, 11 i 13F. Pozostałe parametry zgodnie z wymogami siwz.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

- Z uwagi na zmiany w dostępności asortymentu zwracamy się z prośbą o wydzielenie do osobnego pakietu poz. 14 i 15.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy zapisów rozdziału VI pkt. 5b) siwz.

- Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów tego punku siwz na: „Oświadczenia Wykonawcy - że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy) zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679).” Oferowany w postępowaniu asortyment jest wyrobem medycznym a nie produktem leczniczym i podlega innym regulacjom prawnym.

Odpowiedź:

Zamawiający w dn. 15.06.2018r. dokonał modyfikacji SIWZ zmieniając zapisy

rozdziału VI pkt. 5b).

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych