Sygn. USK/DZP/PN-150/2018	                                                       Wrocław, 2018-07-24

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych dla wszystkich oddziałów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego – przetarg roczny; USK/DZP/PN-150/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pakiet 1. Poz. 1.

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, jakiej grubości czerwonych oznaczników chirurgicznych (pętli naczyniowych) oczekuje - Maxi: grubość 1,0 mm, szerokość 2,5 mm, długość 46 cm pakowane w saszetki po 2 szt. czy Mini: grubość 0,9 mm, szerokość 1,3 mm, długość 46 cm pakowane w saszetki po 2 szt.

Opakowanie zbiorcze : 1 kartonik (10 saszetek po 2 sztuki)

W przypadku zgodny na dostarczanie obu rozmiarów, prosimy o określenie oczekiwanej ilości pętli cienkich i grubych.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje znaczników chirurgicznych Maxi w ilości określonej w załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz cenowy.

Pakiet 1. Poz. 10.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej poliuretanowej folii operacyjnej o powierzchni lepnej 15 x 28 cm i powierzchni całkowitej 15 x 36,5 cm o grubości 0,025 mm, pokrytej klejem akrylowym, elastycznej, łatwo przylegającej do skóry, paroprzepuszczalność MVTR na poziomie min. 800 g/m2/24h, wodoszczelna, antyrefleksyjna. Opakowanie handlowe 10 szt.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1. Poz. 11.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej poliuretanowej folii operacyjnej o powierzchni lepnej 45 x 55 cm i powierzchni całkowitej 45 x 63,5 cm o grubości 0,025 mm, pokrytej klejem akrylowym, elastycznej, łatwo przylegającej do skóry, paroprzepuszczalność MVTR na poziomie min. 800 g/m2/24h, wodoszczelna, antyrefleksyjna. Opakowanie handlowe 10 szt.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1. Poz. 12.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej poliuretanowej folii operacyjnej o powierzchni lepnej 45 x 75 cm i powierzchni całkowitej 45 x 83,5 cm o grubości 0,025mm, pokrytej klejem akrylowym, elastycznej, łatwo przylegającej do skóry, paroprzepuszczalność MVTR na poziomie min. 800g/m2/24h, wodoszczelna, antyrefleksyjna. Opakowanie handlowe 10 szt.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1. Poz. 12.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej poliuretanowej folii operacyjnej o powierzchni lepnej 56 x 80 cm i powierzchni całkowitej 56 x 88,5 cm o grubości 0,025mm, pokrytej klejem akrylowym, elastycznej, łatwo przylegającej do skóry, paroprzepuszczalność MVTR na poziomie min. 800g/m2/24h, wodoszczelna, antyrefleksyjna. Opakowanie handlowe 10 szt.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1. Poz. 13.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, ultracienkiej folia chirurgicznej. bakteriobójczej, wykonanej z poliuretanu  o grubości 22 +/-1 µ; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. 670 ± 50 g/m²/24h).; brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna 60x45cm (całkowita 70x45cm), wyrób medyczny klasy II A. Opakowanie jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa, sterylizacja radiacyjna ,opakowanie zbiorcze : karton 15 szt.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1. Poz. 193.

Prosimy o doprecyzowanioe, czy oczekuje zestawu uniwersalnego, w którym serwety okrywające pacjenta wykonane są z jednorodnego materiału na całej powierzchni serwet?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1. Poz. 193.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu uniwersalnego do zabiegów chirurgicznych. Skład zestawu:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm

- 1 x osłona na stolik Mayo 80x145 cm w postaci „worka”

- 2 x serweta boczna 75x90 cm, przylepna na dłuższym boku, przylepiec o szerokości 5 cm i długości min. 86 cm

- 1 x serweta dolna 175x200 cm, przylepna na krótszym boku, przylepiec o szerokości 5 cm i długości min. 86 cm

- 1 x serweta górna 150x240 cm, przylepna, przylepiec o szerokości 5 cm i długości min. 86 cm

- 1 x taśma lepna, z włókniny SMS 10x50 cm

- 4 x ręcznik chłonny z włókniny Spunlace 30x40 cm

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych