Sygn. USK/DZP/PN-194/2018	                                                                                                                Wrocław, 2018-07-04

Dotyczy:

Dostawy sprzętu neonatologicznego

USK/DZP/PN-194/2018r

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

PYTANIE 1 DO PAKIETU  NR. 2 - Akcesoria do stanowisk do resuscytacji noworodków typu GIRAFFE (producent OHMEDA MEDICAL)

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z ww. pakietu pozycji nr 1 i 2. Wydzielenie pozwoli na wystartowanie większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

PYTANIE 2 DO PAKIETU  NR. 7 - Akcesoria do respiratora dla noworodków typu FABIAN (Producent Acutronic).

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z ww. pakietu pozycji nr 2. Wydzielenie pozwoli na wystartowanie większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

PYTANIE 2 DO PAKIETU  NR. 15

Czy Zamawiający wymaga układu do resuscytacji o niżej podanych parametrach?

Układ oddechowy jednorazowego użytku do aparatu do resuscytacji typu NEOPUFF, zawierający: ramię wdechowe niepodgrzewane, długość linii wdechowej min. 145cm, na końcu układu musi znajdować się zastawka PEEP. Wejście do zastawki o parametrach: 15mm średnica wewnętrzna, 19mm średnica zewnętrzna, maseczkę
j.u. o następujących parametrach -wejście/podłączenie do zastawki PEEP: 15 mm średnica zewnętrzna, 10 mm średnica wewnętrzna - maseczka od strony pacjenta do wyboru. Układ zaopatrzony w zatyczkę w postaci korka zapewniającego szczelność układu w trakcie przechowywania oraz zastępujący i pełniący funkcję płucka testowego. Pakowane pojedynczo, opakowanie zbiorcze 10 sztuk. Mikrobiologicznie czyste.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww.  odpowiedzi w treści oferty.  Wszystkie odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ.  Zamawiający nie przedłuża termin składania i otwarcia ofert.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych