Sygn. USK/DZP/PN-186/2018	                                                       Wrocław, 2018-08-02

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu w ramach doposażenia w aparaturę medyczną ośrodków transplantacyjnych; USK/DZP/PN-186/2018

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące  pytania od Wykonawców:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie automatu do izolacji DNA i RNA, który spełnia kryteria opisane w SIWZ ale który nie posiada sygnalizacji awaryjnego zatrzymania urządzenia; który pozwala na deparafinizację prób bez użycia ksyleny we wstępnym etapie ich przygotowania do izolacji, który to wstępny etap odbywa się poza aparatem; który pozwala na izolację prób o objętości od 100-1000µl i objętości elucji w zakresie 50-200µl?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu objętego standardową, 24-miesięczną  gwarancją producenta?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Zofia Widomska – Brycka

Z-ca Kierownika ds. Przetargów