Sygn. USK/DZP/PN-173/2018	                                                                                                                    Wrocław, 2018-08-28

Dotyczy:

Dostawy środków dezynfekcyjnych

USK/DZP/PN-173/2018r

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający informuje, ze wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pakiet nr 4a, poz. 21

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie chusteczek alkoholowych o zakresie działania B, F (C.Albicans), Tbc – do 1 min, V(HIV,HCV,HBV)-30 sek. V(Rota) – 5 min. Badania wykonane dla roztworu odciśniętego z chusteczki. Wymiar 130x245 mm. Pakowane po 90 szt. (opakowanie wielokrotnie zamykane) z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych